## N
Investitor: | Suvlasnici stambene zgrade
Građevina: | Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
Lokacija: | Tratinska 13, 10000 Zagreb
Autor: | NFO d.o.o.
Ksaver 152
10000 Zagreb
OIB:19590727564
Glavni projektant: | Nenad Ravnić, dipl.ing.arh.
Dokument: | TROŠKOVNIK
Zagreb, studeni 2025.

## R
RB | Opis stavke | UKUPNO
REKAPITULACIJA
S. | STUBIŠTE
S.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | 8340
S.2. | ZIDARSKI RADOVI | 9760
S.3. | LIČILAČKI RADOVI | 17740
S.4. | STOLARSKI RADOVI | 2000
S. | STUBIŠTE UKUPNO | 37840
F. | FASADA
F.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | 0
F.2. | FASADERSKI RADOVI | 4530
F.3. | STOLARSKI RADOVI | 2000
F. | FASADA UKUPNO | 6530
| UKUPNO | 44370

## A.0.
Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
A. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
A.0. | NASLOVNICA
| Investitor: | Suvlasnici stambene zgrade
| Građevina: | Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
| Lokacija: | Tratinska 13, 10000 Zagreb
| Dio: | ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA
Izrađivač:
NFO d.o.o.
Ksaver 152
10000 Zagreb
Projektant:
Nenad Ravnić, dipl.ing.arh.
Zagreb, studeni 2025.

## A.1.PRIPREMNI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
A. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Pripremnim radovima mora se prići s velikim oprezom, sa svim potrebnim osiguranjima i mjerama zaštite okoliša i štetnog utjecaja na susjedne objekte. Sve radove treba izvesti uz obveznu primjenu važećih propisa zaštite na radu za ovu vrstu radova.
Prije početka radova potrebno je provjeriti i u slučaju potrebe i isključiti sve instalacije unutar zone obuhvata gdje se radovi obavljaju: plin, vodu, struju, kanalizaciju od strane ovlaštenih službi. Isključenje instalacija evidentira se građevinskim dnevnikom. Eventualni trošak ovih radova treba uključiti u ukupnu ponudu jer se neće zasebno obračunavati.
Dobava, doprema i montaža gradilišnih kontejnera sa svom pripadajućom opremom, montažnih WC-ova za radnike i ostalih potrebnih pomoćnih privremenih objekata (spremišta materijala i mehanizacije i slično), uključivo potrebni priključci instalacija, te po završetku radova demontaža i odvoz istih također uključena u cijenu.
OSIGURANJE GRAĐEVINE I TEHNIČKA ZAŠTITA
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan osigurati objekt, odnosno zonu zahvata, dok će investitor prijaviti početak građenja te o tome dati izvođaču pismeni dokaz. Tijekom građenja izvođač je dužan održavati sigurnost gradilišta od provale i krađe.
ČIŠĆENJE TERENA
Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera propisanih u važećoj zakonskoj regulativi, bez nanošenja štete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće.
Generalno početno i završno čišćenje iskazani su u zasebnim stavkama. Svo ostalo čišćenje gradilišta (građevine i ostalog prostora zahvata) tijekom izvođenja radova uključeno je u cijene stavaka i neće se posebno obračunavati.
Čišćenje tijekom izvođenja radova izvoditi sukladno uputama proizvođača za određenu vrstu radova, osobito važno zbog zaštite osjetljivijih materijala (npr. podne obloge, boje i slično), te treba posvetiti posebnu pažnju zaštiti i očuvanju istih. Svako oštećenje nastalo prilikom čišćenja gradilišta izvođač je dužan sanirati o svom trošku.
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA
Obveza izvođača je čuvanje i održavanje gradilišta.
Organizacija uključuje izvedbu te po potrebi popravke svih transportnih puteva za prijevoze i prijenose po obuhvatu i na pristupu gradilištu, kao i njihovo konačno uklanjanje te zbrinjavanje terena, odnosno dovođenje pristupa gradilištu u prvobitno stanje.
Organizacija uključuje raspremanje, održavanje i zaštitu, te konačno uklanjanje svih objekata u obuhvatu i na pristupu gradilištu, poput kontejnera, privremenih priključaka, pomoćnih građevina i slično, uključivo svo potrebno zbrinjavanje po uklanjanju.
Svaku štetu nastalu na transportnim putevima, odnosno objektima unutar obuhvata, izvođač je dužan sanirati u cijelosti o svom trošku te za isto nema pravo na dodatnu kompenzaciju.
JEDINIČNA CIJENA
Jedinična cijena pripremnih radova uključuje još i slijedeće radove:
- instalacija ureda sa radnim stolovima i sjedalicama i svim potrebnim instalacijskim priključcima (grijanje, struja, internet) za rad projektanta i nadzornog inženjera i održavanje redovnih koordinacija na gradilištu.
- svi troškovi pripreme i raspremanja gradilišta
- pomoćni objekti
- znakovi upozorenja
- ploča gradilišta
- svi troškovi uređenja i održavanja gradilišta za vrijeme izvođenja radova
- trošak pranja kamiona i održavanja rampe na izlazu
Obračun radova vršit će se prema opisu troškovničke stavke, uvažavajući sve odredbe iz gore navedenih uvjeta za predmetnu grupu radova.

## A.2.ZIDARSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
A. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
ZIDARSKI RADOVI
NORMATIVI I PROPISI
Za projektiranje zidanih konstrukcija primjenjuje se:
| HRN EN 1990 | ili jednakovrijedno:
| HRN EN 1996 | ili jednakovrijedno:
s pripadajućim nacionalnim dodacima te norme na koje ove norme upućuju.
Prilikom izvedbe zidarsko-fasaderskih radova i za korištenje materijala opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju te vezanih normi:
Građevno vapno:
| HRN EN 459-1:2015 | ili jednakovrijedno:
Žbuke:
| HRN EN 998-1: 2016 | ili jednakovrijedno:
Pomoćni dijelovi ziđa:
| HRN EN 845-1:2016 | ili jednakovrijedno:
| HRN EN 845-2:2016 | ili jednakovrijedno:
| HRN EN 845-3:2016 | ili jednakovrijedno:
Dodaci mortu za zidanje:
| HRN EN 934-3:2012 | ili jednakovrijedno:
Estrih:
| HRN EN 13813:2003 | ili jednakovrijedno:
KVALITETA IZVEDBE RADOVA
Žbukanje
Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano.
Žbukanje zidova, stropova te stupova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja.
Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka sa cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije žbukanja treba poprskati sa rijetkim cementnim mortom. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju.
Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Na svim bridovima koji se žbukaju produžnom žbukom ugrađuju se kutni štitnici od aluminija, na vanjskoj žbuci od nehrđajućeg čelika, koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Staklene mrežice koje se rabe u graditeljstvu moraju zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim propisom o građevnim proizvodima ( prilog II.)
Strojno žbukanje gips-vapnenom žbukom:
Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla ravna površina ožbukanih zidova potrebno je predhodno na zid pričvrstiti vodilice i kutnike za bridove od pocinčanog lima, koji ujedno služe za formiranje ravnih i pravilnih bridova. Vodilice i kutni profili uključeni su u jediničnu cijenu žbukanja zidova.
Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate.
Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na betonsku površinu.
Napomena: izvođač je dužan osigurati izvođenje na način da ugrađeni materijal bude trajan i otporan te po svemu u skladu s normama i tehničkim propisima. Svi potrebni kutni profili u žbuci za zaštitu od otkrhavanja i lomova, odnosno ojačanje bridova žbukanih ploha, uključeni su u cijenu stavaka žbukanja.
JEDINIČNA CIJENA I OBRAČUN RADOVA
Osim navedenog u jediničnu cijenu treba uračunati i:
- vodilice i kutni profili od aluminija na unutarnjoj žbuci, a na vanjskoj žbuci kutnici od nehrđajućeg čelika
- mrežice za armiranje
- armatura betonskih podloga i estriha
- rubne trake kod estriha
- dodaci za brzo sušenje estriha
- dodaci za ugradnju estriha na niskim temperaturama
- sistemski profili kod fasaderskih radova (okapni,kutni,završeci i dr.)
- svu zidarsku pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje teških predmeta, pripomoć kod raznih ugradbi
U zidarskim radovima obračunavaju se nosivi zidovi od blok opeke, obložni zidovi od opeke / blokova, montažni nadvoji, zidovi od kamenih blokova / mješoviti zidovi: kamen i beton.
Kod obračuna količina zidanja građevnih dijelova svi otvori se odbijaju po zidarskim i fasaderskim mjerama.
Otvori za vrata i prozore odbijaju se zajedno sa nadprozornom, odnosno nadvratnom gredom, s tim što prozorski i vratni zupci ulaze u obračun cijelom debljinom zida.
Fasadne površine bez obzira na način obrade obračunavaju se po m2.
Svi elementi na fasadi bilo da se rade ručno ili šablonom obračunavaju se u m1 i pretvaraju u m2 prema skali danoj u normativima i standardima rada u građevinarstvu.
Ukoliko nije drugačije iskazano stavkom, sve obračunske količine odnose se na netto veličine ugrađenog materijala, odnosno proizvoda (m3, m2, m1, ...). Sva povećanja količine rada, odnosno materijala zbog izvedbe otvora i prodora i slično izvođač je dužan uvrstiti u jediničnu cijenu stavke.
Odbitak otvora i obračun špaleta: količine se NE računaju prema normi već su mjerodavne NETTO ugrađene mjere:
- za fasadu se kao mjerodavna količina računa netto površina obrađenog pročelja, svi otvori su odbijeni, špalete su iskazane zasebno
- za špalete se kao mjerodavna količina računa netto duljina obrađene špalete, razdvojeno po širini, odnosno po razredima širine (od - do cm)
ŽBUKANJE UNUTARNJIH PLOHA ZIDOVA i STROPOVA
Zidovi moraju biti očiščeni i otprašeni a svi šlicevi i druga udubljenja moraju se popuniti mortom. Sukladno uputama proizvođača, zidne površine je prethodno potrebno premazati sredstvima za impregnaciju, što je uključeno u cijenu stavke, uključivo sva potrebna priprema za žbukanje.
Naneseni sloj ravna se aluminijskom letvom, te se završno obrađuje zavisno od brzine upijanja podloge i vanjske temperature.
U cijenu stavke uključena obrada kao podloga za gletanje - svo filcanje te dodatna potrebna poravnanja i zaglađivanja.
Stavka uključuje i pripremu podloge za žbukanje i rabic mrežicu na spojevima sa konstrukcijom druge vrste.
Površinu špalete očistiti, otprašiti, premazati sredstvom za impregnaciju. Oštećene dijelove zida ukloniti i izravnati sa žbukom. Na sve otvore i rubove postavljaju se kutni PVC profili s mrežicom.
U cijeni je uključena potrebna pokretna radna skela, čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova, te sav potreban rad i materijal prema uputama proizvođača do pune gotovosti.
U cijenu uračunati rad na visini te postavu svih privremenih konstrukcija, uključivo statički proračun, transport, montažu i demontažu istih, kao i sve obaveze koje proizlaze iz ZNR, a sve u svrhu izvedbe potrebnog žbukanja na siguran način do pune gotovosti.
Gletanje i ličenje iskazani zasebno u ličilačkim radovima.

## A.3.LIČILAČKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
A. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
LIČILAČKI RADOVI
NORMATIVI I PROPISI:
Prilikom izvedbe soboslikarsko - ličilačkih radova te za korištenje i ispitivanje materijala opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi i norme upućuju.
KVALITETA IZVEDBE RADOVA
Ličenje žbukanih/gletanih/GK podloga
Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi kvarile kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada, soboslikar je dužan upozoriti na pogreške voditelja građevinskih radova, da se odstrane prije bojenja.
Podloga mora biti čvrsta i čista (bez masnih mrlja i druge prljavštine, bez slabo vezanih dijelova, praha te drugih nečistoća) nosiva, suha, nesmrznuta, te prije prvog bojanja impregnirana impregnacijom. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
Kod napada gljivica potrebno je izvršiti specijalno temeljito čišćenje te naknadnu obradu odgovarajućim sredstvom. Odstraniti postojeće slojeve boja ili obloga, nepričvršćene i trusne dijelove te nenosive slojeve i očistiti površinu strojno ili odgovarajućim sredstvima.
Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C.
Starost podložnih žbuka najmanje 3-4 tjedna. Starost masa za izravnavanje najmanje 14 dana. Gipskartonske, nove i nejednoliko upojne podloge obavezno impregnirati.
Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju.
Probni premazi moraju se po želji investitora izvesti za sve vrste premaza.
Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova.
Pull-off čvrstoća prianjanja treba biti u skladu sa zahtjevima proizvođača.
Ličenje u svemu izvesti prema uputama proizvođača boje što obično uključuje pripremu podloge, impregnaciju, međusloj i završni sloj bojom u propisanom broju nanosa.
Pojedinu zidnu plohu ličiti bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba u istom smjeru. Za standardno dugodlaki ličilački valjak ili pištolj za špricanje nedostupne površine (kutovi, uglovi, žljebovi, uske špalete i sl.) koristiti primjeren kist ili manji ličilački valjak, te ih uvijek obraditi prve kako bi se izbjegle kasnije mrlje na obojanoj površini.
Bilo kakvo "popravljanje" boje usred bojanja (dodavanje sredstva za nijansiranje, rijeđenje, i sl.) nije dozvoljeno. Količine boje, koja je potrebna za bojanje pojedinih ploha, izračunati ili ocijeniti iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji.
Materijal za bojanje svih prostora objekta u istom RAL-u mora biti iz iste serije miješanja boje kako ne bi došlo do razlike tonova uslijed različitih receptura.
Spojevi sa drugim elementima ili spojevi dviju različitih boja boraju biti izvedeni vrlo uredno. Bojom izrađena crta mora biti jednake širine po cijeloj dužini, osim ako projektom nije određeno drugačije. Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni.
Ukoliko projektant, investitor ili nadzorni inženjer utvrde da izvedeni soboslikarski radovi ne zadovoljavaju kvalitetom ili izgledom, izvođač je dužan sve korekcije napraviti o vlastitom trošku.
ZAŠTITA IZVEDENIH RADOVA
Dok radovi traju, izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu (podove, stakla, vrata, prozori i sl.).
KONTROLA KVALITETE
Ispitivanja materijala izvode se prema navedenim normama, a izvođač mora dostaviti važeću dokumentaciju sukladno Tehničkom propisu za građevne proizvode kako bi dokazao ispunjavanje uvjeta uporabivosti i ostalih svojstava.
O ispravnosti izvedenih površina mjerodavna je izjava nadzornog inženjera.
Prionljivost boje na površinu potrebno je kontrolirati u skladu sa:
| HRN EN ISO 4624:2016 | ili jednakovrijedno:
ODRŽAVANJE I PREGLEDI RADOVA
Pregledi i održavanje soboslikarskih i ličilačkih radova izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina ili u razmacima i na način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.
Ukoliko nije drugačije iskazano stavkom, sve obračunske količine odnose se na netto veličine ugrađenog materijala, odnosno proizvoda (m3, m2, m1, ...). Sva povećanja količine rada, odnosno materijala zbog izvedbe otvora i prodora i slično izvođač je dužan uvrstiti u jediničnu cijenu stavke.
Odbitak otvora i obračun špaleta: količine se NE računaju prema normi već su mjerodavne NETTO ugrađene mjere:
- za plohu se kao mjerodavna količina računa netto površina elementa (zid, strop), svi otvori su odbijeni, špalete su iskazane zasebno
- za špalete se kao mjerodavna količina računa netto duljina obrađene špalete, razdvojeno po širini, odnosno po razredima širine (od - do cm)
GLETANJE UNUTARNJIH PROSTORA
ZIDOVI I STUPOVI: Dobava, doprema materijala i gletanje AB, opečnih i porobetonskih te žbukanih zidova i stupova.
STROPOVI I GREDE: Dobava, doprema materijala i gletanje podgleda AB ravnih i kosih stropnih ploča te žbukanih podgleda.
Gletanje GK zidova i stropova uključeno je u stavke suhomontažnih radova, kako je raspisano tim stavkama.
U stavke je uključena sva potrebna obrada isturenih bridova kako bi se postigao ravan i čvrst rub, uključivo mrežice, kutne šine i ostali pomoćni i spojni materijal.
Sve podloge prije nanošenja mase moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez masnih i drugih nečistoća, pukotina i drugih oštećenja, temeljito otprašene. Ukoliko podloga ne zadovoljava svojstvima, izvođač je obavezan obavijestiti o nedostacima u najkraćem roku. Izvođenje ličilačkih radova nije dopušteno dok se podloga ne dovede u ispravno stanje.
U cijenu stavke uključena priprema podloge, impregnacija za bolju prionljivost te zagleđena izvedba glet mase kao podloge za ličenje.
Gletanje izvesti prema uputama proizvođača boje koja se nanosi na plohu.
Radna skela uključena u cijenu. U cijenu uračunati rad na visini te postavu svih privremenih konstrukcija, uključivo statički proračun, transport, montažu i demontažu istih, kao i sve obaveze koje proizlaze iz ZNR, a sve u svrhu izvedbe potrebnog gletanja i ličenja na siguran način do pune gotovosti.
LIČENJE UNUTARNJIH PROSTORA
Sve podloge prije nanošenja mase moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, bez masnih i drugih nečistoća, pukotina i drugih oštećenja, temeljito otprašene. U stavci uključena priprema podloge.
Prije prvog bojanja obvezna je izvedba temeljnog premaza. Izvesti premaz u potpunosti sukladno uputama proizvođača, što je uključeno u cijenu.
Radna skela uključena u cijenu. U cijenu uračunati rad na visini te postavu svih privremenih konstrukcija, uključivo statički proračun, transport, montažu i demontažu istih, kao i sve obaveze koje proizlaze iz ZNR, a sve u svrhu izvedbe potrebnog gletanja i ličenja na siguran način do pune gotovosti
Pripremu boje, svo potrebno nijansiranje te ličenje izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.
Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu do pune gotovosti.
U cijenu uključena izrada probnih uzoraka. Ugradnja nije dopuštena prije odobrenja uzoraka od strane projektanta i investitora.
Pretpostavlja se izvedba više različitih boja u istoj prostoriji, osim ukoliko je eksplicitno drugačije iskazano u stavci.
Dodatna naknada zbog izvedbe u više boja uključena u cijenu.
BOJA ZA MANJE OPTEREĆENE POVRŠINE - TIP A
Dobava materijala i ličenje unutarnjom bojom na osnovi disperzije umjetnih smola za prostore gdje nije zahtijevana upotreba perivih boja povećane otpornosti.
Upotrijebiti boju niskog sadržaja lako hlapivih organskih tvari, koja ne sadrži omekšivače ni teške metale. Film boje mora biti dobro paropropustan te otporan na suho trljanje.
| Tehnički podaci: | DIN EN 13300 ili jednakovrijedno: ____
Gustoća [kg/dm3]: cca 1.45 - 1.50
Sadžaj HOS (VOC): < 1 (zahtjev kategorija A/a <30)
Otpornost na mokro čišćenje: razred 2 (mat, otporno na ribanje)
Pokrivnost: razred 2 pri izdašnosti 7-8 m2/L
Veličina zrna: fina (< 90-100 μm)
Izgled: mat
| Vrijednost Sd: <0.08-0.1 (razred I, visoka paropropusnost) | EN 12572 ili jednakovrijedno: ____
BOJA ZA JAČE OPTEREĆENE PROSTORE - TIP B
Dobava materijala i ličenje unutarnjom bojom na osnovi vodene disperzije specijalnih polimernih veziva.
Upotrijebiti boju niskog sadržaja lako hlapivih organskih tvari, koja ne sadrži omekšivače ni teške metale. Film boje mora biti dobro paropropustan i otporan na mokro trljanje tako da je moguće ne pretjerano prihvaćeno zaprljanje prebojanih površina obrisati krpom namočenom u otopinu univerzalnih sredstava za čišćenje.
| Tehnički podaci: | DIN EN 13300 ili jednakovrijedno: ____
Gustoća [kg/dm3]: cca 1.40 - 1.50
Sadžaj HOS (VOC): < 1 (zahtjev kategorija A/a <30)
Otpornost na mokro čišćenje: razred 2 (mat, otporno na ribanje)
Pokrivnost: razred 1 pri izdašnosti 7-8 m2/L
Veličina zrna: fina (< 90-100 μm)
Izgled: mat
| Vrijednost Sd: <0.08-0.1 (razred I, visoka paropropusnost) | EN 12572 ili jednakovrijedno: ____
BOJA ZA TEHNIČKE PROSTORE - TIP C
Dobava materijala i ličenje unutarnjom bojom na osnovi vodene disperzije polimernih veziva. Upotrijebiti boju niskog sadržaja lako hlapivih organskih tvari, koja ne sadrži omekšivače ni teške metale.
Film boje mora biti dobro otporan na habanje, bez sjaja i periv, i dobro otporan na mokro trljanje, da je moguće zaprljanje prebojanih površina obrisati krpom namočenom u otopinu univerzalnih sredstava za čišćenje.
Potrebno je koristiti premaz otporan na jako trošenje i otiranje uz zadržavanje strukture, prikladan za površine izložene jačim opterećenjima.
| Tehnički podaci: | DIN EN 13300 ili jednakovrijedno: ____
Gustoća [kg/dm3]: cca 1.30-1.40
Sadžaj HOS (VOC): < 1 (zahtjev kategorija A/a <30)
Otpornost na mokro čišćenje: razred 1 (mutno mat, otporno na ribanje)
Pokrivnost: razred 2 pri izdašnosti 6-7 m2/L
Veličina zrna: fina (< 90-100 μm)
Izgled: svilenkasti sjaj
| Vrijednost Sd: <0.20-0.30 (razred I, visoka paropropusnost) | EN 12572 ili jednakovrijedno: ____
Obračun po m2 površine koja se boja i m1 špalete koja se boja, prema RAL-u. Ličenje sukladno shemi obloga u grafičkom dijelu projekta.
LIČENJE INSTALACIJA
Stavke uključuju ličenje vidljivih instalacija bojom prema opisu u stavci, obračun prema vrsti instalacije. U cijenu uključeno ličenje kompletnog razvoda određene instalacije, uključivo spojna i priključna sredstva, u svrhu postizanja uniformiranog izgleda podgleda stropa.
UNIVERZALNA BOJA ZA LIČENJE PLASTIČNIH I METALNIH PLOHA
Dobava materijala i ličenje univerzalnom fasadnom i unutarnjom bojom s minimalnom emisijom štetnih tvari i bez otapala koja dobro veže na gotovo svim podlogama. Boja mora dobro prianjati na pocinčane površine, tvdi PVC i druge podloge nestabilnih dimenzija.
Materijal na osnovi 100% čistog akrilata - disperzija umjetne smole s promotorom mokre adhezije radi postizanja optimalne čvrstoće vezanja. Primjenjuje se vodoodbojna boja velike snage vezanja za različite podloge, postojana na sredstva za dezinfekciju.
| Tehnički podaci: | DIN EN 13300 ili jednakovrijedno: ____
Gustoća [kg/dm3]: cca 1.4
Sadžaj HOS (VOC): < 1 (zahtjev kategorija A/c <40)
Stupanj sjaja: svilenkaso mat, G2
Veličina zrna: fina (< 100 μm)
Debljina suhog filma [μm]: 50-100, E2
| Postojanost nijanse: klasa A, grupa 1-3 | BFS Uputa 26 ili jednakovrijedno: ____
| Difuzno ekvivalentna debljina zračnog sloja (SdCO2) [m]: > 50, C1 | EN 1062-6 ili jednakovrijedno: ____
| Vodoupojnost [kg/m2h0.5]: < 0.1, W3 (niska vodoupojnost) | EN 12087 ili jednakovrijedno: ____
| Otpornost difuziji vodene pare (Sd) [m]: 0.14-1.40, V2 (srednja) | EN 12572 ili jednakovrijedno: ____
Podloga mora biti čvrsta, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. U stavci uključena priprema podloge. Prije prvog bojanja obvezna je izvedba temeljnog premaza. Izvesti premaz u potpunosti sukladno uputama proizvođača, što je uključeno u stavku. Radna skela uključena u cijenu.
Nijansiranje se vrši s dodacima i na način u potpunosti sukladno uputi proizvođača, sukladno vrsti materijala koji se boja. Pripremu boje, svo potrebno nijansiranje te ličenje izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu do pune gotovosti.
U cijenu uključeno ličenje pripadajućeg ovjesa i fazonskih komada te priključnog materijala - ovjesne šine, šipke, obujmice i slično
U cijenu uključena zaštita elemenata koji se ne smiju ličiti - vatrodojavni kabeli, javljači požara i paralelni indikatori, cijevi sprinklera, mlaznice, ručice ventila, cijevi plina, PPZ i slično
U cijenu uključena zaštita rubnih elemenata koji se ne liče (zidovi, stolarija, namještaj i oprema i slično.

## A.4.FASADERSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
A. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
FASADERSKI RADOVI
Kod izrade bilo kojeg sustava fasade potrebno je koristiti sistemske komponente i sistemska rješenja prema uputama proizvođača. Fasada se u skladu sa propisima izvodi u sistemu jednog proizvođača fasadnog sustava što se dokazuje pripadajućom izjavom o svojstvima za odabrani fasadni sustav. Nije dozvoljeno miješanje komponenti sustava različitih proizvođača izvan odabranog sustava. Izvođač je dužan u jediničnu cijenu uključiti sve potrebne profile za kvalitetno izvođenje radova na fasadi (okapni i kutni profil, završetak podnožja fasade i sl.). Sve komponente moraju ispunjavati projektne zahtjeve u vidu koeficijenta toplinske provodlijivosti. Uz pravilno korištenje i ugradbu materijala izvođač je dužan pridržavati se svih važećih propisa za izvođenje fasadnih sustava i smjernica za izvedbu istih.
Izvođač je dužan ostvariti zadovoljavajući estetski izgled fasade, u protivnom je isto dužan sanirati o svom trošku. Naknadno izravnavanje izvedenog fasadnog sustava nije dozvoljeno.
Prije početka radova na izvedbi fasade klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo Izvođač je dužan zaštititi, što je iskazano stavkom.
Fasadna skela potrebne visine ulazi u jedinične cijene stavaka i ne naplaćuje se posebno. Skela mora biti na vrijeme postavljena.
Fasada za primopredaju mora biti u cijelosti čista, bez ostataka građevinskih materijala i drugih zaprljanja.
Čišćenje se mora izvršavati sukladno uputama proizvođača za odabrane fasadne sustave. Ukoliko čišćenjem nije moguće otkloniti nedostatke, izvođač je iste dužan otkloniti o svom trošku.
Ukoliko nije drugačije iskazano stavkom, sve obračunske količine odnose se na netto veličine ugrađenog materijala, odnosno proizvoda (m3, m2, m1, ...). Sva povećanja količine rada, odnosno materijala zbog izvedbe otvora i prodora i slično izvođač je dužan uvrstiti u jediničnu cijenu stavke.
Odbitak otvora i obračun špaleta: količine se NE računaju prema normi već su mjerodavne NETTO ugrađene mjere:
- za plohu se kao mjerodavna količina računa netto obrađena površina, svi otvori su odbijeni, špalete su iskazane zasebno
- za špalete se kao mjerodavna količina računa netto duljina obrađene špalete, razdvojeno po širini, odnosno po razredima širine (od - do cm)

## A.5.STOLARSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
A. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
STOLARSKI RADOVI
NORMATIVI I PROPISI
Prilikom izvedbe stolarskih radova te za korištenje i ispitivanje materijala opisanih u troškovniku izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju.
KVALITETA IZVEDBE RADOVA
Izvođač je dužan provjeriti sve dimenzije na licu mjesta, bilo kakva pogreška, propust ili neslaganja između nacrta arhitekture i eventualnih dodatnih nacrta i projektnih detalja moraju se prijaviti voditelju projekta, nadzornom inženjeru i projektantu.
U slučaju neslaganja između nacrta, mjerodavan je detaljniji nacrt.
RADIONIČKA DOKUMENTACIJA
Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu-investitoru.
Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom, a ugradnja slijedi nakon što projektant odobri radioničke nacrte, a izvođač točno provjeri sve dimenzije na licu mjesta.
Svi pripremni radionički nacrti izvođača moraju se predati projektantu na odobrenje prije izrade stavke.
Za svaki element je potrebno izraditi uzorak u detaljnom mjerilu, kojega odobrava projektant prije narudžbe materijala.
Na zahtjev projektanta ili odgovorne osobe izvođač je dužan testirati određene detalje sa prototipovima, a prije same izvedbe.
ZAŠTITA IZVEDENIH RADOVA
Sva oprema kod dostave i prilikom ugradnje mora biti zaštićena, kako tijekom i nakon ugradbe ne bi došlo do njenog oštećenja.
KONTROLA KVALITETE
Ispitivanja materijala izvode se prema navedenim normama, a izvođač mora dostaviti važeću dokumentaciju sukladno Tehničkom propisu za građevne proizvode kako bi dokazao ispunjavanje uvjeta uporabivosti i ostalih svojstava.
ODRŽAVANJE I PREGLEDI STOLARSKIH RADOVA
Pregledi i održavanje stolarskih radova izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina, ili u razmacima i na način određen projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.
ZAVRŠNO ČIŠĆENJE STOLARIJE
U stavke stolarskih radova uključeno je završno čišćenje nakon izvedbe radova te se isto neće iskazivati zasebno. Unutarnja i vanjska stolarija, osobito staklene stijene, prozori i vrata, za primopredaju moraju biti u cijelosti čisti, bez ostataka građevinskih materijala i drugih zaprljanja.
Čišćenje se mora izvršavati sukladno uputama proizvođača stolarije, odnosno stakla. Ukoliko čišćenjem nije moguće otkloniti nedostatke, izvođač je iste dužan otkloniti o svom trošku.
JEDINIČNA CIJENA I OBRAČUN RADOVA
Obračun se vrši po komadu osim ako u troškovničkoj stavci nije drugačije specificirano.
Osim navedenog jedinična cijena sadrži i
- kompletnu zaštitu sa završnom obradom ličenjem ili prema opisu stavke
- ostakljenje ili druge ispune prema shemama
- sav potreban okov do potpune funkcionalnosti prema zahtjevima projekta
- sve brave, ručke, kvake i izradu ključeva
Obračun radova vršit će se prema opisu troškovničke stavke.

## S.0.
Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
S. | STUBIŠTE
S.0. | NASLOVNICA
| Investitor: | Suvlasnici stambene zgrade
| Građevina: | Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
| Lokacija: | Tratinska 13, 10000 Zagreb
| Dio: | ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA
Izrađivač:
NFO d.o.o.
Ksaver 152
10000 Zagreb
Projektant:
Nenad Ravnić, dipl.ing.arh.
Zagreb, studeni 2025.

## S.1.PRIPREMNI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
S. | STUBIŠTE
NAPOMENA: skela uključena u cijene pripadajućih radova za koje se koristi.
NAPOMENA: u sve cijene troškovničkih stavaka uključeno grubo čišćenje tijekom trajanja radova
Sa svih površina potrebno je ukloniti šutu i građevinski otpad, smeće, ... te prostor držati urednim kako bi ga korisnici zgrade mogli uporabljivati.
U stavku uključeno redovito čišćenje stuba, ulaza u stanove, uličnog i dvorišnog ulaza u zgradu, ... kako bi predmetne zone ostale pristupačne.
S.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
S.1.1 | Zaštita postojećih građevinskih elemenata
Zaštita svih horizontalnih i vertikalnih površina te elemenata unutar stubišta od oštećenja: stube, podesti, ograda, rukohvat, vrata, prozor, instalacije, ...
Za svaki element primjeniti adekvatnu zaštitu sukladno radovima koji se izvode: valoviti karton, folija, platno, ... ili slično.
Za elemente uz koje se neposredno izvode radovi - vrata, instalacije, ... - zaštitu izvesti tako da omogući izvedbu, npr. rabiciranje prijelaza i slično.
U stavku uključeno održavanje zaštite te uklanjanje zaštite nakon izvedenih radova, kao i odvoz i eventualno deponiranje zaštitnih elemenata.
| Obračun za komplet | komplet | 1 | 2000 | 2000
S.1.2 | OPCIJA: Demontaža elemenata u stubištu
Izvlačenje elemenata u svrhu izvedbe kontinuirane plohe.
U stavku uključeno privremeno skladištenje na lokaciji elemenata koji se demontiraju, zaštita instalacije i elemenata koji se samo izvlače za vrijeme trajanja radova, te ponovna montaža nakon izvedbe radova.
Potrebno je primjeniti povećanu pažnju prilikom uklanjanja i zaštite instalacija kako se ne bi tijekom izvedbe narušila funkcija.
Prethodno radu na instalacijama izvršiti nadzor nad stanjem istih kako bi se utvrdili mogućnosti i načini izvlačenja te, po potrebi nadzor nadležnih službi i isporučitelja usluge u čijem su instalacije vlasništvu (HEP, HT, ...).
Prethodno izvođenju stavke izvlačenja ormara provjeriti je li isto moguće zbog duljine pripadajućih kabela. Ako nije, anulirati odgovarajuću stavku.
| 1) poštanski ormarići (18 kom) | komplet | 1 | 120 | 120
| 2) vratašca zidnog ormarića cca 40x40 | kom | 1 | 30 | 30
| 3) stropna rasvjetna tijela | kom | 10 | 45 | 450
| 4) zidna elektrooprema (pretežno sklopke) | kom | 20 | 45 | 900
| 5) razvodne kutije | kom | 20 | 45 | 900
| 6) kanalice slabe struje | m1 | 70 | 1 | 70
| 7) nadgradni ormari slabe struje | kom | 2 | 150 | 300
| 8) ugradbeni ormari jake struje | kom | 2 | 150 | 300
S.1.3 | OPCIJA: Podžbukna ugradnja instalacije slabe struje
NAPOMENA: SAMO ukoliko se demontiraju kanalice i nadgradni ormari slabe struje u stubišnom prostoru. Uskladiti radove s otucanjem žbuke!
U stavku uključeno šlicanje nosive konstrukcije u potrebnoj dimenziji za izvedbu instalacije te svo potrebno krpanje nakon ugradnje instalacije.
Budući da se instalacija ne odspaja, postojeći kabeli se polažu u podžbukne kanalice, odnosno cijevi s prorezom koje štite instalaciju
Ukoliko se stavka izvodi nužno je prethodno ishoditi potvrdu od pružatelja usluge (vlasnika infrastukture) koja se vrši putem predmetne instalacije.
| Obračun po m1 duljine instalacije koja se ugrađuje podžbukno. | m1 | 70 | 20 | 1400
S.1.4 | Ispitivanje podloge kao priprema za žbukanje
Ispitivanje podloge zidova i stropova radi otkrivanja loše žbuke.
U stavku uključeno sondiranje elemenata kako bi se utvrdila vrsta ugrađene žbuke te konačna količina žbuke koju je potrebno ukloniti u svrhu postizanja kvalitetne, čvrste i trajne plohe zida, odnosno stropa.
U stavku uključena zaštita svih okolnih elemenata od oštećenja ukoliko nisu već adekvatno zaštićeni izvođenjem prethodne stavke.
| Obračun za komplet | komplet | 10 | 110 | 1100
S.1.5 | Završno čišćenje obuhvata za primopredaju i odvoz
Stavka uključuje završno fino čišćenje kao pripremu za primopredaju, uključivo sva gruba i fina čišćenja prostora stubišta, skupljanje te završni odvoz uklonjenog materijala i deponiranje, uključivo takse deponije.
Čišćenje obuhvaća otklanjanje zaprljanja sa svih ploha u prostorima iskazanim u stavci - s podova, zidova, stropova, sa namještaja, s bravarskih i stolarskih stavaka. Prostor za primopredaju mora biti u cijelosti čist.
| Obračun po m2 poda stubišnog prostora. | m2 | 110 | 7 | 770
S.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 8340

## S.2.ZIDARSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
S. | STUBIŠTE
S.2. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA: skela uključena u cijene pripadajućih radova za koje se koristi.
S.2.1 | OTUCANJE STARE I TROŠNE ŽBUKE
Uklanjanje stare i trošne žbuke sa zidova i stropova do nosive konstrukcije.
U stavku uključeni svi potrebni radovi skidanja, otucanja i šlicanja kako bi se ploha dovela u stanje pripravno za izvođenje nove žbuke.
Uskladiti radove s izvođenjem zaštite elemenata koji se zadržavaju!
Skupljanje, odvoz i deponiranje šute, smeća i drugog otpada nastalog ovim radovima iskazan u pripremnim radovima.
| 1) otucanje s plohe | m2 | 130 | 15 | 1950
Obračun po m2 površine elementa koji se obrađuje.
U stavku je uključeno npr:
1.1) unutarnji zidovi
1.2) unutarnji stropovi i grede
1.3) kosi podgled stubišta
Uključivo naknada za otežan rad (postavljanje pokretne skele na stube, rad na visini u zoni otvorenog ruba stubišta, postavljanje skele uz ogradu, ...).
| 2) špalete i bridovi | m1 | 70 | 8 | 560
Obračun po m1 duljine elementa koji se obrađuje.
Stavka se odnosi pretežno na špalete otvora, isturene bridove greda i rubove ploča, otvoreni rub stubišta i slične istake.
U stavku uključena primjena povećane pažnje kako se okolni dijelovi ne bi oštetili prilikom izvođenja radova.
U stavku je uključeno npr:
2.1) špaleta prozora
2.2) rub prema vratima
2.3) rub prema kamenoj oblozi zida
2.4) otvoreni rub ploče podesta
2.5) otvoreni rub stubišta
2.6) bridovi stropnih greda
S.2.2 | ŽBUKANJE - AB I ZIDANI ZIDOVI I STROPOVI
Dobava materijala i žbukanje ploha AB i zidanih zidova i stropova VC podložnom i finom žbukom.
Žbuka se nanosi na zidove i stropove u sloju debljine ukupno cca 20 mm te se obrađuju bridovi i rubovi.
U stavku uključen odgovarajući predšpric prema uputi proizvođača žbuke.
Alternativno, ovisno o rezultatima sondiranja žbukanih zidova, dopušta se žbukanje GV žbukom ukoliko će se upotrebom iste ostvariti kvalitetniji spoj s postojećim elementima.
| 1) žbukanje plohe | m2 | 130 | 45 | 5850
Obračun po m2 površine ožbukanog elementa.
U stavku je uključeno npr:
1.1) unutarnji zidovi
1.2) unutarnji stropovi i grede
1.3) kosi podgled stubišta
Uključivo naknada za otežan rad (postavljanje pokretne skele na stube, rad na visini u zoni otvorenog ruba stubišta, postavljanje skele uz ogradu, ...).
| 2) špalete i bridovi | m1 | 70 | 20 | 1400
Obračun po m1 duljine ožbukanog elementa.
Stavka se odnosi pretežno na špalete otvora, isturene bridove greda i rubove ploča, otvoreni rub stubišta i slične istake.
U stavku uključene kutne šine i ostala obrada potrebna da se dobije čvrst i uredan spoj na uglu, odnosno na rubu prema drugom elementu.
Obrada špaleta gletanjem i ličenjem iskazana zasebno.
U stavku je uključeno npr:
2.1) špaleta prozora
2.2) rub prema vratima
2.3) rub prema kamenoj oblozi zida
2.4) otvoreni rub ploče podesta
2.5) otvoreni rub stubišta
2.6) rub stropne grede
S.2. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 9760

## S.3.LIČILAČKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
S. | STUBIŠTE
NAPOMENA: skela uključena u cijene pripadajućih radova za koje se koristi.
S.3. | LIČILAČKI RADOVI
S.3.1 | STRUGANJE STARE I TROŠNE BOJE
Skidanje boje sa zidova i stropova na pozicijama na kojima se zadržava postojeća žbuka. Uskladiti radove s ispitivanjem žbuke i sa radovima uklanjanja te žbukanja.
U stavku uključeno svo potrebno brušenje i ravnanje kako bi se ploha dovela do razine pripravne za gletanje.
| 1) struganje | m2 | 260 | 4 | 1040
Obračun po m2 plohe koja se obrađuje.
U stavku je uključeno npr:
1.1) unutarnji zidovi
1.2) unutarnji stropovi i grede
1.3) kosi podgled stubišta
Uključivo naknada za otežan rad (postavljanje pokretne skele na stube, rad na visini u zoni otvorenog ruba stubišta, postavljanje skele uz ogradu, ...).
| 2) špalete i bridovi | m1 | 140 | 2 | 280
Obračun po m1 duljine elementa koji se obrađuje.
Stavka se odnosi pretežno na špalete otvora, isturene bridove greda i rubove ploča, otvoreni rub stubišta i slične istake.
U stavku uključena primjena povećane pažnje kako se okolni dijelovi ne bi oštetili prilikom izvođenja radova.
U stavku je uključeno npr:
2.1) špaleta prozora
2.2) rub prema vratima
2.3) rub prema kamenoj oblozi zida
2.4) otvoreni rub ploče podesta
2.5) otvoreni rub stubišta
2.6) bridovi stropnih greda
S.3.2 | PREMAZIVANJE MRLJA NA ZIDOVIMA I STROPOVIMA
Impregnacija oštećenih zona (masne mrlje, mrlje od procurijevanja vode i slično) na pozicijama na kojima se zadržava postojeća žbuka. Mrlje se premazuju premazom za zaštitu od gljivica koji odstranjuje postojeće naslage i sprječava nastanak novih.
U stavku uključena dobava, materijala, premazivanje i ostali potrebni radovi za izvedbu impregnacije.
U stavku uključeno pravovremeno informiranje korisnika prostora o izvedbi rada budući da premazi sadrže tvari potencijalno opasne za zdravlje te je potrebno adekvatno provjetravanje prostora tijekom sušenja.
| 1) premazivanje mrlja | m2 | 20 | 8 | 160
Obračun po m2 plohe koja se obrađuje.
U stavku je uključeno npr:
1.1) unutarnji zidovi
1.2) unutarnji stropovi i grede
1.3) kosi podgled stubišta
Uključivo naknada za otežan rad (postavljanje pokretne skele na stube, rad na visini u zoni otvorenog ruba stubišta, postavljanje skele uz ogradu, ...).
S.3.3 | GLETANJE UNUTARNJIH PROSTORA
Dobava materijala i gletanje unutarnjih zidova i stropova.
| 1) gletanje plohe | m2 | 390 | 12 | 4680
Obračun po m2 površine plohe koja se gleta.
U stavku je uključeno npr:
1.1) unutarnji zidovi
1.2) unutarnji stropovi i grede
1.3) kosi podgled stubišta
Uključivo naknada za otežan rad (postavljanje pokretne skele na stube, rad na visini u zoni otvorenog ruba stubišta, postavljanje skele uz ogradu, ...).
| 2) špalete i bridovi | m1 | 210 | 8 | 1680
Obračun po m1 špalete i brida koji se liči.
Stavka se odnosi pretežno na špalete otvora, isturene bridove greda i rubove ploča, otvoreni rub stubišta i slične istake.
U stavku uključene kutne šine i ostala obrada potrebna da se dobije čvrst i uredan spoj na uglu, odnosno na rubu prema drugom elementu.
U stavku je uključeno npr:
2.1) špaleta prozora
2.2) rub prema vratima
2.3) rub prema kamenoj oblozi zida
2.4) otvoreni rub ploče podesta
2.5) otvoreni rub stubišta
2.6) rub stropne grede
S.3.4 | LIČENJE UNUTARNJIH PROSTORA
Tipovi boja iskazani u općem dijelu:
TIP A: BOJA ZA MANJE OPTEREĆENE POVRŠINE
TIP B: BOJA ZA JAČE OPTEREĆENE PROSTORE
TIP C: BOJA ZA TEHNIČKE PROSTORE
Obračun po m2 površine koja se liči.
| 1) ličenje plohe, TIP B, svijetla oker boja | m2 | 390 | 9 | 3510
Napomena: boja je dana aproksimativno, točna boja će se utvrditi prema ton karti odabranog proizvođača boje.
Obračun po m2 plohe zida koja se liči.
U stavku je uključeno npr:
1.1) unutarnji zidovi
1.2) unutarnji stropovi i grede
1.3) kosi podgled stubišta
Uključivo naknada za otežan rad (postavljanje pokretne skele na stube, rad na visini u zoni otvorenog ruba stubišta, postavljanje skele uz ogradu, ...).
| 2) špalete | m1 | 210 | 6 | 1260
Obračun po m1 špalete koja se gleta.
Stavka se odnosi pretežno na špalete otvora, isturene bridove greda i rubove ploča, otvoreni rub stubišta i slične istake.
U stavku uključena primjena povećane pažnje kako bi se izveo uredan spoj između elemenata.
U stavku je uključeno npr:
2.1) špaleta prozora
2.2) rub prema vratima
2.3) rub prema kamenoj oblozi zida
2.4) otvoreni rub ploče podesta
2.5) otvoreni rub stubišta
2.6) rub stropne grede
S.3.5 | LIČENJE SOKLA
Dobava materijala i ličenje sokla visine 25 cm uljenom perivom bojom.
Boja otporna na habanje i mehanička oštećenja, otporna na mokro trljanje, za upotrebu u opterećenim prostorima.
Rub sokla izvesti ravno i uredno. Gornji brid sokla podesta i stubišta u kontinuitetu, s urednim prijelazom.
U stavku uključena sva potrebna zaštita zida, stubišta i drugih kontaktnih elemenata, npr. špalete vrata i slično.
Sokl se ne ugrađuje u ulazni prostor u zonu gdje je u donjem dijelu zida izvedena kamena obloga.
| Obračun po m1 duljine sokla | m1 | 120 | 9 | 1080
U stavku je uključeno npr:
1) sokl podesta
2) sokl stubišta, donja strana prati stube, gornja zakošena.
S.3.6 | BRUŠENJE I LAKIRANJE RUKOHVATA
Skidanje postojećeg laka, brušenje i lakiranje rukohvata.
Brušenje izvesti uredno, uz odstranjivanje kompletnog laka. U stavku su uključeni svi potrebni radovi za pripremu rukohvata za lakiranje.
U stavku uključeni svi potrebni pretpremazi - impregnacija i zaštita protiv insekata - sukladno uputi proizvođača laka.
Lakiranje izvesti bezbojnim (transparentnim) lakom za drvo, otpornim na habanje, adekvatnim za drvene elemente u opterećenim prostorima.
Lakirati minimalno 2x, odnosno u broju potrebnom za postizanje ravnomjerne ujednačenosti plohe u debljini sukladno uputi proizvođača.
Obračun po m1 obrađenog rukohvata.
| 1) rukohvat na zidu | m1 | 4 | 75 | 300
| 2) rukohvat na ogradi | m1 | 40 | 75 | 3000
S.3.7 | BRUŠENJE I LIČENJE INSTALACIJA
Skidanje postojeće boje, brušenje i ličenje plinske cijevi.
Prije brušenja potrebno je očistiti i odmastiti površinu
Brušenje izvesti uredno, uz odstranjivanje kompletne boje i hrđe. U stavku su uključeni svi potrebni radovi za pripremu cijevi za ličenje.
U stavku uključen 2x pretpremaz, odnosno temeljni premaz, za čelične cijevi sukladno uputi proizvođača odabrane boje.
Ličenje instalacije izvesti 2x bojom za ličenje metalnih masa koja mora biti otporna na koroziju i kemijska oštećenja.
Cijev obojati sukladno standardu boja za vidljive instalacije u zajedničkim prostorima žutom signalnom alkidnom bojom.
U slučaju da se primjeti propadanje dijela cjevovoda hitno obavijestiti korisnike zgrade, sudionike u gradnji i nadležne službe!
| Obračun po m1 duljine poličene trase instalacije. | m1 | 10 | 75 | 750
S.3. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 17740

## S.4.STOLARSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
S. | STUBIŠTE
NAPOMENA: skela uključena u cijene pripadajućih radova za koje se koristi.
S.4. | STOLARSKI RADOVI
S.4.1 | Obrada vrata vjetrobrana i nadsvjetla
U stavku uključeno skidanje boje, sanacija oštećenja (kitanje), brušenje, ličenje ploha bojom za drvo, ličenje čeličnih elemenata bojom za metal.
U cijenu uključeni svi potrebni pretpremazi, odnosno premazi i impregnacije sukladno uputama proizvođača.
Dimenzije vrata: 140x220
Dimenzije nadsvjetla: 140x50
| Obračun za komplet obnovljena vrata vjetrobrana | komplet | 1 | 2000 | 2000
S.4. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 2000

## F.0.
Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
F. | FASADA
F.0. | NASLOVNICA
| Investitor: | Suvlasnici stambene zgrade
| Građevina: | Stambena zgrada - obnova fasade i stubišnog prostora
| Lokacija: | Tratinska 13, 10000 Zagreb
| Dio: | ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA
Izrađivač:
NFO d.o.o.
Ksaver 152
10000 Zagreb
Projektant:
Nenad Ravnić, dipl.ing.arh.
Zagreb, studeni 2025.

## F.1.PRIPREMNI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
F. | FASADA
F.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
NAPOMENA: skela uključena u cijene pripadajućih radova za koje se koristi.
NAPOMENA: u sve cijene troškovničkih stavaka uključeno grubo čišćenje tijekom trajanja radova
Sa svih površina potrebno je ukloniti šutu i građevinski otpad, smeće, ... te prostor držati urednim kako bi se prostor mogao uporabljivati te kako se ne bi nakupljao otpad u javnom prostoru.
U stavku uključeno redovito čišćenje nogostupa, ulaza u zgradu, ulaza u prostor u prizemlju, ... kako bi predmetne zone ostale pristupačne.
F.1.1 | Zaštita postojećih građevinskih elemenata
Zaštita svih horizontalnih i vertikalnih površina te elemenata uz zonu obuhvata na pročelju od oštećenja: nogostup, kontaktna zona sa susjednim zgradama, dio pročelja koji se ne obrađuje, prozori, ulazna vrata, ...
Za svaki element primjeniti adekvatnu zaštitu prikladnu za vanjske prostore sukladno radovima koji se izvode: OSB i slične ploče, folije, platno, ...
Za elemente uz koje se neposredno izvode radovi - vrata, prozori, ... - zaštitu izvesti tako da omogući izvedbu, npr. ličenje i slično.
U stavku uključeno održavanje zaštite te uklanjanje zaštite nakon izvedenih radova, kao i odvoz i eventualno deponiranje zaštitnih elemenata.
| Obračun za komplet | komplet | 1
F.1.2 | Zaštitna ograda
U stavku uključeno definiranje perimetra na nogostupu te postavljanje zaštitne ograde kako bi se radovi mogli odvijati na siguran način.
Postavlja se zaštitna ograda na mobilnim temeljima s ispunom prikladna za vanjski prostor, s adekvatnim ulazima za korisnike zgrade i radnike.
Na nogostupu je potrebno osigurati dostatan prostor za prolaz pješaka.
Visina ograde sukladno potrebama radova, ne manje od 2.5 m1.
| Obračun po m2 razvijene površine zaštitne ograde | m2 | 60
F.1.3 | Čišćenje pročelja prije početka radova
U stavku uključeno otprašivanje, čišćenje i pranje visokotlačnim peračem cijele površine predmetnog dijela fasade.
U stavku uključena sva potrebna zaštita susjednih zgrada te nogostupa od prskanja te kanaliziranje onečišćene vode prema odvodu.
| Obračun po m2 razvijene površine zone obuhvata pročelja. | m2 | 90
F.1.4 | Završno čišćenje obuhvata za primopredaju i odvoz
Stavka uključuje završno fino čišćenje kao pripremu za primopredaju, uključivo sva gruba i fina čišćenja pročelja i nogostupa, skupljanje te završni odvoz uklonjenog materijala i deponiranje, uključivo takse deponije.
Čišćenje obuhvaća otklanjanje zaprljanja sa svih ploha u prostorima iskazanim u stavci - s pročelja, nogostupa i eventualno drugih zaprljanih dijelova. Prostor za primopredaju mora biti u cijelosti čist.
| Obračun po m2 poda stubišnog prostora. | m2 | 90
F.1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## F.2.FASADERSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
F. | FASADA
NAPOMENA: skela uključena u cijene pripadajućih radova za koje se koristi.
F.2. | FASADERSKI RADOVI
F.2.1 | Prekrivanje grafita prije bojanja fasade
Dobava materijala i ličenje dijela pročelja prekrivenog grafitima.
Predmetna zona prekriva se gustom fasadnom bojom kako bi se spriječilo prodiranje grafita kroz završnu boju.
Prekrivna boja istog tona kao postojeća boja pročelja.
| Obračun po m2 prekrivenih grafita | m2 | 30 | 35 | 1050
F.2.2 | Bojanje fasade
Dobava materijala i bojanje fasade završnom pročeljnom bojom.
U stavku uključeno završno premazivanje bojom otpornom na grafite.
Pročeljna boja mora biti postojana na čišćenje pod visokim pritiskom.
U stavku uključen pretpremaz za bolju prionjivost te svi potrebni radovi za izvedbu uredne plohe pročelja.
Visina dijela fasade koji se obrađuje: cca 4 m od poda nogostupa.
| 1) bojanje plohe | m2 | 60 | 25 | 1500
Obračun po m2 površine plohe koja se boja.
| 2) špalete i bridovi | m1 | 110 | 18 | 1980
Obračun po m1 špalete i brida koji se boja.
Stavka se odnosi pretežno na špalete otvora, isturene bridove greda i rubove ploča, otvoreni rub stubišta i slične istake.
U stavku uključene kutne šine i ostala obrada potrebna da se dobije čvrst i uredan spoj na uglu, odnosno na rubu prema drugom elementu.
U stavku je uključeno npr:
2.1) špaleta prozora
2.2) špaleta glavnog ulaza
2.3) špaleta nadsvjetla glavnog ulaza
2.4) ukrasni okvir glavnog ulaza
2.5) profilirana linija u razini klupčica
2.6) rub prema gornjem dijelu pročelja
2.7) rub prema susjednoj zgradi
2.8) rub prema malom stubištu
Skela nije u cijeni, ne zna se što je obuhvat radova na fasadi
F.2. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 4530

## F.3.STOLARSKI
RB | OPIS STAVKE | JEDINIČNA MJERA | OBRAČUN KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | NAPOMENE
F. | FASADA
F.3. | STOLARSKI RADOVI
F.3.1 | Obrada ulaznih vrata i nadsvjetla
U stavku uključeno skidanje boje, sanacija oštećenja (kitanje), brušenje, ličenje ploha bojom za drvo, ličenje čeličnih elemenata bojom za metal.
U cijenu uključeni svi potrebni pretpremazi, odnosno premazi i impregnacije sukladno uputama proizvođača.
Dimenzije vrata: 140x270
Dimenzije nadsvjetla: 140x80
| Obračun za komplet obnovljena ulazna vrata | komplet | 1 | 2000 | 2000
F.3. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 2000