## Troškovnik
1. TROŠKOVNIK GRAÐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
1. Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na dostavljenoj postojećoj dokumentaciji, izmjeri postoje- ćeg stanja i obavljenom uvidu na postojećoj zgradi. Projekt je napravljen na temelju pravila dobrog zanata i prepruke o cjelovitoj obnovi koju podupire Fond za energetsku učinkovitost. Prihvaćenje i odobrenje od strane suvlasnika stambene zgrade, koje pred- stavlja predstavnik suvlasnika i upravitelja nekretnine ovisi o konkretnom dogovoru sa suvlasnicima. Projekt će se u smislu cjelo- vite obnove adaptirati na zahtjeve suvlasnika uz poštivanje ispravnog redoslijeda radova kako bi se tehnički organizirale FAZE koje u konačnici vode cjelovitom rješenju.
2. Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog glavnog projekta, koji zajedno s pripadajućim troškovnikom čine cjelinu projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe.
3. U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, biti će potrebna dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji sa izvođačem radova, te ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u postojeće slojeve i sta- nje konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje prikazano projektom obnove potrebno je na- praviti reviziju glavnog projekta.
4. Također je potrebno, prije izvedbe ETICS sustava, napraviti statičku provjeru vanjskih zidova koja mora biti odobrena od strane inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera. Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rješe- nje ili po potrebi izvršiti korekciju. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventu- alnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.
5. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja od stvarnog stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obavezan kon- trolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.
6. Za eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja u svrhu ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje glavnom projektantu i nadzornom inženjeru. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada izmjena i dopuna u smislu iskaza FAZA izvedbe i provodi se kroz troškovni- čki opis.
7. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju (NN 153l13), Zakona o gradnji (NN 153l13), Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153l13), Zakona o zaštiti na radu (NN 59l96, 94l96-ispravak, 114l03, 86l08, 75l09, 143l12), Zakon o zaštiti od buke (NN 30l09, 55l13, 153l13), Zakon o zaštiti od požara (NN 92l10), svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN).
8. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova ukoliko je to zakonom određeno. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se na- laze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Iz- vođač će na gradilištu čuvati
građevnu dozvolu ukoliko je to zakonom određeno, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
9. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal. Sve radove izvesti će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
10. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
11. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvođač će naročitu pažnju posvetiti usklađenju građevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi razlike u mjerama, nedosta- tke ili neusklađenost dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera.
12. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvija- nje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač u- govara radove sa kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.
13. Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otkloniti će izvođač o svom trošku.
14. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
15. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagova- onice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
16. Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala uvećanu za visinu cijene transporta (uto- var, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provesti na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lo- mova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prije- nose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: sakup- ljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrade za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanja materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.
17. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, pro- zora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
18. Izvođač će zajedno sa nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
19. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
20. Prije početka radova potrebno je izraditi procjenu opasnosti, odnosno procijeniti rizik na način da se utvrdi priroda, stupanj, te trajanje izlaganja radnika prašini koja nastaje od azbesta ili materijala koji sadrže azbest prema Pravilniku o izradi procjene opas- nosti (NN 48l97, 114l02, 126l03, 144l09).
21. Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5 , dok se ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanju otpornosti na požar, a koje su navedene Pravilnikom i prema E- TAG 004, 03l00, 06l08.
22. Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti prema shemi organizacije gradilišta koju je dužan dostaviti uz ponudu. Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede, osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i objekata, postaviti natpisnu ploču, postaviti dovoljan broj skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez posebne naplate osigurati investitoru i pro- jektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, uzimanja uzoraka i slično. Na gradilištu moraju biti poduzete sve mjere sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, prema postojećim propisima. Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti uređenju okoliša.
A. GRAÐEVINSKI RADOVI
1 | PRIPREMNI RADOVI
OPĆI UVJETI
Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u funkciji, te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće poremećaje.
Prethodno predaji ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, pregledati sta- nje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripre- mne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu koštanja putem obračuna u faktoru, jer se naknadni pripremni radovi neće posebno priznavati.
Pripremni radovi koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor nisu prika- zani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode vodovoda, elek- trike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknade prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete režiju uprave izvođača i koji se ne naplaćuju posebno.
U faktor ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta.
Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u faktoru i ne naplaćuju se posebno.
Izvođač građevinskih radova izvodi sve privremene instalacije vode, struje i ostalih potrebnih instalacija. On je dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda u- ključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativima utroška, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranje vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u faktor gradilišta.
1 Priprema gradilišta
Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade na način da tije- kom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine, te osi- guranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih ne- pogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja), te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elekrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukla- dno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad
strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja, te postaviti i odr- žavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozore- nja na opasnosti, te zaštititi fizičke osobe i objekt tijekom izveđe- nja radova.
Stavka obuhvaća pregled, kontrolu mjera i veličina postojećeg stanja građevinske konstrukcije objekata, pregled postojećeg stanja opreme, instalacija, te utvrđivanje točnih koridora instala- cija u objektu i izvan objekta. Pipremne radove je obavezan izvr- šavati izvođač radova prije nego pristupi izvođenju i za vrijeme izvođenja radova. U pripremne radove
uključiti i pregled projektne dokumentacije (građevinski i instala- terski dio) sa pripadajućim troškovnicima, a o svim nejasnoćama ili neusklađenostima pravovremeno izvjestiti investitora i projek- tanta. Obračun za izvođenje kompletnih pripremnih radove iz o-
pisa stavke, po paušalnoj procjeni.
| a) ulično pročelje | komplet | 1 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | komplet | 1 |  | 0
2 Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele prolaza za pješake, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih eleme- nata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih posta- viti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno 10 cm ili alter- nativno PVC foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštita pješaka od pro- meta u kretanju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu si- gnalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ogra- đeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rje- šenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je uključeno u cijenu skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi pro- jekt skele, te ishoditi suglasnostu ZETa prije postave skele, što je u cijeni stavke. Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje jav- nih površine.
a) tunelska skela, visine do 4,0 m
| a1) ulična pročelja | m2 | 86 |  | 0
3 Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi, na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u
općim uvjetima.
U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj povr- šini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u ob- jekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti po- moćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prilikom postave skele na ravni krov, provjeriti nosivost krova, te izvesti sustav postave skele da ne dođe do oštećenja podloge koja se ne mijenja. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, te ishoditi suglasno- stu ZETa prije postave skele, što je u cijeni stavke. Visina skele ovisno o poziciji. Obračun se vrši po m2 vertiklane projekcije po- vršine skele.
ulično pročelje
a) ulično pročelje, visina do 21, Skela se postavlja iznad tunel- ske skele
|  | m2 | 363 |  | 0
dvorišno pročelje
b1) dvorišno pročelje, visina do 22m, ovisno o mikrolokacije pro-
| čelja, polaganje na parceli predmetne građevine | m2 | 824 |  | 0
b2) dvorišno pročelje, visina do 22m,, polaganje na susjednoj
| parceli | m2 | 107 |  | 0
4 Zaštita svih postojećih otvora na pročelju (vrata i prozori) odmah nakon postave skele pomoću PVC folije debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do njihovog oštećenja. Otvore držati zaštićenima sve do cjelokupnog završetka radova. Stavka uključuje svu potrebnu opremu. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke. U cijenu uključeno i skidanje po
završenom radu. Obračun po m2.
| a) ulično pročelje | m2 | 125 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m2 | 177 |  | 0
5 Ispitivanje vertikalnosti i stabilnosti pročelja, nakon postave skele uz prisustvo nadzornog inženjera. Postojeće stanje nosive kons- trukcije u smislu ispunjavanja temeljnog zahtjeva za građevinu mora zadovoljavati uvjete u pogledu mehaničke otpornosti i sta- bilnosti, što mora biti potvrđeno od strane inženjera konstrukcije i nadzornog inženjera. Na crtežu pročelja označiti ustanovljene neravnine i kotirati njihove veličine. Stavka uključuje svu potre- bnu opremu.
| a) ulično pročelje | kom | 1 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | kom | 1 |  | 0
1 | A.I. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO | kn |  |  | 0
2 | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
Projektobnove zgrade izrađen je temeljem mogućih izmjera i pretpostavljenih zidnih, stropnih i krovnih slojeva. Dužnost je iz- vođača da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slučaju odstupanja sastava upozori nadzornog inženjera i investitora na odstupanje. Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštititi od mogućeg oštećenja. Sve otvore na pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm kako ne bi došlo do njihovog ošte- ćenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, rušenje na građevini vrše se prema una- prijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inženjerom na način kojim se ne ugrožava stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Sva rušenja i demontaže konstruktivnih elemenata treba izvršiti pod nadzorom projektanta i statičara. Kod vršenja proboja ili vođenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih svojstava konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezno je podupiranje. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređaja, s osobitom pažnjom.
Demontažu i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87l08, 33l10).
U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene (zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svih horizontalni i vertikalni prijenosa materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu
deponij, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru sa investitorom. To vrijedi i za čišćenje gradilišta i dovođe- nje javne površine u prvobitno stanje. U cijenu radova je uključeno i sigurno zbrinjavanje opasnih materijala (azbest, freoni). Uko- liko se uklanjaju elementi koji sadrže azbest to se mora učiniti u skladu sa Pravilniku o načinu i postupcima i gospodarenjem otpa- dom koji sadrži azbest (NN 42l07).
Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl. treba pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Demon- taža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice na pročelju obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu montažu postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića i sl. u- ključuje i njihovu sigurnu pohranu.
U slučaju nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove nastalih šteta snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu.
Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda. U pogledu detalja obavezno konzultirati konzervatorski nadzor iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i nadzor- nog inženjera.
NAPOMENA: Ovisno o pregledu postojećeg stanja žbuke možda nije potrebno obijanje cijele žbuke - odluku o dijelu koji se otucava donosi konzervatorski nadzor.
1 Demontaža, privremeno deponiranje i ponovna montaža ele- menata na pročelju. Demontaža i privremeno uklanjanje posto- jećih pločica kućnih brojeva, rasvjetnih tijela, portafona, poštan- skih sandučića, električnih natpisa, fiksnih tendi, nadstrešnica, sustava zaštite od ptica, ventilacijskih otvora i sl. na vanjskim zidovima. Sve demontirane elemente potrebno je sigurno poh- raniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe pročelja, u- potrebljive demontirane elemente koji imaju suglasnog GZZZSKIP potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive di- jelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U stavku je u- ključeno otpajanje i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja, instalacija i sl., izvedenih od strane ovlaštene osobe. Stavka u- ključuje demontaže i ponovne montaže svih elemenata koji se sukladno Odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik 5/17) financiraju od strane suvlasnika zgrade i Grada Zagreba prema propisanom postotnom udjelu.
| a) ulično pročelje | komplet | 1 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | komplet | 1 |  | 0
| c) kolni prolaz | komplet | 1 |  | 0
2 Izrada šablona za izvedbu vučenih profilacija. Šablone izraditi za sve vučene profilacije.. Šablone će pregledati i odobriti predstavnik GZZZSKIP. Postupak uključuje čišćenje i eventualnu rekonstrukciju profilacije do izvorne
forme te uzimanje uzoraka na očišćenim i retuširanim izvornim dijelovima.
Obračunava se 1 komplet šablona za grubu i finu žbuku, bez obzira na broj pomoćnih šablona zbog duljine profilacije ili izrade.
a) ulično pročelje
| profilacije kanelura žbuke- u zoni A, poz P1 | kom | 3 |  | 0
| profilacija razdjelnog vijenca iznad prizemlja poz P2., RŠ 50cm | kom | 1 |  | 0
| profilacija razdjelnog vijenca iznad 4. kata poz P3., RŠ 80cm | kom | 1 |  | 0
| profilacija krovnog vijenca P4, RŠ 80cm | kom | 1 |  | 0
| profilacija rubnog dijela podgled balkona P5, RŠ 25cm | kom | 2 |  | 0
| b) dvorišno pročelje |  |  |  | 0
| profilacije kanelura žbuke-RŠ 8cm, poz P6 | kom | 2 |  | 0
3 Ručno obijanje trošne žbuke debljine 3,5-5 cm s vučenih profilacija: vijenaca, prozorskih klupčica, nadprozornika, kapitela i baze pilastara, a nakon konzervatorskih istraživanja. Prije obijanja snimiti sve profilacije, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte u mjerilu 1:1 i dati ih na ovjeru
predstavniku GZZZSKP i nadzornom inžinjeru.
U jediničnu cijenu po m1 uključena je izrada svih potrebnih križanja i sučeljavanje profila, kao i spojnica profila, te bez dodataka na broj bridova i zakrivljenja. Uključivo utovar,
prenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute. Obračun po m1 profila bez ikakvih drugih dodataka.
Obračun po m1 i razvijenoj širini profilacije
a) ulično pročelje
| profilacija razdjelnog vijenca iznad prizemlja poz P2., RŠ 50cm | m1 | 11 |  | 0
| profilacija razdjelnog vijenca iznad 4. kata poz P3., RŠ 80cm | m1 | 19 |  | 0
| profilacija krovnog vijenca P4, RŠ 80cm | m1 | 19 |  | 0
| profilacija rubnog dijela podgled balkona P5, RŠ 25cm | m1 | 43 |  | 0
4 Ručno obijanje trošne žbuke debljine
2,5-4 cm sa ravnih ploha pročelja sa ili bez linijskih profilacija, nakon konzervatorskih istraživanja. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija kako se ne bi
oštetili dekorativni elementi od štuka ili žbuke. Ziđe pročelja je od opeke. Nakon obijanja
žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a rešetke skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Uključivo utovar, prenos i odlaganje na gradilišnu deponiju šute.
U jediničnu cijenu po m2 uključena je izrada svih linijskih profila u žbuci i obruba žbuke, bez dodatka na križanja i sučeljavanje profila, kao i spojnica profila,te na broj bridova i zakrivljenja profila, te se nikakovi dodaci na površinu ne
prizanju. Stavka uključuje i skidanje žbuke oko špaleta prozora, debljine cca 2-3cm. Obračun po m2 ortogonalne projekcije žbuke pročelja prema općim pravilima opračun pročelja..
a) ulično pročelje
| a1) zona B | m2 | 233 |  | 0
| a2) zona C | m2 | 62 |  | 0
| a3) podgled balkona u zoni B | m2 | 30 |  | 0
| b) dvorišno pročelje |  |  |  | 0
| b1) površina sokla | m2 | 15 |  | 0
| b2) pročelje | m2 | 751 |  | 0
| b3) podgled loggia | m2 | 46 |  | 0
| b4) pročelje prema susjednoj čestici | m2 | 107 |  | 0
5 Demontaža postojećih opšava od pocinčanog lima na pročelju. U cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos do gradilišne deponije i takse deponija. Obračun po m' razvijene širine.
a) ulično pročelje
a1) limeni opšav razdjelnog vijenca između prizemlja i
| kata, rš cca 50cm | m' | 11 |  | 0
a2) limeni opšav razdjelnog vijenca između 4. i 5. kata, rš
| cca 80cm | m' | 19 |  | 0
a3) limeni opšav razdjelnog krovnog vijenca iznad 5.
| kata, rš cca 80cm | m' | 19 |  | 0
| a4) limeni opšav krovnog nadozida, rš cca 45cm | m' | 19 |  | 0
| a5) limeni opšav rub balkona, rš cca 20cm | m' | 43 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) limeni opšav krovnog nadozida, rš cca 45cm | m' | 36 |  | 0
| b2) limeni opšav rub balkona, rš cca 45cm | m' | 34 |  | 0
6 Demontaža postojećih vanjskih prozorskih klupčica rš 20- 30cm. Stavka uključuje utovar, odvoz i takse deponija. Izvesti do pune funkcionalnosti. Obračun po m'.
| a) ulično pročelje | m' | 75 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m' | 97 |  | 0
7 Demontaža, skladištenje i ponovna montaža postojećih verti- kalnih, kosih i horizontalnih olučnih cijevi od pocinčanog lima. U cijenu uključen i priključak na postojeću odvodnu instalaciju od lijevanog željeza. Stavka uključuje i nabavu i montažu no- sača duljine do 20 cm. Obračun m'.
a) ulično pročelje
| a1) vertikalne cijevi, visina do 21 m | m' | 42 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) vertikalne cijevi, visina do 22m | m' | 44 |  | 0
8 Demontaža postojeće keramike sa poda balkona sa čiščenjem površine do čvrste površine. Cijena uključuje i skidanje sokla od keramičkih pločica.
Stavka uključuje utovar, odvoz i takse deponija. Obračun po m2
| a) balkoni uličnog pročelja | m2 | 36 |  | 0
| b) loggie dvorišnog pročeljea | m2 | 43 |  | 0
9 Demontaža postojeće ispune ograde i pregrada od armiranog stakla.
Stavka uključuje utovar, odvoz i takse deponija. Obračun po m2
a) ulično pročelje
| a1) ispuna balkona | m2 | 30 |  | 0
a2) ispuna pregrade između balkona različitih korisnika
|  | m2 | 8 |  | 0
| a3) ispuna dvokrilna vrata kolnog ulaza | m2 | 11 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) ispuna balkona | m2 | 4 |  | 0
Demontaža i ponovna montaža elemenata na pročelju. De- montaža, i privremeno uklanjanje postojećih prozorskih rešetki, nosača za sušenje rublja, nadstrešnice balkona i sl. na vanj- skim zidovima,Sve demontirane elemente potrebno je sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe pročelja, upotrebljive demontirane elemente koji imaju dozvolu GZZZSKIP potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive di- jelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U stavku je u- ključen sav potreban rad i materijal za ponovnu mon- tažu.Stavka uključuje demontažu i ponovnu montažu svih ele- menata koji se sukladno Odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik 5/17) ne sufinanciraju od strane Grada Zagreba prema propisanom postotnom udjelu.
| komplet |  | 1 |  | 0
11 Demontaža, izmještanje i ponovna montaža split rashladnih u- ređaja, servis i ponovna montaža split rashladnih uređaja na pročelju i krovu zgrade. Stavkom je obuhvaćeno sigurno priku- pljanje radne tvari, demontaža ovjesnih elemenata, čišćenje i izvedba nove instalacije, te postavljanje vanjske jedinice na mjesto definirano rješenjem pročelja. Na uličnom pročelju pos- tava klima jedinice maksimalno do visine ograde balkona. Predvidjeti odvod kondenzata na vanjskom zidu zgrade. De- montažu, servis i ponovni montažu vrši ovlaštena osoba. Izmještanje i ponovna montaža izvrši će se u skladu sa zakon- skom.
Obračun po kompletu uređaja prema specifikaciji.
|  | komplet | 4 |  | 0
12 Demontaža i odvoz okvira dvorišna vrata i ostakljeno nadsvije- tlo u razini prizemlja. U jediničnu cijenu uključen i sav horizon- talni i vertikalni transport na gradilištu, te odvoz svog otpada na gradski deponij.
a) vanjska vrata sa ostakljenim nadsvijetlom svijetle mjere 302l360cm
|  | kom | 1 |  | 0
2 | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
3 | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA
1 Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja i ograde balkona,a nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdob- ljima, te radi utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija.
Prema odredbama GZZZSK otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama kata, prizemlja, u zoni podnožja, na vuče- nim profilacijama vijenaca, nadprozornika, prozorskih klup- čica, kapitela i baza pilastara, kiparskim elementima, te stola- riji i bravariji.
Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisa- nim nalazima. Obračun po kom sondi i ukupnoj površini istra- žene žbuke
a) ulično pročelje
| a1) izrada sondi | kom | 12 |  | 0
| a2) površina istražene žbuke | m2 | 3 |  | 0
| a3) izrada elaborata nalaza | komplet | 1 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) izrada sondi | kom | 12 |  | 0
| b2) površina istražene žbuke | m2 | 2 |  | 0
| b3) izrada elaborata nalaza | komplet | 1 |  | 0
3 | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA UKUPNO |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Opći uvjeti su sastavni dio svake pojedine stavke. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i glavnom projektu, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravil- niku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103l08, 147l09, 87l10, 129l11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21l90), Tehničkom propisu za zi- dane konstrukcije (NN 01l07) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi
energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110l08, 89l09, 79l13, 90l13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građev- nim proizvodima (NN 33l10, 87l10, 146l10, 81l11, 100l11, 130l12, 81l13) , te svim ostalim hrvatskim i europskim tehničkim propi- sima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito :
EN 1015-7, zapreminska masa i poroznost svježeg morta EN 1015-3, konzistencija svježeg morta
EN 1015-11, tlačna i savojna vlačna čvrstoča morta
EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16, HRN EN 14063-1:2008,
tlačna čvrstoća opeke, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne eksp. gline HRN EN
HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno HRN B.C8.015,022 – 026, cement
HRN B.C8.011, portland cement HRN B.C8.030, pijesak
HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi
HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova
HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006, voda i pijesak HRN EN 197-1:2003, cement
HRN EN 459-1:2001, vapno
Svi upotrebljeni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju odgovarati gore spomenutim standardima i HRN-u. Posebno se skreće pažnja da izvođač mora prije izvedbe izvršiti pregled podloge te prodora u zidu prema nacrtu u prisutnosti nadzornog inže- njera, voditi računa o uzidavanju pojedinih građ. elemenata, te upisati napomenu u građevinski dnevnik, kako ne bi kasnije došlo do naknadnih radova. Navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu.
Prije uporabe određenih materijala treba predočiti nadzornom inženjeru atest o kakvoći i kvaliteti materijala. Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete. Izvoditelj radova mora tijekom izvođenja radova stalno obavljati kontrolu kakvoće rada.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom iz- vedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje treba zaštititi PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo sa vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarskofasaderski radovi se izvode na dobro očišćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovara- juće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti se kako je to naznačeno u opisu stavke.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:
- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog ele- menta,
- debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm,
- ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza,
- zidovi čije izvođenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući način,
- svako naknadno bušenje ili izrada užljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviđeno projektom, može se
izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade žlijeba nije manja od propisane nosivosti.
- za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora ležati u vodi neposredno prije zidanja
Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).
Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pro- čelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišće- nje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije
primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.
NAPOMENA: Ovisno o pregledu postojećeg stanja žbuke možda nije potrebno obijanje cijele žbuke - odluku o dijelu koji se otucava donosi konzervatorski nadzor, u tom slučaju izvodi se popravak dijelova koji nedostaju.
Izrada grube i fine žbuke na vučenim profilacijama, produžnom
cementnom žbukom m-5 omjera 1:2:6, debljine
3,5 - 5,0 cm, fina žbuka sa mineralnom plemenitom završ- nom žbukom sa šeranom grubom teksturom ( kao postojeća)
- završni sloj koloriran prema odabiru predstavnika GZZZSKiP.
Profilacije izvoditi sa šablonama koje je prethodno pregledao i odobrio predstavnik GZZZSK. Šablone upotrebljavati uz obaveznu postavu vodilica. U jediničnu cijenu po m1 uključena je izrada svih potrebnih križanja i sučeljavanje profila, kao i spojnica profila, te bez dodataka na broj bridova i zakrivljenja.
Obračun po m1 profila bez ikakvih drugih dodataka, a šablone 1 koml6-8 m uključene u jediničnu cijenu šablona stav. A.II.2. Novo se
izvodi 100 % profilacija
Obračun po m1 i razvijenoj širini profilacije
a) ulično pročelje
| profilacije kanelura žbuke- u zoni A, poz P1 | m1 | 35 |  | 0
| profilacija razdjelnog vijenca iznad prizemlja poz P2., RŠ 50cm | m1 | 11 |  | 0
0
profilacija razdjelnog vijenca iznad 4. kata poz P3., RŠ 80cm
|  | m1 | 19 |  | 0
| profilacija krovnog vijenca P4, RŠ 80cm | m1 | 19 |  | 0
| profilacija rubnog dijela podgled balkona P5, RŠ 25cm | m1 | 43
b) dvorišno pročelje
| profilacije kanelura žbuke-RŠ 8cm, poz P6 | m1 | 75 |  | 0
2 Nabacivanje sloja produžnog morta na većim uleknućima po- vršine zidova kako bi se doveli u okomitost. Izravnanje zi- dova izvesti na mjestima ustanovljenim mjerenjem okomitosti zidova uz suglasnost nadzornog inženjera. Debljina sloja do 5 cm. Obračun po m2.
a) ulično pročelje
|  | m2 | 80 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m2 | 160 |  | 0
3 Žbukanje ravnih površina zgrade ( zona B I C), grubom i fi- nom glatkom žbukom, debljine 3 - 4,5 cm. Materijal produžni cementni mort m-5 omjera 1:2:6.
Obračun po m2 prema pravilniku o obračunu površina proče- lja.
| a) ulično pročelje | m2 | 324 |  | 0
4 Žbukanje ravnih površina zgrade u zoni prema susjednoj če- stici, grubom i finom glatkom žbukom, debljine 3 - 4,5 cm. Materijal produžni cementni mort m-5 omjera 1:2:6.
Obračun po m2 prema pravilniku o obračunu površina proče- lja.
ulično pročelje
| a) ulično pročelje dvorišno pročelje | m2 | 324 |  | 0
| b1) dvorišno pročelje (površina koja se toplinksi ne izolira) | m2 | 12 |  | 0
| b2) dvorišno pročelje (prema susjednoj čestici) | m2 | 107 |  | 0
5 Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke, kao i zazidavanje postojećih otvora ventilacije ispod prozora. Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotra- jale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u vap- nenom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez o- peke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsijecanjem prilagoditi izvornom obliku. Koristiti postojeću o- peku. Obračun po m2 saniranog zida i m1 sanirane istake vi- jenca, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inže- njera u građevinski dnevnik -
a) ulično pročelje
| a1) sanirane površine | m2 | 40 |  | 0
| a2) saniranog istaka | m' | 5 |  | 0
| a3) dodatak za dobavu i postavu rabitz pletiva | m2 | 40 |  | 0
| b) dvorišno pročelje |  |  |  | 0
| b1) sanirane površine | m2 | 80 |  | 0
| b2) sanirane zaobljenih rupa ogradnog zida, dimezije otvora 5l50cm, dubine cca 10cm. |  |  |  | 0
|  | kom | 50 |  | 0
| b3) saniranog istaka | m' | 34 |  | 0
| b4) dodatak za dobavu i postavu rabitz pletiva | m2 | 50 |  | 0
6. Toplinska izolacija fasade i podgled stropova dvorišnog pročelja – sustav ETICS
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije sustav ETICS na postojećim zidovima, podgled loggia i sl.
Izolacija od mineralne vune, klase negorivosti A1, debljine 5cm, koeficijent toplinske provodljivosti λ=0,039 WlmK. Stavka uključuje obradu oko otvora u izvedbi sustava ETICS koristeći ploče mineralne vune klase negorivosti A1, koefici- jent toplinske provodljivosti λ=0,039 WlmK, debljine cca 2 cm (ovisno o mogućnostima zbog pozicije prozora), na špale- tama fasadnih otvora.
Stavka uključuje izvedbu podložne polimercementne žbuke armirane staklenom alkalno otpornom mrežicom preko polo- žene toplinske izolacije.
Sustav obrade na kamenu vune se sastoji od:
- prvi sloj građevinskog ljepila (polimercementno ljepilo)
- tekstilna staklena mrežica koja se utisne u prethodni sloj
- drugi sloj građevinskog ljepila (polimercementno ljepilo)
- impregnacijskog sloja
U stavku treba uključiti i prethodnu impregnaciju, sustav sid- renja i sl. Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, ko- risteći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proiz- vođača slojeva fasade. Obračun je po m² izvedene površine.
dvorišno pročelje
| a) vertiklane površine zida dvorišnog pročelja | m2 | 739 |  | 0
| b) horizontalne površine podgled loggia dvorišnog pročelja | m2 | 46 |  | 0
7 Toplinska izolacija vanjskih zidova - podnožje zgrade u kontaktu s tlom, do cca 50 cm od kote vanjskog terena Dobava i izvedba sustava toplinske izolacije podnožja zgrade, na bazi ekstrudiranog polistirena (XPS-a) debljine 5 cm, na zidove u visini do 50 cm mjereno od kote vanjskog poda. Na prethodno očišćenu konstrukciju zida postavlja se mort za izravnavanje zida u debljini 1 cm, te hidroizolacija po- sebno proračunata u izolaterskim radovima ovog Troškov- nika. XPS se lijepi mineralnim građevinskim ljepilom na hid- roizolacijski sloj i dodatno pričvršćuje mehaničkim pričvršći- vačima (6-8komlm2) prema uputama proizvođača. Potrošnja cca 4kglm2. Stavka uključuje izvedbu podložne polimerce- mentne žbuke armirane staklenom alkalno otpornom mreži- com preko položene toplinske izolacije, obradu špaleta svih otvora toplinskom izolacijom od minimalno 2 cm, te sve ru- bne PVC lajsne uz postojeću stolariju. Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača, obzirom da se radi o a- testiranom sustavu, koristeći materijale, alate i način izvođe- nja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade i prema pro- jektu i detaljima. Špaleta debljine do 20 cm.
Prije izvođenja radova zaštititi stolariju, staklo, podove i dr. Obračun po m2.
a) vanjske vertikalne površine u razini podnožja - ETICS i za- vršna silikatna obloga prema specifikaciji
|  | m2 | 15 |  | 0
8 Toplinska izolacija podgled stropa kolnog prolaza dvori- šta – sustav ETICS
Dobava materijala i izvedba toplinske izolacije sustav ETICS na postojeći podgled stropa.
Izolacija od mineralne vune, klase negorivosti A1, debljine 10cm, koeficijent toplinske provodljivosti λ=0,039 WlmK.
Stavka uključuje izvedbu podložne polimercementne žbuke armirane staklenom alkalno otpornom mrežicom preko polo- žene toplinske izolacije.
Sustav obrade na kamenu vune se sastoji od:
- prvi sloj građevinskog ljepila (polimercementno ljepilo)
- tekstilna staklena mrežica koja se utisne u prethodni sloj
- drugi sloj građevinskog ljepila (polimercementno ljepilo)
U stavku treba uključiti i prethodnu impregnaciju, sustav sid- renja i sl. U cijenu stavke uključena pokretna skela. Sve ra- dove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fa- sade. Obračun je po m² izvedene površine.
dvorišno pročelje
| a) horizontalne površine u zoni kolnog prolaza | m2 | 50 |  | 0
9 Završno čišćenje objekta Završno fino čišćenje objekta nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih radova. Prilikom čišće- nja paziti da se završna obrada ne ošteti.
Napomena: višekratna čišćenja u tijeku gradnje ulaze u jedi- nične cijene svih sudionika na gradnji, ne ulaze u ovu stavku i ne obračunavaju se posebno.
| a) ulično pročelje | komplet | 1 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | komplet | 1 |  | 0
11 Dobava i postava keramičkih pločice na balkonima.
Podloga mora biti bez oštećenja, čvrsta i očišćena od masnoća i prašine.
Postava u vodootpornom građevinskom ljepilu, postava pločica prema uputama proizvođača.
Fuge zatvarati masom za fugiranje na bazi cementa sa mine- ralnim punilima, aditivima protiv pijesni i pigmentima.
Fugiranje vršiti najranije nakon 24 sata od postave pločica. Nakon fugiranja pločice temeljito očistiti od ostataka mase za fugiranje i isprati.
Pločice prema izboru predstavnika GZZZSKa.
Obračun po m2 postavljenih podnih pločica keramičkih pločica.
a) 2 sloja hidroizolacijskog premaza, polimercementni namaz prije postave keramičkih pločica
|  | m2 | 79 |  | 0
b) dobava i postava protuklizne keramike sa ljepilom i fugir- nom masom
|  | m2 | 79 |  | 0
12 Izrada i postava vanjskih kamenih ogradnih poklopnica. Poklopnice izraditi od poliranih granitnih ploča. U vanjskim rubu upilati okapnicu presjeka 0,5 x 1 cm uz rub. Postava u građevinskom ljepilu za kamen debljine cca 0,5-1 cm. Vanjska klupčica u padu cca 1,5 %.
Tip granita po predstavnika GZZZSKa.. Obračun po m1 ovisno o presjeku kupčice
a) horizontalna poklopnica presjeka 16x2cm
|  | m1 | 11 |  | 0
b) horizontalna poklopnica presjeka 24x2cm, poklopnica se po- stavlja na ogradnom zidu vanjskog stubišta u dvorištu
|  | m1 | 4.5 |  | 0
13 Obrada špaleta s svih strana oko svih novo ugrađene stolarije s unutarnje strane. Stavka ukljućuje gletanje, te izvedba komple- tnog spoja profila otvora stijenke s fasadnim zidom poliuretan- kim smjesama prema prethodno usuglašenim detalju i ovjeru od strane stručnog nadzornog inženjra i naručitelja i završno boja- nje (zona zahvata) u tonu postojećeg zida. U cijenu uključene sav potreban materijal prema preporuci proizvođača materijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila tražena funkcionalnost.
| Obračun po m1. | m' | 40 |  | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
5 | IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103l08, 147l09, 87l10, 129l11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21l90), Tehničkom propisu o racio- nalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110l08, 89l09, 79l13, 90l13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33l10, 87l10, 146l10, 81l11, 100l11, 130l12, 81l13) i Tehničkim uvjeti za projektiranje i gra- đenje zgrada - Akustika u građevinarstvu (HRN U.J6.201l89), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama.
Izvođač radova mora za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacije pribaviti odgovarajuće ateste ne starije od 6 mje- seci i dostaviti ih nadzornom inženjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama, preporukama proizvođača, kao i prema tehničkim uvjetima izvođenja.
Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz površinu ravno, bez nabora ili mjehura.
Sve spojeve PE ili PVC traka ili folija treba spajati samoljepivom trakom
širine min 4 cm ili po detalju izolacije. U cijeni također treba uključiti obradu slojeva izolacije i izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl. U sklopu slojeva izolacije uz sve bočne verti- kalne ili kose plohe treba obavezno izvesti holkere, visine min 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije posebno predviđen detalj holker treba izvesti cem. mortom 1:1 M-10 d= 3-4- cm po HRN – u U.M2.010, armiran pocinč. rabic. mrežicom, dilatiran svaka 2 cm ili po detalju izvedbe izolacije. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije nadzorni organ treba izvršiti pregled, a tek nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može se nastaviti sa radom.
Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. Nepravilno i nekvali- tetno izvedene radove izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. Izrada rješenja neće se posebno naplatiti već predstavlja trošak i obavezu izvođača. Izvođač može predložiti druge proizvode za izolaciju od onih opisa- nih troškovnikom uz uvjet istih svojstava i kvalitete. Izvođač je dužan sve izvoditi prema uputama proizvođača, isporučitelja mate- rijala te ovjerenih detalja.
Obračun se vrši po m2 gotove površine. U cijenu stavke uključena je tehnološka razrada svih detalja, priprema podloga, čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima l impregnacijama koja propisuje proizvođač, dobava i ugradnja svih opisanih materijala i elemenata, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, troškovi vertikalnog i horizontalnog prijenosa, postava i skidanje potrebne radne skele sa zaštitnom tkaninom, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, troškove popravke nastalih zbog nepažljive izvedbe ili učinjene štete dru- gim izvođačima, troškovi zaštite na radu, troškovi atestiranja.
5 | HIDROIZOLACIJA
Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno i stručno držeći se projektne dokumentacije, propisa, opisa iz
troškovnika, uputama proizvođača i pravilima dobrog zanata. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome izvijestiti naručitelja radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije.
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni varenjem. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.
Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izola- cijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno gla- tke kako bi izolacija dobro prionula. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapa- ljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.
Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički pro- pis o građevnim proizvodima (NN 33l10, 87l10, 146l10, 81l11, 100l11, 130l12, 81l13), sukladno HRN EN koja se odnosi na odre- đeni proizvod, a osobito:
HRN EN 13707:2005+A1:2008, bitumenske hidroizolacijske krovne trake sa uloškom HRN EN 13859-1:2008, podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova
HRN EN 13859-2:2008, podložne trake za zidove
HRN EN 13956:2005+1:2008, plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove HRN EN 13967:2005+A1:2008, plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla HRN EN 13969:2005+A1:2008, bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
HRN EN 13970:2005+A1:2008, bitumenske paronepropusne trake
HRN EN 13984:2005+A1:2008, plastične i elastomerne paronepropusne trake
HRN EN 14909:2008, plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode HRN EN 14967:2008, bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati priznatim tehničkim pravilima, a osobito: HRN U.M3 210, bitumenska traka s uloškom jutene tkanine
HRN U.M3 220, neposuti, bitumenom impregnirani ravni krov
HRN U.M3 221, bitumenom obostrano obloženi papir HRN U.M3.224, vrući premaz
HRN U.M3 226, bitumenska traka s uloškom krovnog kartona HRN U.M3 227, bitumenizirani stakleni voal
HRN U.M3.229, bitumenom obložena al.folija HRN U.M3.230, bit. traka s uloškom al.folije
HRN U.M3 231, bit. traka s uloškom staklenog voala HRN U.M3 232, bitumenizirani krovni karton
HRN U.M3 234, bit. traka s uloškom staklene tkanine
HRN U.M3.240, bit. hidroizolac.materijal s organskom zatvaračem za hladni post. HRN U.M3 242, hidroizolac. materijal na osnovi bit.emulzija za hladni postupak HRN U.M3 244, hidroizolac. materijal za topli postupak
HRN U.M3 246, hidroizolac. materijal od mastiksa HRN U.M3 248, bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3 300, bit.trake za varenje
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110l08, 89l09, 79l13, 90l13), sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod, uključujući i sve važeće europske tehničke propise i norme, a osobito:
HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)
HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP)
HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
ETAG 004, 03l00, 06l08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING
HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti
HRN EN 29052-1 (ISO 9052-1; EN 29052-1), materijali koji se upotrebljavaju u stanovima ispod plivajućih podova
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje upućuju priznata tehni- čka pravila (bivši JUS standardi) koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN U.M9.015 (mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploče za termoizolaciju).
Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg: Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti mo- guće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, snijeg).
Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune kod prohodnih krovova potrebno je pridržavati se sljedećeg: Obavezna je prim- jena drenažnih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije. Obavezna je primjena armaturnih mreža nosivih u oba smjera u vlažnoj zoni armirano-betonske ploče (ili striha), kao nosivih slojeva završne obloge. Ne preporuča se postava predgotovljenih ploča preko podmetača (podložnih pločica) koji su oslonjeni direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slučaju, preporuča se pos- tava podmetača površine ca. 50% površine završnih ploča ili oslanjanje podmetača na armirano-betonsku ploču ili estrih preko toplinske izolacije.
Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije danih u projektnoj do- kumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača.
Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske izolacije (i hidroi- zolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko sloja izolacije.
Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih Putova).
Sve mjere provjeriti na terenu. Nuditi nakon uvida na licu mjesta. Ukoliko je to moguće izvršiti provjeru postojećeg stanja konstru- kcije prije nuđenja. Nakon demontaže i uvida u postojeće stanje nosive konstrukcije napraviti provjeru opterećenja, izračun opte- rečenja uklonjenih slojeva u odnosu na slojeve novog krova mora biti odobren od strane inženjera konstrukcije. U slučaju potrebe za odstupanjem od predviđenih slojeva, isti se neće obračunavati kao dodatni rad. U cijeni predvidjeti eventualno potrebne izmjene na licu mjesta zbog specifičnosti zadatka (sanacija).
Dobava materijala i izrada hidroizolacijskih slojeva vanjskog zida pri podu dvorišnog pročelja u visini od 55cm.
Izolacijski slojevi se sastoje od:
- Hidroizolacija se sastoji od polimer - cementnog premaza kao "Akwalastik 5.0" ili jednakovrijedan
. Kriteriji za jednakovrijednost:
Tvrdoća: R28 = 15Mpa
Propusnost CO2: SD>50m Paropropusnost: klasa I
Kapilarna upojnost: w<0,1kg(m2h1l2) Vlačna čvrstoća prionjivosti: >0,8Nlmm2 Sposobnost premoštenja pukotina: klasa A3
Ciklusi smrzavanjelodmrzavanje s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje: >0,8Nlmm2
Sloj izvoditi prema uputama proizvođača.
| Obračun po m2 komplet izvedenih izolacijskih slojeva. | m2 |  |  | 0
5 | HIDROIZOLACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
6 | LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dob- rog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103l08, 147l09, 87l10, 129l11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21l90) , Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110l08, 89l09, 79l13, 90l13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33l10, 87l10, 146l10, 81l11, 100l11, 130l12, 81l13) i Tehničkim uvjeti za izvođe- nje limarskih radova (HRN U.N9.055.) , te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a oso- bito:
HRN C.B4.081, pocinčani lim
HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150, aluminijski lim
HRN C.D4.020, bakreni lim
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvali- tete.
Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevin- ske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedosta- taka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom os- tanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim.
Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti:
za čelični lim - čelična spojna sredstva,
za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva,
za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u rav- nini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav pot- rebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova,
nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materija- lima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, pri- premu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne po- pravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. Mortom.
Dobava, izrada, postava te izvedbu vodonepropusnog spoja novog lima i stolarije ili zida - opšava vijenaca i prozorskih klupčica iz cinkotit lima debljine 0,7 mm. Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm. Sva mjesta dodira lima i drva, žbuke ili betona zaštititi strukturiranom razdjel- nom folijom ( ne koristiti bitumen). Jediničnom cijenom obuh- vatiti kompletan rad i materijal, uključivo nosače i podložnu razdjelnu foliju. Okapnicu postaviti u padu prema van. Izvesti do pune funkcionalnosti. Obračun po m1 elementa, te m2 po- vršine ortogonalne površine lima.
a) ulično pročelje
a1) limeni opšav razdjelnog vijenca između prizemlja i
| kata, rš cca 50cm | m' | 11 |  | 0
| a2) limeni opšav razdjelnog vijenca između 4. i 5. kata, |  |  |  | 0
| rš cca 80cm | m' | 19 |  | 0
a3) limeni opšav razdjelnog krovnog vijenca iznad 5. kata, rš cca 80cm
|  | m' | 19 |  | 0
a4) limeni opšav prozorske klupica, rš od 20-30cm
|  | m1 | 75 |  | 0
| a5) limena okapnica rub balkona, rš cca 25cm | m1 | 43 |  | 0
| a6) limeni opšav krovnog nadozida, rš cca 45cm | m' | 19 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) limeni opšav krovnog nadozida, rš cca 45cm | m' | 19 |  | 0
| b2) limeni opšav prozorske klupica, rš od 20-30cm | m1 | 97 |  | 0
| b3) limena okapnica rub loggie, rš cca 25cm | m1 | 43 |  | 0
6 | B.I. LIMARSKI RADOVI - UKUPNO | kn |  |  | 0
7 | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prije pristupanja izvođenju radova, izvođač je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata na uličnom i dvorišnom pročelju.
Stolarski elementi, ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamijeniti novim, prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta.
Cjelokupan rad mora biti izveden kvalitetno, a za sve detalje i predložene elemente izvođač mora pribaviti suglasnost predstav- nika GZZSKP i nadzornog inženjera.
Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku.
Pri izradi novih elemenata u jediničnu cijenu uračunati su gotovi stolarski elementi sa pripadajućim okovima, ugradnjom na građe- vini, ostakljenjem i završnom obradom onog dijela elementa koji ostaje vidljive teksture drveta.
Jedinična cijena mora obuhvatiti cjelokupan rad i materijal, transport do i unutar gradilišta i do mjesta ugradbe, zaštitni premaz lanenim uljem, sav potreban okov, kao i sve pomoćne radove i materijale.
Cjelokupan rad, ugrađeni materijal, kao i finalni proizvod, mora odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN D.E1.012.- vanjska stolarija
- HRN M.B1.024. i 510.- vijci za drvo
- HRN D.E8.193. i 235.-vodonepropusnost i hermetičnost
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima, uz odobrenje predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera. Izvođač stolarskih radova mora imati odobrenje za rad na kulturnim dobrima od Ministarstva kul- ture.
1 Detaljan pregled vanjskih i unutarnjih dijelova dvostrukih i je- dnostrukih drvenih prozora pročelja. Kako bi se odredio na- čin i obim sanacije ili zamjene dotrajlih dijelova, te prikupili podaci o materijalu, detaljima, profilacijama i obradama. Ob- račun po stvarno utrošenim radovima.
| a) ulično pročelje | sati | 8 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | sati | 8 |  | 0
2 Saniranje površinskih oštečenja na doprozornicima i dovrat- nicima, klupčicama i krilima prozora i vrata nastalih rasušiva- njem ili mehaničkim oštećenjem dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole poput woodfill punila. Plohe nakon sušenja završno obraditi brušenjem ili profiliranjem prema postojećem detalju. Razvijena širina 5 cm
| a) ulično pročelje | m1 | 222 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m1 | 151 |  | 0
3 Djelomična zamjena jače oštećenih ili trulih donjih dijelova doprozornika dužine do 50 cm. Oštećene dijelove izrezati i u- graditi nove izrađene od smekove građe. I.klase vlažnosti do max 18%, u svemu prema postojećim dijelovima doprozor- nika, pazeći da se ponove izvorne profilacije i dimenzije. Re- šku na spoju novog i postojećeg dijela zapuniti dvokompo- nentnim punilom na bazi epoksidne smole što je u cijeni stavke. Obračun po m1
| a) ulično pročelje | m1 | 55 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m1 | 38 |  | 0
4 Čišćenje starog kita na spoju doprozornika s vanjskom lime- nom klupčicom, te zapunjavanje iste dvokomponentnom pas- tom na bazi epoksidne smole. Obračun po m1.
- reška širine do 2 mm 16. Dobava i ugradnja silikonske brtve na spoju doprozornika i izvitoperenih krila, radi spriječavanja prodora oborinskih voda, poboljšavanja toplinske i zvučne i- zolacije. Širina otklona od 2-11 mm.Obračun po m1.
| a) ulično pročelje | m1 | 52 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m1 | 32 |  | 0
5 Dobava i ugradnja prozorskog stakla za ostakljivanje pro- zora, uključivo skidanje oštećenog stakla i sve potrebne pre- dradnje. Jediničnom cijenom obuhvaćena su i sva potreban ukručenja i kitanja, te odlaganje otpada na gradilišnu depo- niju. Stavka se odnosi na oštećena staka, te prije izmjena stakla pribaviti pismenu usglasnosti od nadzornog inže- njera.Obračun po m2 ostakljene površine. Float staklo 3-4 mm
| a) ulično pročelje | m2 | 4.5 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m2 | 3 |  | 0
6 Zamjena oštećenih dijelova prozorskih krila dužine do 30 cm, novim izrađenim u svemu isto kao postojeći. Rešku na spoju novog i starog dijela okvira zapuniti dvokomponentnim puni- lom na bazi epoksidne smole što je u cijeni stavke. Obračun po m1
| a) ulično pročelje | m1 | 55 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m1 | 38 |  | 0
7 Zamjena oštećenih okapnica na donjim i gornjim krilima pro- zora, novim okapnicama. Obračun po m1.
| a) ulično pročelje | m1 | 13 |  | 0
| b) dvorišno pročelje | m1 | 8 |  | 0
8 Pripasivanje vanjskih krila prozora i vrata. Obračun po satu
| a) ulično pročelje | sat | 25 |  | 0
| b) dvorišno pročelj | sati | 20 |  | 0
9 Stolarski popravak postojećih ulaznih drvenih ostakljenih dvokrilnih vrata sa nadsvjetlom. Postojeća vrata je potrebno pregedati te izvesti potreban popravak istih, prije ličenja istih.
U stavku uključen sav potreban rad i materijal
| b) dvorišno pročelje | kom | 1 |  | 0
10 Demontaža vanjske PVC stolarije (prozora i balkonskih vrata) uličnog pročelja (označenih u Grafičkim prilozima).
Stavka uključuje pažljivu demontažu vanjskih prozora, kom- plet s dovratnicima ili doprozornicima i okovom i roletama. Obračun za odvoz vanjskih klupčica obračunat posebnom stavkom ovog Troškovnika.
Stolariju vratiti vlasniku ili otovariti i odvesti na gradski depo- nij. Utovar, prijevoz i plaćanje potrebne naknade za korištenj deponije uključene su u cijenu stavke.
Obračun po komadu prema zidarskoj veličini otvora. Demon- taža se vrši nakon dogovora s vlasnicima pojedinih stambe- nih jedinica i poslovnih prostora.
| a) veličine 3-6 m2 | kom | 4 |  | 0
11 Stavka 1 - vanjska stolarija
Dvostruki drveni trodjelni prozor sa kutijom za rolete. Stavka se sastoji od:
- 2 dvokrilna prozora, otvaranje zaokretno (vanjski i unutarnji)
- 2 jednokrilna prozora, otvaranje zaokretno (vanjski i unutar- nji)
- ugradbena drvena roleta
- unutarnja drvena klupčica
Stavku izvestu u potpunosti prema izvornom stanju (pre- sjek profila, profilacije i sl.) i suglasnosti predstavnika GZZZSKP na radioničku dokumentaciju prije izvođenja. Profili izrađeni od lamelirane jelove građe I. klase (smreka ili sl.), Lakirana (špricana) uljanom bojom u tri premaza u boji po izboru projektanta - polu sjaj.
OSTAKLJENJE: vanjsko jednostruko staklo, 4 mm, Stupanj refleksije i boju stakla prema postojećem staklu i suglasnosti predstavnika GZZZSKP. Unutarnje izo staklo 4-16-4 punjeno argonom.
Prozor kompletirati svim potrebnim okovom istovjetan posto- jećem.
Tip kvake odredit će projektant i predstavnik GZZSKP na os- novu uzoraka dostavljenih od strane izvoditelja.
mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti
Obračun po komadu ovisno o dimenziji otvora
| a) dimenzija otvora 220l 155+30 | kom | 2 |  | 0
Stavka 2 - vanjska stolarija
Dvostruki drvena trodjelna stijena sa kutijom za rolete. Stavka se sastoji od:
- 4 jednokrilna prozora, otvaranje zaokretno (vanjski i unutar- nji), dimenzija 85l155+30
- 2 jednokrilna vrata, otvaranje zaokretno (vanjski i unutarnji) 130l250+30
- ugradbena drvena roleta
- unutarnja drvena klupčica
Stavku izvestu u potpunosti prema izvornom stanju (pre- sjek profila, profilacije i sl.) i suglasnosti predstavnika GZZZSKP na radioničku dokumentaciju prije izvođenja. Profili izrađeni od lamelirane jelove građe I. klase (smreka ili sl.), Lakirana (špricana) uljanom bojom u tri premaza u boji po izboru projektanta - polu sjaj.
OSTAKLJENJE: vanjsko jednostruko staklo, 4 mm, Stupanj refleksije i boju stakla prema postojećem staklu i suglasnosti predstavnika GZZZSKP. Unutarnje izo staklo 4-16-4 punjeno argonom.
Prozor kompletirati svim potrebnim okovom istovjetan posto- jećem.
Tip kvake odredit će projektant i predstavnik GZZSKP na os- novu uzoraka dostavljenih od strane izvoditelja.
mjere provjeriti u naravi. Izvesti do pune funkcionalnosti
Obračun po komadu ovisno o dimenziji otvora
| a) stijena 300l250+30 | kom | 2 |  | 0
7 | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
8 | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu,
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaršne radove u građevinarstvu,
- HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,
- HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,
- HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist,
- HRN H.K2.015. – kalijev sapun,
- HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno
- HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja
- HRN H.C1.034. – cinkov kromat
- HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača i GZZZSKP. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglas- nost predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova.
Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja.
Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena već se sastoji iz dije- lova stare i nove žbuke, upotrijebiti će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koje će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge.
Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične ič iste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastaa podlozi i boji.
Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja.
Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naličja otapalima ili paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firni- som, kitati te ponovo brusiti. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se dvostruki nalič, te lakira lakom otpornim na atmosferilije. Izbor tona, vrši se prema postojećem, a u suglasnosti s predstavnikom GZZZSKP i nadzornim inžinjerom.
Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vra- tna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova.
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitet podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogo- dna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge neće se uzimati u obzir.
1 Izvedba bojenja pročelja i podgledi, kompletno sa novom i starom žbukom u dva sloja i tri tona, vapnenom
bojom u dva sloja i tri tona..
Tip boja kao LCS-Pittura alla calce “Oikos” ili SESCO „Röfix“ ili jednakovrijedan sustav
Kriterij za jednakovrijednovanje: DN - vrijednosti oko 0,02cm
PH vrijednost - oko 12
Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača.
Jedničnom cijenom obuhvatiti: dubinsku
impregnaciju odgovarajućim sredstvom, bojanje u dva sloja i tri tona. Boju i ton određuje
predstavnik GZZZSKP. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja bez dodataka na različite tonove i profilacije, u cijenu uračunat dodatak na složenost pročelja od 100%, i nikakav drugi dodatak u obračunu neće se priznati.. Sve tonove potrebno je zamiješati tvornički ili pomoću kompjutorskog uređaja.
Posebnu pozornost obratiti na propisanu temperaturu i vlagu u zraku od strane proizvođača boje koja je dozvoljena izvedba
| a) ulično pročelje | m2 | 401 |  | 0
| b) kolni prolaz prema dvorištu | m2 | 70 |  | 0
2 Izvedba završnog sloja fasade i podlgleda stopova dvorišnog pročelja te obrada špaleta prema uzorku postojeće završne obrade pročelja. Završna obrada pročelja se sastoji od struk- tirirane silikatne žbuke granulacije 4 mm.
Prije izvedbe strukturirane silikatne žbuke obavezno zat- ražiti suglasnost predstavnika GZZZSKPa vezano za veli- činu granulacije strukture i konačne nijanse boja.
Stavka uključuje dobavu i i izvedbu trajnoelastičnog silikon- skog kita na spojevima fasadne žbuke s vanjskom stolarijom. Stavka ukljućuje dobava i izvedba završne obrade. Stavku iz- vesti do pune funkcionalnosti. Obračun po m2.
| a) dvorišno pročelje | m2 | 919 |  | 0
| b) podnožje - sokl dvorišnog pročelja | m2 | 15 |  | 0
3 Izvedba završnog sloja podgleda stropa kolnog prolaza. Za- vršna obrada pročelja se sastoji od struktirirane silikatne žbuke granulacije 1 mm.
Prije izvedbe strukturirane silikatne žbuke obavezno zat- ražiti suglasnost predstavnika GZZZSKPa vezano za veli- činu granulacije strukture i konačne nijanse boja.
Stavka ukljućuje dobava i izvedba završne obrade, te pokre- tnu skelu. Stavku izvesti do pune funkcionalnosti. Obračun po m2.
| a) kolni prolaz | m2 | 50 |  | 0
4 Ličenje postojećih, drvenih prozora i vrata uljenom lak bojom
za vanjske i unutarnje radove.
Jediničnom cijenom obuhvatiti predradnje za prirpemu pod-
loge:
-pregled postojeće stolarije radi utvrđivanja mogućnosti nje-
zine sanacije
- skidanje postojećeg naličja
- saniranje većih oštećenja na doprozornicima i krlima
- po potrebi zamjena oštećenih okapnica na vanjskim krilima
prozora
- brušenje,
- natapanje firnisom,
- dvokratno kitanje i brušenje do potpune glatkoće,
- dvostruki nalić uljenom bojom,
- lakiranje,
- antikorozivna zaštita svih željeznih dijelova (okova).
Ton i boje određuje predstavnik GZZZSKP.
Obračun po m2
U cijenu uključene sve potrebne predradnje za idealnu pri-
premu i obradu podloge (brušenje, paljenje, kitanje, grundira-
nje, dodatno brušenje i kitanje, temeljni i završna dva naliča)
te sav potreban materijal prema preporuci proizvođača mate-
rijala te sve potrebne predradnje i radnje da bi se zadovoljila
tražena funkcionalnost.
Obračun po m2.
a) ulično pročelje
| a1) prozori i balkonska vrata | m2 | 88 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) prozori i balkonska vrata | m2 | 58 |  | 0
5 Ličenje balkonskih ograda, rešetki, čeličnih vrata i ostale pos- tojeće bravarije uljenom lak bojom za metal.
Jediničnom cijenom obuhvatiti:
- skidanje starog naliča,
- stabilizacija podloge s eventualnim ostacima oksida odgovarajućim premazom,
- dvostruki premaz lak bojom za vanjske radove. Ton i boje određuje predstavnik GZZZSKP. Obračun po m2.
a)ulično pročelje
| a1) ulazna dvokrilna vrata kolnog prolaza | m2 | 11 |  | 0
| a2) rešetka podrumskih prozora | m2 | 4 |  | 0
| a3) balkonskih ograda, visine 100cm | m2 | 34 |  | 0
a4) pregrada balkona između različitih korisnika, vi- sine 240cm
|  | m2 | 8.5 |  | 0
b)dvorišno pročelje
| b1) rešetke prozora | m2 | 1.5 |  | 0
| b3) balkonskih ograda, visine 105cm | m2 | 43 |  | 0
Bojanje roleta uličnog pročelja u boji po izboru predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Stavka uključuje prirpemu površine koja se sastoji od:
- demontaža i čišćenja rolete
- šmirglanje finim sitnim šmirglom
Bojanje specijalnom bojom namjenjenom bojanju drva, u tri sloja, a sve prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po komadu, a u jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad, zaštita okolnih površina i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.
| a)dimenzija 215 x 150 cm | kom | 15 |  | 0
| b)dimenzija 85 x 150 cm | kom | 16 |  | 0
| c)dimenzija 125 x 250 cm | kom | 8 |  | 0
8 | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
9 | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN C.B3.025. – plosno željezo
- HRN C.B3.024. – kvadratno željezo
Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom.
Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika GZZZSKP i nadzornog inžinjera investitora. Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.
U cijenu pojedine stavke treba uključiti:
- snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije,
- izrada i ugradnja bravarskih elemenata,
- sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport,
- okov i spojna sredstva,
- ličenje i bojenje sa svim predradnjama,
- sav sitni i spojni matrijal i naknada za stojeve i alat.
Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo u skladu s konzervatorskim istraživanjima uz odobrenje predstavnika GZZZSK i nadzornog inžinjera.
1 Pregled, razrađivanje, popravak ili zamjena okova. Novi o- kov u svemu prilagoditi postojećem. Zamjenu izvršiti uz sug- lasnost nadzornog inženjera i predstavnika GZZZSKP. Ob- račun po kom krila.
a) ulično pročelje
| a1) ulazna dvokrilna vrata kolnog prolaza , dimenzija vrata 305l360cm | kom | 1 |  | 0
2 Demontaža, manji popravci i ponovna ugradnja
postojećih rešetki od kovanog željeza i bravarije na podrum- skim prozorima. Obračun po komadu.
a) ulično pročelje
| a1) rešetka veličine 260l50cm | kom | 2 |  | 0
| a2) rešetka veličine 220l50cm | kom | 1 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) rešetka veličine 220l145cm | kom | 1 |  | 0
3 Pregled, čiščenje, popravak, razrađivanje, popravak ili zam- jena dijelova na čeličnim nosivim elementima ostavljenih o- grada i pregrada. Zamjenu i popravak izvršiti uz suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika GZZZSKP. Obračun po kom ili po m1 ovisno o poziciji.
a) ulično pročelje
| a1) ograda balkona, v=100cm | m1 | 43 |  | 0
| a2) pregrade između balkona različitih korisnika, dimenzija 105l240cm | kom | 3 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) ograda balkona, v=105cm | m2 | 23 |  | 0
9 | B.IV. BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO | kn |  |  | 0
10 | STAKLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sav upotrebljeni materijal i finalni proizvod moraju odgovarati važećim propisima i normama.
Ostakljenje mora biti izvedeno propisno i kvalitetno. Polaganje stakla i kita ostakljenoj površini mora osigurati vodonepro- pusnost.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, materijal, transport vanjski i unutar gradilišta, sav pomoćni materijal, kao i sve navedeno u stavkama troškovnika i u tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova, te svi prateći radovi koji nisu navedeni, a spadaju u staklarske radove i obavezni su za izvoditelja.
Sav rad mora biti izveden po važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
- HRN S.B.E.011. – ravno vučeno staklo
- HRN S.H.06.050. – staklarski kit
Dobava i ugradnja armiranog stakla za ostakljivanje ispuna vrata, balkona, pregrade i sl.
Jediničnom cijenom obuhvaćena su sva potrebna učvršći- vanja i kitanje.
Obračun po m2 ostakljene površine.
a) ulično pročelje
| a1) ispuna balkona | m2 | 30 |  | 0
| a2) ispuna pregrade između balkona različitih korisnika | m2 | 8 |  | 0
| a3) ispuna dvokrilna vrata kolnog ulaza | m2 | 11 |  | 0
b) dvorišno pročelje
| b1) ispuna balkona | m2 | 4 |  | 0
10 | B.V. STAKLARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
11 | RESTAURATORSKI RADOVI NA STAROJ IZVORNOJ ŽBUCI
1 Skidanje grafita, mehaničko i kemijsko čišćenje površine sačuvane rustične strukturirane dekorativne izvorne žbuke ravnih dijelova pročelja. U stavku je obračunat sav potre- ban rad i materijal. Obračun po m2 površine.
| a) ulično pročelje - zona A | m2 | 76 |  | 0
| b) kolni prolaz | m2 | 40 |  | 0
2 Popravak i krpanje površine sačuvane izovrne rustične strukturirane dekorativne žbuke ručnim nabacivanjem u skladu sa postojećim sustavom obrade sa linijskim horizon- talnim profilacijama poz P1. Stavka uključuje i probna povr- šina uz dogovor sa predstavnika GZZZSKP. Materijal pro- dužni cementni mort m-5 omjera 1:2:6. Stavka uključuje i obrada špaleta prozora. Obračun po m2 površine.
| a) ulično pročelje - zona A | m2 | 76 |  | 0
| b) kolni prolaz | m2 | 40 |  | 0
3 Izvedba bojenja pročelja stare žbuke radi tonskog ujedna- čavanja.
Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača.
Jedničnom cijenom obuhvatiti: dubinsku
impregnaciju odgovarajućim sredstvom, bojanje u dva sloja i tri tona. Boju i ton određuje
predstavnik GZZZSKP. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja bez dodataka na različite tonove i profilacije, u cijenu uračunat dodatak na složenost pročelja od 100%, i nikakav drugi dodatak u obračunu neće se priznati.. Sve tonove potrebno je zamiješati tvornički ili pomoću kompjutorskog uređaja.
Posebnu pozornost obratiti na propisanu temperaturu i vlagu u zraku od strane proizvođača boje koja je dozvoljena izvedba
| a) ulično pročelje - zona A | m2 | 76 |  | 0
| b) kolni prolaz | m2 | 40 |  | 0
11 | RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
3 | KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA UKUPNO |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
6 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8 | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
9 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
10 | STAKLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
11 | RESTAURATORSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | RADOVI SVEUKUPNO BEZ PDV-a (stavka 1-10): | 0
U Zagrebu, 28.06.2024.
Za naručitelja:
Za izvoditelja:
Za naručitelja-upravitelja: