## IŠ_Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
Načelo “ne nanosi bitnu štetu” (''do no significant harm'') što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva.
Najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja,iskopa i sl.. nastalog na gradilištu će biti pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada.
Svi uređaji za vodu koji će se instalirati/nuditi (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) moraju biti svrstani u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (oznaka EU Water Label - načelo "ne čini značajnu štetu").
Građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u izgradnji zgrade ne sadrže/ne smiju sadržavati azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje.
Građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa korisnicima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s važećim propisima ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja.
Pri nuđenju u svakoj stavci ulaznih ili sobnih vata predvidjeti i u ponudu uračunati i pločicu na Braillovom pismu, bez obzira da li je to specifično naznačeno u stavci ili nije.
Sve krovne obloge projektirane su kao takve da svojom mehaničkom otpornošću mogu izdržati udar tuče te ih kao takve treba nuditi.
Sve spojne elementi (vijci, sidra, sidrni vijci i sl.) treba nuditi takve da mogu izdržati nalete snažnog vjetra, pijavica i tornada.
Sve radove potrebno je izvoditi u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom, Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i ostalim propisima i pravilnicima koji proizlaze iz njih, norme na koje upućuju te pravilima struke. Za formiranje što kvalitetnije ponude potrebno je koristiti se kompletnom projektnom dokumentacijom (tekstulni i grafički dijelovi projekata) dostavljenom zajedno sa troškovnikom, a prema potrebi izvršiti osobni pregled gradilišta.
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA: Izvođač je dužan tokom čitavog vremena izvođenja radova gradilište održavati čistim i urednim. Odgovoran je da na propisan način zbrinjava otpad, a eventualne troškove ukalkulira u jedinične cijene, jer se neće posebno obračunavati. Priprema svih radnih površina i platoa (npr. izvedba šljunčanog nasipa za manipulativne površine), tornjeva, skela i rampi, sve za potrebe neometanog i pravilnog izvođenja radova obaveza su glavnog izvođača, te se neće dodatno obračunavati.
UGRADNJA MATERIJALA I OPREME: Za sav ugrađeni materijal i opremu potrebno je prije njihove ugradnje dostaviti nadzornom inženjeru odgovarajuće dokaze sukladnosti (Izjave o svojstvima, Certifikat o stalnosti svojstava, Tehnički list, Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole kvalitete, Izvještaj o isptivanju, ...) radi odobrenja materijala. Sav ugrađeni materijal i oprema za koji nije dostavljena sve potrebna i ispravna dokumentacija ili nije dano odobrenje od strane nadzornog inženjera za njihovu ugradnju, neće se priznati kao izvedeni rad.
ODOBRENJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Prije izvedbe radova potrebno je nadzornom inženjeru dostaviti na pregled i odobrenje: radioničke nacrte čelika, planove polaganja fasadnih panela, trapeznog krovnog lima, prpračune spojnih sredstavan, prijedlog tehnologije izvedbe podne ploče, prijedlog izvedbe radova na drugačiji način nego je to predviđeno projektom.
DODATNI RADOVI: Za sve dodatne radove koji nisu predviđeni projektom ili troškovnikom potrebno je tražiti odobrenje od strane nadzornog inženjera i investitora. Bez navedenog odobrenja njihova izvedba se neće priznati niti obračunati.
OBRAČUN RADOVA: Jediničnim cijenama svih radova obuhvaćeni su troškovi kompletno opisanog rada i svih materijala koji će se koristiti za realizaciju pojedine stavke, potrebne radne skele, platforme, mehanizacija i transportna sredstava za izvođenje radova, sav alat i pomoćna sredstva rada, zaštitna oprema i sve ostalo nužno za dovršetka pojedinih radova do pune funkcionalne gotovosti, a sve u skladu sa važećim Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i Pravilnicima na koje upućuju. U cijenu radova su uključeni svi radovi zaštite opreme i proizvoda od prašine i oštećenje, premještanje namještaja i opreme iz prostorija u kojima se izvode radove u druge prostorije te vraćanje istog nakon završetka radova, radovi grubog i finog čišćenja tokom izvedbe radova i nakon završetka, očuvanja i zaštite postojećih materijala i ugrađene opreme, izrada i vođenje prateće obavezne dokumentacije (radionički nacrti čelika, program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije, planovi armature, sukcesivno prikupljanje dokaza sukladnosti ugrađenih materijala i opreme, vođenje građevinskog dnevnika u skladu s pravilnikom, vođenje građevinske knjige, dokazivanje kvalitete, ispitivanje modula stišljivosti tampona, vađenje uzoraka svježeg betona te isptivanje tlačne čvrstoće i drugih projektom traženih parametara, …). Gradilište tokom čitavog vremena treba održavati urednim, organiziranim i čistim te propisano zbrinjavati sav otpadni materijal uz predočenje dokaza o provoedenom zbrinjavanju.
KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE
Prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 i tehničkom propisu o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19, tijekom građenja, a zbog osiguranja kvalitete ugrađenih materijala, mora se provesti kontrola materijala kao i proizvoda tako i dokaza na pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugrađenih materijala dokazuje se Izjavom o svojstvima dobivenom od proizvođača materijala, odnosno Certifikatom o stalnosti svojstava. Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrše se ispitivanja na temelju izrađenih probnih uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na način da kontrolira dobivena izvješća izvršenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je dužan da izvrši odnosno provede sva ispitivanja ugrađenih materijala a u skladu sa važećim pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera i ukazane potrebe mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtijevanoj kvaliteti. Izvješće o dokazu kvalitete i dokazi sukladnosti ugrađenih materijala su sastavni dio dokumentacije za vršenje tehničkog pregleda građevine. Svi ugrađeni materijali, elementi i ugrađena oprema moraju svojim karakteristikama odgovarati, a kvalitetom zadovoljavati ispitivanja prema zahtjevima iz sljedećih tehničkih propisa te svih pravilnika i normi na koje oni upućuju:
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07), • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10), • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,86/18, 102/20), • Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), • Tehnički propis o sustavim ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07), • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08), • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), • Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17), • Tehnički propis kojim se utvrđuju teh. specifikacije za građ. proizvode u usklađenom području,
Izvođenjem završnih radova na pojedinim elementima građevine (na građevini) mora se osigurati: • funkcija, • postojanost, • stabilnost, • sigurnost, • preciznost, • trajnost, • estetski izgled, • racionalnost i ekonomičnost, • higijensko-tehnički uvjeti, • kvaliteta.
Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i eksploatacijskim specifičnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova smatra se nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi se na korisnike građevine, prolaze, promet, susjedne objekte i okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i održavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. Pod preciznošću se podrazumijeva točnost u izvođenju završnih radova na elementima građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u skladu da odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja i elemenata građevine.
U odabiru materijala pri izvođenju završnih radova mora se voditi računa o higijensko tehničkim uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevina. Izvođenjem završnih radova na građevinama (elementima) moraju se za svaku građevinu osigurati odgovarajuće karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrebljavaju za izvođenje elemenata građevina moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti.

## IŠ_04. Zidarski radovi
04.00 ZIDARSKI RADOVI |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
04.01. | Žbukanje zidova, VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA.
Izrada grube i fine žbuke vidljivih zidova od armiranog betona i opeke, stupova, serklaža, greda i drugih elemenata sa vapneno cementnom žbukom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. Uglovi moraju biti oštro obrađeni, pijesak mora biti oštar. Finu žbuku zagladiti daščicom. Zidovi visine od poda ili oslonca do najviše +410cm. Prilikom izvedbe nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno.
Slojevi: 1) prskanje cementnim mlijekom: podloga grube žbuke; 2) gruba žbuka 1,50-2,00cm; 3) fina žbuka debljine 0,50cm (granulacije do 1,00mm).
U cijeni sav potreban materijal, alati, kutne lajsne, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, rabiciranje na sudaru opeke i betona, do postizanje potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema pravilima struke.
Izvedba, kontrola kvalitete te obračun prema Općim tehničkim uvjetima za zidarske radove, IGH 2010/OTU/8. Poglavlje; odredba 8-02 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 gotove izvedene plohe.
|  | m2 | 5718 | 16.28
NAPOMENA: Nudimo strojnu vapneno-cementnu žbuku, gruba+fina ~25 mm, s kutnim lajsnama i rabiciranjem.
04.02. | Žbukanje podgleda stubišnih krakova, VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA.
Izrada grube i fine žbuke vidljivih stropova od betona, greda, podgleda stubišta i drugih horizotalnih elemenata sa vapneno cementnom žbukom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. Uglovi moraju biti oštro obrađeni, pijesak mora biti oštar. Finu žbuku treba zagladiti daščicom. Stropovi na visini od podne ploče do +400cm. Prilikom izvedbe nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno.
Slojevi: 1) prskanje cementnim mlijekom: podloga grube žbuke; 2) gruba žbuka 1,50-2,00cm; 3) fina žbuka debljine 0,50cm (granulacije do 1,00mm).
U cijeni sav potreban materijal, alati, kutne lajsne, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, rabiciranje na sudaru opeke i betona, do postizanje potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema pravilima struke.
| Izvedba, kontrola kvalitete te obračun prema Općim tehničkim uvjetima za zidarske radove, IGH 2010/OTU/8. Poglavlje; odredba 8-02 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 gotove izvedene plohe. | m2 | 71 | 17.33
NAPOMENA: Nudimo vapneno-cementnu žbuku podgleda stubišnih krakova, gruba+fina ~25 mm.
04.03. | Plivajući pod zatvorenih i vanjskih prostora.
Izrada plivajućih podova od mikroarmiranog cementnog estriha armiranog PP vlaknima prema statičkom proračunu. Debljina je 4,0 -6,0 cm , ovisno o prostoriji. Površinu je potrebno uredno zagladiti gleterom, strojno. Dilatirati na sve obodne zidove pjenastim PE trakama. Izrada te obrada dilatacija estriha u poljima max. površine 25m2. Površina estriha mora biti ravna i spremna za polaganje završnog poda (keramika, PVC pod). Dilatacije obavezno rezati ispod krila vrata i uskladiti iste sa završnim podnim oblogama radi izbjegavanja pucanja.
NAPOMENA: Statički proračun PP vlakana uključen u cijenu stavke. Proračun PP vlakana dati nadzornom inženjeru na odobrenje.
U cijeni sav materijal, PP vlakna, dilatacijske trake, alat, rezanje dilatacija, rad, strojevi, izrada plana dilatazija i ostalo potrebno za postizanje pune funkcionalne gotovosti, sve prema pravilima struke.
Prilikom izvedbe plivajućeg poda nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 kompletno izvedenog poda.
Dvorana
| - estrih debljine 6,0 cm - pod oznake tPp01, tPp04, mK02 | m2 | 1930 | 26.18
NAPOMENA: U stavci nedostaje vrsta izolacije — molimo pojašnjenje. Nudimo najbliži sustav prema većinskim pozicijama ovog troškovnika (kao stavka: „Žbukanje zidova, VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA. Izrada grube i fine žbuke vidljivih zid…"); korekcija ±1,8 €/m² po cm debljine nakon pojašnjenja.
| - estrih debljine 7,5 cm - pod oznake tPp02, mK01 | m2 | 1608
| - estrih na vanjsokj terasi 4,0-6,0 cm - pod oznake tPp05 | m2 | 27
04.04. | Obrada unutarnjih špaleta zidanih i AB otvora.
Obrada otvora svih špaleta betonskih i zidanih zidova. Špalete je potrebno popraviti, tj. obložiti mortom, izravnati, zagladiti te pripremiti za montažu stolarskih i bravarskih stavki (stolarije). Nakon montaže stavki (prozora i vrata), ostatak vidljive špalete obrađuje sa adekvatnom vapneno cementnom žbukom, tako da udara u profil stavke. Na kontaktu žbuke i stavki postavlja se tipska spojna lajsna sa mrežicom za ojačanje. Na uglovima se ugrađuju kutne lajsne za ojačanje. Špalete su širine do najviše 30cm.
NAPOMENA: Stavka obuhvaća špalete koje nisu obračunate kroz žbukanje, prema Općim tehničkim uvjetima za zidarske radove, IGH 2010/OTU/8. Poglavlje; odredba 8-02 ili jednakovrijedno.
U cijenu uračunati svi slojevi i sav potreban alat, materijal, rad i strojevi do potpune funkcionalne gotovosti i prema pravilima struke. Izravnavanje mortom, žbukanje, rabiciranje, kutne lajsne uključeni u jediničnu cijenu. Obračun po m1 obrađene špalete građ. otvora.
|  | m1 | 1296 | 15.75
NAPOMENA: Nudimo obradu unutarnjih špaleta vapneno-cementnom žbukom do 30 cm širine, s kutnim i spojnim lajsnama.
04. | Zidarski radovi |  |  | UKUPNO:

## IŠ_08. Fasaderski radovi
08.00 FASADERSKI RADOVI |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
08.01. | Toplinska izolacija AB temeljnih zidova(sokl), XPS.
Dobava i izrada toplinske izolacije AB temeljnih greda (sokla) s vanjske strane u visini cca. 30cm rebrastim pločama ekstrudirane polistirenske pjene (XPS), sa svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Polaganje XPS ploča vrši se ljepljenjem na podlogu ljepilom bez otapala i tiplama.
Na vanjsku stranu izolacije koja će ostati vidljiva iznad razine tla nanosi se sloj polimer cementnog ljepila armiran sa staklenom mrežicom, impregnacijski premaz i završna obrada silikatnom žbukom fine granulacije do 1,00mm.
Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača. Ploče se lijepe se polimer cementnim ljepilom na zid te dodatno pričvršćuju tipskim šarafima. XPS koji je u zemlji se dodatno oblaže sa zaštitnom prešanom profiliranom plastikom.
NAPOMENA: Obrada žbukom izvodi se na pojasu vidljivog sloja izolacije, a profilirana plastika postavlja se na pojasu donjeg (ukopanog) sloja izolacije.
Slojevi: ▪ polimercementno ljepilo; ▪ XPS ploče, d=10cm; ▪ polimercementno ljepilo armirano; ▪ polimercementno ljepilo - izravnavajući sloj; ▪ impregnacijski premaz; ▪ završna obrada silikatnom žbukom, boje prema standardnoj paleti tonova ▪ prešana profilirana plastika.
Izvedba sa svim nužnim alatom, materijalom, radom, strojevima, sve do potpune funkcionalne gotovosti, prema pravilima struke i tehničkim uputama. Obračun po m2.
| - toplinska izolacija t=10cm, XPS | m2 | 129 | 71.93
NAPOMENA: Nudimo ETICS XPS d=10 cm (sokl) s armaturnim slojem i silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm; zaštitna plastika na ukopanom dijelu uključena. Napomena: stavka [5] za isti m² naplaćuje završnu žbuku zasebno — molimo pojašnjenje naručitelja.
| - obrada silikatnom žbukom (svi slojevi) | m2 | 129 | 19.85
NAPOMENA: Nudimo silikatnu završnu žbuku zrno ≤1 mm (svi slojevi završne obrade sokla).
08.02. | ETICS toplinska fasada zgrade
Dobava materijala i izvođenje komplet fasadnog ETICS sustava ili jednakovrijednog, sa termoizolacijskim pločama od mineralne vune i sa tankoslojnom silikatnom završnom fasadnom žbukom granulacije 1mm (obavezno treba donijeti uzorak na odobrenje investitoru). Ploče su od kamene vune, λ≤0,036W/mK.
Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sustava. Ploče vune lijepe se polimer cementnim ljepilom na zid i podgled AB ploča te dodatno pričvršćuju tipskim šarafima (beton, opeka). Na vanjsku stranu izolacije nanosi se polimercementno ljepilo koje je armirano sa staklenom mrežicom. Nakon sušenja istog se nanosi drugi sloj polimercementnog ljepila za izravnavanje površine. Finalno se po sušenju nanosi impregnacijski premaz, te završna silikatna žbuka, boje prema standardnoj paleti tonova.
Slojevi fasadnog sustava: ▪ temeljni premaz; ▪ polimercementno ljepilo; ▪ fasadne ploče od kamene vune 20 cm; ▪ polimercementno ljepilo armirano mrežicom; ▪ polimercementno ljepilo - izravnavajući sloj; ▪ impregnacijski premaz; ▪ završna obrada silikatnom žbukom, granulacije 1mm.
Špalete svih otvora potrebno je obložiti termoizolacijom d=3cm ili provući izolaciju fasade min. 3cm preko profila stolarije radi sprječavanja hladnog mosta.
NAPOMENA: Potrebna skela za izradu je obuhvaćena jediničnom cijenom stavke. Otvori se ne odbijaju, te je obrada špaleta u cijeni.
Stavka uključuje obradu svih uglova, špaleta i okapa sa limenim i plastičnim kutnim profilima. Dobava i postava ostalog pribora (kutni, razni okapni profili, špaletni gotovi elementi iz min. vune ploča debljine 3cm, i sl.) uključena u cijenu. Sve radove izvesti strogo prema uputama proizvođača sustava fasade. Završna obrada fasade u boji po izboru investitora.
Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje, izrada fasade, stropova, izrada i obrada špaleta, sve potrebne skele (visina do 11,5m), svi slojevi fasade te sav ostali alat i materijal za izradu su obuhvaćeni sa jediničnom cijenom. Obračun po m2 stvarno izvedene površine pročelja i podgleda do potpune funkcionalne gotovosti.
| - ETICS fasada ili jednakovrijedno, vuna t=20cm, boje prema standardnoj paleti tonova. | m2 | 2130 | 89.06
NAPOMENA: Nudimo ETICS sustav MW d=20 cm, λ≤0,036 W/mK, sa silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm; špalete d=3 cm obračunate zasebno u stavci [8].
| - ETICS fasada ili jednakovrijedno podgledi, vuna t=5cm, boje prema standardnoj paleti tonova. | m2 | 244 | 72.14
NAPOMENA: Nudimo ETICS sustav MW d=5 cm na podgledima, sa silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm (rad iznad glave).
| - ETICS špalete ili jednakovrijedno, vuna t=3cm, boje prema standardnoj paleti tonova. | m2 | 1072 | 55.65
NAPOMENA: Nudimo obradu špaleta ETICS sustavom MW d=3 cm sa silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm (obračun po m² plohe špalete).
08. | Fasaderski radovi |  |  | UKUPNO:

## IŠ_13. Keramičarski radovi
13.00 KERAMIČARSKI RADOVI |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
13.04. | Nivelirajuća masa.
Postava: Vanjski prostori škole
Dobava i kompletna izrada izravnavanja poda terasa masom za izravnavanje do odgovarajuće ravnosti ukupne površine, za postavu keramičkih pločica, debljine sloja 1cm.
U cijenu uračunat sav potreban materijal, alat, rad i strojevi za izradu, čišćenje nakon izvedbe radova, sve potrebne radove. Izvedba strogo prema uputstvima proizvođača do potpune funkcionalne gotovosti u skladu s pravilima struke. Obračun po m2 poda.
|  | m2 | 72
13. | Keramičarski radovi |  |  | UKUPNO:

## IŠ_REK. G.O. RAD. IZGR. ŠKOLE
REKAPITULACIJA
04.00 | Zidarski radovi
08.00 | Fasaderski radovi
13.00 | Keramičarski radovi
UKUPNO [€] (bez PDV-a):
PDV 25% [€]:
UKUPNO [€] (sa PDV-om):

## ID_REKAP. IZGRADNJA DVORANE
UKUPNA REKAPITULACIJA
DIO: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
Investitor: | Zagrebačka županija
Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 zagreb
Naziv građevine: | Izgradnja zgrade područne osnovne škole sa školskom dvoranom te uređenjem okoliša Komin
Lokacija građevine: | k.č. br. 21/50, k.o. Tomaševec
Zajednička oznaka: | 2024/pšk
Broj tehničkog dnevnika: | 2024/pšk
Glavni projektant: | Filip Cvitak, dipl.ing.arh.
Napomena: Boja ispune ćelije mape povezana je s bojom kartice pojedine grupe radova te mape. Primjer: Zelena boja označava sve građevinsko obrtničke radove.
MAPA | GRUPA RADOVA | IZNOS BEZ PDV-A | PDV (25%) | IZNOS S PDV-om
1 | Građevinsko obrtnički radovi
4 | Hidroinstalacija
6 | Strojarske instalacije
7 | Elektroinstalacije
9 | Vatrodojava dvorane
Ukupna vrijednost radova bez PDV-a:
PDV (25%):
Ukupna vrijednost radova s PDV-om:
Glavni projektant:
Filip Cvitak, dipl.ing.arh.
_________________________
(potpis i pečat)
Zagreb, veljača 2025.

## ID_Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
Načelo “ne nanosi bitnu štetu” (''do no significant harm'') što znači da se ne podupiru i ne obavljaju gospodarske djelatnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva.
Najmanje 70% (težinski) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja,iskopa i sl.. nastalog na gradilištu će biti pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada.
Svi uređaji za vodu koji će se instalirati/nuditi (tuševi s miješalicom, slavine, WC školjke i vodokotlići i slično) moraju biti svrstani u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (oznaka EU Water Label - načelo "ne čini značajnu štetu").
Građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u izgradnji zgrade ne sadrže/ne smiju sadržavati azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje.
Građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa korisnicima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s važećim propisima ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja.
Pri nuđenju u svakoj stavci ulaznih ili sobnih vata predvidjeti i u ponudu uračunati i pločicu na Braillovom pismu, bez obzira da li je to specifično naznačeno u stavci ili nije.
Sve krovne obloge projektirane su kao takve da svojom mehaničkom otpornošću mogu izdržati udar tuče te ih kao takve treba nuditi.
Sve spojne elementi (vijci, sidra, sidrni vijci i sl.) treba nuditi takve da mogu izdržati nalete snažnog vjetra, pijavica i tornada.
Sve radove potrebno je izvoditi u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom, Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i ostalim propisima i pravilnicima koji proizlaze iz njih, norme na koje upućuju te pravilima struke. Za formiranje što kvalitetnije ponude potrebno je koristiti se kompletnom projektnom dokumentacijom (tekstulni i grafički dijelovi projekata) dostavljenom zajedno sa troškovnikom, a prema potrebi izvršiti osobni pregled gradilišta.
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA: Izvođač je dužan tokom čitavog vremena izvođenja radova gradilište održavati čistim i urednim. Odgovoran je da na propisan način zbrinjava otpad, a eventualne troškove ukalkulira u jedinične cijene, jer se neće posebno obračunavati. Priprema svih radnih površina i platoa (npr. izvedba šljunčanog nasipa za manipulativne površine), tornjeva, skela i rampi, sve za potrebe neometanog i pravilnog izvođenja radova obaveza su glavnog izvođača, te se neće dodatno obračunavati.
UGRADNJA MATERIJALA I OPREME: Za sav ugrađeni materijal i opremu potrebno je prije njihove ugradnje dostaviti nadzornom inženjeru odgovarajuće dokaze sukladnosti (Izjave o svojstvima, Certifikat o stalnosti svojstava, Tehnički list, Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole kvalitete, Izvještaj o isptivanju, ...) radi odobrenja materijala. Sav ugrađeni materijal i oprema za koji nije dostavljena sve potrebna i ispravna dokumentacija ili nije dano odobrenje od strane nadzornog inženjera za njihovu ugradnju, neće se priznati kao izvedeni rad.
ODOBRENJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Prije izvedbe radova potrebno je nadzornom inženjeru dostaviti na pregled i odobrenje: radioničke nacrte čelika, planove polaganja fasadnih panela, trapeznog krovnog lima, prpračune spojnih sredstavan, prijedlog tehnologije izvedbe podne ploče, prijedlog izvedbe radova na drugačiji način nego je to predviđeno projektom.
DODATNI RADOVI: Za sve dodatne radove koji nisu predviđeni projektom ili troškovnikom potrebno je tražiti odobrenje od strane nadzornog inženjera i investitora. Bez navedenog odobrenja njihova izvedba se neće priznati niti obračunati.
OBRAČUN RADOVA: Jediničnim cijenama svih radova obuhvaćeni su troškovi kompletno opisanog rada i svih materijala koji će se koristiti za realizaciju pojedine stavke, potrebne radne skele, platforme, mehanizacija i transportna sredstava za izvođenje radova, sav alat i pomoćna sredstva rada, zaštitna oprema i sve ostalo nužno za dovršetka pojedinih radova do pune funkcionalne gotovosti, a sve u skladu sa važećim Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i Pravilnicima na koje upućuju. U cijenu radova su uključeni svi radovi zaštite opreme i proizvoda od prašine i oštećenje, premještanje namještaja i opreme iz prostorija u kojima se izvode radove u druge prostorije te vraćanje istog nakon završetka radova, radovi grubog i finog čišćenja tokom izvedbe radova i nakon završetka, očuvanja i zaštite postojećih materijala i ugrađene opreme, izrada i vođenje prateće obavezne dokumentacije (radionički nacrti čelika, program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije, planovi armature, sukcesivno prikupljanje dokaza sukladnosti ugrađenih materijala i opreme, vođenje građevinskog dnevnika u skladu s pravilnikom, vođenje građevinske knjige, dokazivanje kvalitete, ispitivanje modula stišljivosti tampona, vađenje uzoraka svježeg betona te isptivanje tlačne čvrstoće i drugih projektom traženih parametara, …). Gradilište tokom čitavog vremena treba održavati urednim, organiziranim i čistim te propisano zbrinjavati sav otpadni materijal uz predočenje dokaza o provoedenom zbrinjavanju.
KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE
Prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 i tehničkom propisu o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19, tijekom građenja, a zbog osiguranja kvalitete ugrađenih materijala, mora se provesti kontrola materijala kao i proizvoda tako i dokaza na pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugrađenih materijala dokazuje se Izjavom o svojstvima dobivenom od proizvođača materijala, odnosno Certifikatom o stalnosti svojstava. Za materijale koji se izrađuju na gradilištu vrše se ispitivanja na temelju izrađenih probnih uzoraka. Ispitivanje vrše registrirane tvrtke. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na način da kontrolira dobivena izvješća izvršenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je dužan da izvrši odnosno provede sva ispitivanja ugrađenih materijala a u skladu sa važećim pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera i ukazane potrebe mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtijevanoj kvaliteti. Izvješće o dokazu kvalitete i dokazi sukladnosti ugrađenih materijala su sastavni dio dokumentacije za vršenje tehničkog pregleda građevine. Svi ugrađeni materijali, elementi i ugrađena oprema moraju svojim karakteristikama odgovarati, a kvalitetom zadovoljavati ispitivanja prema zahtjevima iz sljedećih tehničkih propisa te svih pravilnika i normi na koje oni upućuju:
• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22), • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07), • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10), • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,86/18, 102/20), • Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06), • Tehnički propis o sustavim ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07), • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08), • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10), • Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17), • Tehnički propis kojim se utvrđuju teh. specifikacije za građ. proizvode u usklađenom području,
Izvođenjem završnih radova na pojedinim elementima građevine (na građevini) mora se osigurati: • funkcija, • postojanost, • stabilnost, • sigurnost, • preciznost, • trajnost, • estetski izgled, • racionalnost i ekonomičnost, • higijensko-tehnički uvjeti, • kvaliteta.
Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i eksploatacijskim specifičnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova smatra se nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi se na korisnike građevine, prolaze, promet, susjedne objekte i okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i održavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. Pod preciznošću se podrazumijeva točnost u izvođenju završnih radova na elementima građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u skladu da odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja i elemenata građevine.
U odabiru materijala pri izvođenju završnih radova mora se voditi računa o higijensko tehničkim uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevina. Izvođenjem završnih radova na građevinama (elementima) moraju se za svaku građevinu osigurati odgovarajuće karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrebljavaju za izvođenje elemenata građevina moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti.

## ID_04. Zidarski radovi
04.00 ZIDARSKI RADOVI |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
04.01. | Žbukanje zidova, VAPNENO CEMENTNA ŽBUKA.
Izrada grube i fine žbuke vidljivih zidova od armiranog betona i opeke, stupova, serklaža, greda i drugih elemenata sa vapneno cementnom žbukom uz prethodno prskanje rijetkim cementnim mortom. Uglovi moraju biti oštro obrađeni, pijesak mora biti oštar. Finu žbuku zagladiti daščicom. Zidovi visine od poda ili oslonca do najviše +410cm. Prilikom izvedbe nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno.
Slojevi: 1) prskanje cementnim mlijekom: podloga grube žbuke; 2) gruba žbuka 1,50-2,00cm; 3) fina žbuka debljine 0,50cm (granulacije do 1,00mm).
U cijeni sav potreban materijal, alati, kutne lajsne, rad, strojevi, uključujući potrebne radne skele, rabiciranje na sudaru opeke i betona, do postizanje potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema pravilima struke.
Izvedba, kontrola kvalitete te obračun prema Općim tehničkim uvjetima za zidarske radove, IGH 2010/OTU/8. Poglavlje; odredba 8-02 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 gotove izvedene plohe.
|  | m2 | 2037 | 16.28
NAPOMENA: Nudimo strojnu vapneno-cementnu žbuku, gruba+fina ~25 mm, s kutnim lajsnama i rabiciranjem.
04.02. | Plivajući pod zatvorenih i vanjskih prostora.
Izrada plivajućih podova od mikroarmiranog cementnog estriha armiranog PP vlaknima prema statičkom proračunu. Debljina je 5,0 -10,0 cm , ovisno o prostoriji. Površinu je potrebno uredno zagladiti gleterom, strojno. Dilatirati na sve obodne zidove pjenastim PE trakama. Izrada te obrada dilatacija estriha u poljima max. površine 25m2. Površina estriha mora biti ravna i spremna za polaganje završnog poda (keramika, PVC pod). Dilatacije obavezno rezati ispod krila vrata i uskladiti iste sa završnim podnim oblogama radi izbjegavanja pucanja.
NAPOMENA: Statički proračun PP vlakana uključen u cijenu stavke. Proračun PP vlakana dati nadzornom inženjeru na odobrenje.
U cijeni sav materijal, PP vlakna, dilatacijske trake, alat, rezanje dilatacija, rad, strojevi, izrada plana dilatazija i ostalo potrebno za postizanje pune funkcionalne gotovosti, sve prema pravilima struke.
Prilikom izvedbe plivajućeg poda nužno je zadovoljiti uvjete normi HRN DIN 18201, HRN DIN 18202 ili jednakovrijedno. Obračun po m2 kompletno izvedenog poda.
| - estrih debljine 6,0 cm - pod oznake tPp01 | m2 | 382 | 26.18
NAPOMENA: U stavci nedostaje vrsta izolacije — molimo pojašnjenje. Nudimo najbliži sustav prema većinskim pozicijama ovog troškovnika (kao stavka: „Plivajući pod zatvorenih i vanjskih prostora. Izrada plivajućih podova od mikroa…"); korekcija ±1,8 €/m² po cm debljine nakon pojašnjenja.
| - estrih debljine 8,0 cm - pod oznake tPp03 | m2 | 717
| - estrih na vanjsokj terasi 5,0-10 cm - pod oznake tPp05 | m2 | 80
04.03. | Obrada unutarnjih špaleta zidanih i AB otvora.
Obrada otvora svih špaleta betonskih i zidanih zidova. Špalete je potrebno popraviti, tj. obložiti mortom, izravnati, zagladiti te pripremiti za montažu stolarskih i bravarskih stavki (stolarije). Nakon montaže stavki (prozora i vrata), ostatak vidljive špalete obrađuje sa adekvatnom vapneno cementnom žbukom, tako da udara u profil stavke. Na kontaktu žbuke i stavki postavlja se tipska spojna lajsna sa mrežicom za ojačanje. Na uglovima se ugrađuju kutne lajsne za ojačanje. Špalete su širine do najviše 30cm.
NAPOMENA: Stavka obuhvaća špalete koje nisu obračunate kroz žbukanje, prema Općim tehničkim uvjetima za zidarske radove, IGH 2010/OTU/8. Poglavlje; odredba 8-02 ili jednakovrijedno.
U cijenu uračunati svi slojevi i sav potreban alat, materijal, rad i strojevi do potpune funkcionalne gotovosti i prema pravilima struke. Izravnavanje mortom, žbukanje, rabiciranje, kutne lajsne uključeni u jediničnu cijenu. Obračun po m1 obrađene špalete građ. otvora.
|  | m1 | 391 | 15.75
NAPOMENA: Nudimo obradu unutarnjih špaleta vapneno-cementnom žbukom do 30 cm širine, s kutnim i spojnim lajsnama.
04. | Zidarski radovi |  |  | UKUPNO:

## ID_09. Fasaderski radovi
09.00 FASADERSKI RADOVI |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
09.01. | Toplinska izolacija AB temeljnih zidova(sokl), XPS.
Dobava i izrada toplinske izolacije AB temeljnih greda (sokla) s vanjske strane u visini cca. 30cm rebrastim pločama ekstrudirane polistirenske pjene (XPS), debljine 150mm, sa svim potrebnim slojevima te materijalom za pričvršćenje. Polaganje XPS ploča vrši se ljepljenjem na podlogu ljepilom bez otapala i tiplama.
Na vanjsku stranu izolacije koja će ostati vidljiva iznad razine tla nanosi se sloj polimer cementnog ljepila armiran sa staklenom mrežicom, impregnacijski premaz i završna obrada silikatnom žbukom fine granulacije do 1,00mm.
Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača. Ploče se lijepe se polimer cementnim ljepilom na zid te dodatno pričvršćuju tipskim šarafima. XPS koji je u zemlji se dodatno oblaže sa zaštitnom prešanom profiliranom plastikom.
NAPOMENA: Obrada žbukom izvodi se na pojasu vidljivog sloja izolacije, a profilirana plastika postavlja se na pojasu donjeg (ukopanog) sloja izolacije.
Slojevi: ▪ polimercementno ljepilo; ▪ XPS ploče, d=10cm; ▪ polimercementno ljepilo armirano; ▪ polimercementno ljepilo - izravnavajući sloj; ▪ impregnacijski premaz; ▪ završna obrada silikatnom žbukom, boje prema standardnoj paleti tonova ▪ prešana profilirana plastika.
Izvedba sa svim nužnim alatom, materijalom, radom, strojevima, sve do potpune funkcionalne gotovosti, prema pravilima struke i tehničkim uputama. Obračun po m2.
| - toplinska izolacija t=10cm, XPS | m2 | 84 | 68.72
NAPOMENA: Nudimo ETICS XPS d=10 cm (sokl) s armaturnim slojem i silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm; zaštitna plastika na ukopanom dijelu uključena. Napomena: stavka [13] za isti m² naplaćuje završnu žbuku zasebno — molimo pojašnjenje.
| - obrada silikatnom žbukom (svi slojevi) | m2 | 84 | 19.85
NAPOMENA: Nudimo silikatnu završnu žbuku zrno ≤1 mm (svi slojevi završne obrade sokla).
09.02. | ETICS toplinska fasada zgrade
Dobava materijala i izvođenje komplet fasadnog ETICS sustava ili jednakovrijednog, sa termoizolacijskim pločama od mineralne vune i sa tankoslojnom silikatnom završnom fasadnom žbukom granulacije 1mm (obavezno treba donijeti uzorak na odobrenje investitoru). Ploče su od kamene vune, debljine d=20cm, λ≤0,036W/mK.
Izvedba u svemu prema uputstvima proizvođača sustava. Ploče vune lijepe se polimer cementnim ljepilom na zid i podgled AB ploča te dodatno pričvršćuju tipskim šarafima (beton, opeka). Na vanjsku stranu izolacije nanosi se polimercementno ljepilo koje je armirano sa staklenom mrežicom. Nakon sušenja istog se nanosi drugi sloj polimercementnog ljepila za izravnavanje površine. Finalno se po sušenju nanosi impregnacijski premaz, te završna silikatna žbuka, boje prema standardnoj paleti tonova.
Slojevi fasadnog sustava: ▪ temeljni premaz; ▪ polimercementno ljepilo; ▪ fasadne ploče od kamene vune 20 cm; ▪ polimercementno ljepilo armirano mrežicom; ▪ polimercementno ljepilo - izravnavajući sloj; ▪ impregnacijski premaz; ▪ završna obrada silikatnom žbukom, granulacije 1mm.
Špalete svih otvora potrebno je obložiti termoizolacijom d=3cm ili provući izolaciju fasade min. 3cm preko profila stolarije radi sprječavanja hladnog mosta.
NAPOMENA: Potrebna skela za izradu je obuhvaćena jediničnom cijenom stavke. Otvori se ne odbijaju, te je obrada špaleta u cijeni.
Stavka uključuje obradu svih uglova, špaleta i okapa sa limenim i plastičnim kutnim profilima. Dobava i postava ostalog pribora (kutni, razni okapni profili, špaletni gotovi elementi iz EPS ploča debljine 3cm, i sl.) uključena u cijenu. Sve radove izvesti strogo prema uputama proizvođača sustava fasade. Završna obrada fasade u boji po izboru investitora.
Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje, izrada fasade, stropova, izrada i obrada špaleta, sve potrebne skele (visina do 11,5m), svi slojevi fasade te sav ostali alat i materijal za izradu su obuhvaćeni sa jediničnom cijenom. Obračun po m2 stvarno izvedene površine pročelja i podgleda do potpune funkcionalne gotovosti.
| - ETICS fasada ili jednakovrijedno, vuna t=20cm, boje prema standardnoj paleti tonova. | m2 | 754 | 86.06
NAPOMENA: Nudimo ETICS sustav MW d=20 cm, λ≤0,036 W/mK, sa silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm; špalete d=3 cm obračunate zasebno u stavci [15].
| - ETICS špalete ili jednakovrijedno, vuna t=3cm, boje prema standardnoj paleti tonova. | m2 | 253 | 55.65
NAPOMENA: Nudimo obradu špaleta ETICS sustavom MW d=3 cm sa silikatnom završnom žbukom zrno 1 mm (obračun po m² plohe špalete).
09. | Fasaderski radovi |  |  | UKUPNO:

## ID_14. Keramičarski radovi
14.00 KERAMIČARSKI RADOVI |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
14.04. | Nivelirajuća masa.
Postava: Vanjski prostori škole
Dobava i kompletna izrada izravnavanja poda terasa masom za izravnavanje do odgovarajuće ravnosti ukupne površine, za postavu keramičkih pločica, debljine sloja 1cm.
U cijenu uračunat sav potreban materijal, alat, rad i strojevi za izradu, čišćenje nakon izvedbe radova, sve potrebne radove. Izvedba strogo prema uputstvima proizvođača do potpune funkcionalne gotovosti u skladu s pravilima struke. Obračun po m2 poda.
|  | m2 | 21
14. | Keramičarski radovi |  |  | UKUPNO:

## VU_Opće napomene
OPĆE NAPOMENE
Sve radove potrebno je izvoditi u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom, Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i ostalim propisima i pravilnicima koji proizlaze iz njih, norme na koje upućuju te pravilima struke. Za formiranje što kvalitetnije ponude potrebno je koristiti se kompletnom projektnom dokumentacijom (tekstulni i grafički dijelovi projekata) dostavljenom zajedno sa troškovnikom, a prema potrebi izvršiti osobni pregled gradilišta.
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA: Izvođač je dužan tokom čitavog vremena izvođenja radova gradilište održavati čistim i urednim. Odgovoran je da na propisan način zbrinjava otpad, a eventulane troškove ukalkulira u jedinične cijene, jer se neće posebno obračunavati. Priprema svih radnih površina i platoa (npr. izvedba šljunčanog nasipa za manipulativne površine), tornjeva, skela i rampi, sve za potrebe neometanog i pravilnog izvođenja radova obaveza su glavnog izvođača, te se ne će dodatno obračunavati.
UGRADNJA MATERIJALA I OPREME: Za sav ugrađeni materijal i opremu potrebno je prije njihove ugradnje dostaviti nadzornom inženjeru odgovarajuće dokaze sukladnosti (Izjave o svojstvima, Certifikat o stalnosti svojstava, Tehnički list, Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole kvalitete, Izvještaj o isptivanju, ...) radi odobrenja materijala. Sav ugrađeni materijal i oprema za koji nije dostavljena sve potrebna i ispravna dokumentacija ili nije dano odobrenje od strane nadzornog inženjera za njihovu ugradnju, neće se priznati kao izvedeni rad.
ODOBRENJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
DODATNI RADOVI: Za sve dodatne radove koji nisu predviđeni projektom ili troškovnikom potrebno je tražiti odobrenje od strane nadzornog inženjera i investitora. Bez navedenog odobrenja njihova izvedba se ne će priznati niti obračunati.
OBRAČUN RADOVA: Jediničnim cijenama svih radova obuhvaćeni su troškovi kompletno opisanog rada i svih materijala koji će se koristiti za realizaciju pojedine stavke, potrebne radne skele, platforme, mehanizacija i transportna sredstava za izvođenje radova, sav alat i pomoćna sredstva rada, zaštitna oprema i sve ostalo nužno za dovršetka pojedinih radova do pune funkcionalne gotovosti, a sve u skladu sa važećim Zakonom o gradnji, Tehničkim propisima i Pravilnicima na koje upućuju. Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Gradilište tokom čitavog vremena treba održavati urednim, organiziranim i čistim te propisano zbrinjavati sav otpadni materijal uz predočenje dokaza o provoedenom zbrinjavanju.
KONTROLA I OSIGURANJE KVALITETE
Prema Zakonu o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 i tehničkom propisu o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19, tijekom građenja, a zbog osiguranja kvalitete ugrađenih materijala, mora se provesti kontrola materijala kao i proizvoda tako i dokaza na pojedinim vrstama materijala. Proizvodnu kontrolu ugrađenih materijala dokazuje se Izjavom o svojstvima dobivenom od proizvođača materijala, odnosno Certifikatom o stalnosti svojstava. Dokazanu kontrolu provodi nadzorni inženjer na način da kontrolira dobivena izvješća izvršenim ispitivanjima materijala. Izvoditelj je dužan da izvrši odnosno provede sva ispitivanja ugrađenih materijala a u skladu sa važećim pravilnicima i standardima. Na zahtjev nadzornog inženjera i ukazane potrebe mogu se vršiti i ispitivanja ostalih materijala za koje se smatra da ne odgovaraju zahtijevanoj kvaliteti. Izvješće o dokazu kvalitete i dokazi sukladnosti ugrađenih materijala su sastavni dio dokumentacije za vršenje tehničkog pregleda građevine. Svi ugrađeni materijali, elementi i ugrađena oprema moraju svojim karakteristikama odgovarati, a kvalitetom zadovoljavati ispitivanja prema zahtjevima iz sljedećih tehničkih propisa te svih pravilnika i normi na koje oni upućuju:
1. Zakon o gradnji (155/25), 2. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 3. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), 4. Zakon o normizaciji (NN 80/13), 5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21), 6. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 7. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24), 8. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 9. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), 10. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (34/95), 11. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12), 12. Pravilnik o hrvatskim normama (NN 53/91, 26/93, 29/94, 44/95 i 72/95), 13. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 14. HRN C.B5.221 Čelične bešavne cijevi za toplu i hladnu vodu, 15. HRN U.J5.600 Tehnički uslovi za projektiranje i građenje zgrada, 16. Smjernice za izvedbu interne kanalizacije (Sl.list 11/1969), 17. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 13/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), 18. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18, 53/22), 19. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 114/18, 27/24), 20. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 143/21),
Izvođenjem završnih radova na pojedinim elementima građevine (na građevini) mora se osigurati: • funkcija, • postojanost, • stabilnost, • sigurnost, • preciznost, • trajnost, • estetski izgled, • racionalnost i ekonomičnost, • higijensko-tehnički uvjeti, • kvaliteta.
Pod funkcijom elemenata smatra se prilagođavanje i usklađivanje s namjenom objekta i eksploatacijskim specifičnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrđenim za područje na kojem se nalazi građevina. Postojanost izvedenih radova smatra se nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u propisanom razdoblju. Stabilnost izvedenih završnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehaničkim utjecajima elemenata sklopova građevine. Sigurnost u izvođenju završnih radova odnosi se na korisnike građevine, prolaze, promet, susjedne objekte i okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i održavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi. Pod preciznošću se podrazumijeva točnost u izvođenju završnih radova na elementima građevine u granicama dopuštenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u skladu da odgovarajućim standardima za sve slučajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja i elemenata građevine.
U odabiru materijala pri izvođenju završnih radova mora se voditi računa o higijensko tehničkim uvjetima, što podrazumijeva lako i jednostavno održavanje pri eksploataciji i sprječavanju ozljeda i eventualnih štetnih utjecaja za korisnike građevina. Izvođenjem završnih radova na građevinama (elementima) moraju se za svaku građevinu osigurati odgovarajuće karakteristike kvalitete. Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrebljavaju za izvođenje elemenata građevina moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti.

## VU_REKAP. VANJSKO UR.
UKUPNA REKAPITULACIJA
VANJSKO UREĐENJE
Investitor: | Osnovna škola Dragutina Domjanića
Gundulićeva 2, 10380 Sv. Ivan Zelina; OIB: 19247339828
Naziv građevine: | Izgradnja zgrade područne osnovne škole sa školskom dvoranom te uređenjem okoliša - Komin
Lokacija građevine: | k.č.br. 21/50; k.o. Tomaševec
Zajednička oznaka: | 2024/pšk
Broj tehničkog dnevnika: | IP-10/2025
Glavni projektant: | Ivica Vizinger, dipl. ing. građ.
Napomena: Boja ispune ćelije mape povezana je s bojom kartice pojedine grupe radova te mape. Primjer: Zelena boja označavava vanjsko uređenje.
MAPA | GRUPA RADOVA | IZNOS BEZ PDV-A
5 | Vanjsko uređenje
Ukupna vrijednost radova bez PDV-a:
PDV (25%):
Ukupna vrijednost radova s PDV-om:
Glavni projektant:
Glavni projektant:
Filip Cvitak, dipl. ing. arh.
________________________
(potpis i pečat)
Varaždin, travanj 2025.

## VU_01. VANJSKO UREĐENJE
01.00 VANJSKO UREĐENJE |  | MJ | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
01.14. | Priprema podloge za epoksidno - akrilni premaz
Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem ili brušenjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostataka ulja i drugih nečistoća. U cijeni je uklanjanje prašine postupkom usisavanja, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm). Obračun po m2 kompletno pripremljene podloge
|  | m² | 1430
01.15. | Završni epoksidno - akrilni premaz u boji
Dobava i ugradnja zaštitnog akrilnog sustava na pripremljenu betonsku ili bitumensku podlogu. Betonska podloga uključuje primjenu temeljnog premaza, prosječne potrošnje 0,2 kg/m2, potrebno vrijeme sušenja prije završnog sloja: 24 sati Završni epoksidno-akrilni sloj nanosi se u 2 sloja, valjkom ili strojno špricanjem. Potrošnja: 0,8 kg/m2 (za 2 sloja ) - betonska podloga bitumenska podloga 1,5 kg/m2 (za 2 sloja) Boja prema izboru investitora. Višenamjenska sportska podloga super soft Podloga za igralište, mali nogomet i obojkaško košarkaški dio. Sportska podloga za vanjske terene na osnovu akrilne smole za višenamjenske sportske terene na asfaltu. Podloga je nepropusna i neklizajuća, elastična i otporna na vremenske prilike. Obračun po m2 izvedene površine.
Kriterij jednakovrijednosti: - u skladu s normom EN 1504-2 ili jednakovrijedno - temperatura primjene: od +5°C do +35°C - otpornost na klizanje prema EN 13036-4 za vlažne površine: ≥ 55 ili jednakovrijedno.
|  | m² | 1430
01.16. | Višeslojni visokoelastični sustav
Dobava i izvedba višeslojnog viskooelastičnog sustava na bazi akrilnih smola za multifunkcionalne sportske terene, ukupne debljine 5,5 - 6,5 mm. Pod se sastoji iz sljedećih slojeva: lijepljenje gumene podloge d=4mm, dvokomponentnim epoksi-poliuretanskim ljepilom za vanjske prostore, nanošenje temeljnog premaza, nanošenje temeljnog sloja u jednom sloju, nanošenje završnog premaza u dva sloja, nanošenje boje za srednje brzu podlogu u dva sloja. Završna zaštita sustava lakom Pod je namijenjen za vanjske i unutarnje prostore te je izrazito otporan na habanje . Izvodi se prema uputama proizvođača. Boja prema izboru investitora. U cijenu uključiti sav rad i materijal. Obračun po m2 podne površine.
Kriterij jednakovrijednosti: Tvrdoća prema Shore A: 60 Paropropusnost (µ) prema ISO 7783/2: 200 ili jednakovrijedno. Izduženje pri slomu prema DIN 53504 nakon 7 dana pri +23°C: 110% ili jednakovrijedno.
|  | m² | 430
| Vanjsko uređenje - |  |  | UKUPNO: