## nasl strana
INVESTITOR: |  | Ante Leko, Nikole Tomašića 8, Zagreb
Sonja Miletić, Pokornoga 9. Zagreb
GRAĐEVINA: | STAMBENA GRAĐEVINA Horvatovac 24, Grad Zagreb
LOKACIJA: |  | Grad Zagreb , k.č.4303/1, k.o. Centar
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |  | A - 680-21
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
GLAVNI PROJEKTANT: |  |  | Nikola Miletić, dipl.ing.građ
PROJEKTANT: |  |  | Jagoda Pevec Pale. ing.građ.
ovlaštena arhitektica
DIREKTOR: |  |  | Nikola Miletić, dipl.ing.građ
Zagreb,rujan 2022.

## 12_fasada
12. | FASADERSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi fasaderskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70),
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, (Sl. br.: 21/90),
Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
Posebna uputstva proizvođača
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Zidarski radovi, čl. 41 -55 i Skele, čl. 73 -112
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/69, 94/96, 114/03 i 86/08)
Materijali za fasaderske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim standardima
i pojedinačnim standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio fasadne žbuke
Materijali za žbuke od poliakrilne mase sastoje se iz agregata, postojanih pigmenata, te akrilnog veziva.
Materijali za vodoodbojne fasadne žbuke sastoje se iz žbuka na bazi cementa i vapna sa dodatkom
raznih aditiva za dobivanje vodoodbojnih svojstava žbuke.
Svi nanosi žbuke i premazi moraju imati:
dobra fizičko - mehanička svojstva
dobra vlažnosna svojstva
visoku rezidentnost i vremensko postojanje
povoljnu i laganu ugradljivost
Fizičko - mehanička svojstva:
otpornost na habanje
otpornost na udarce
prionjljivost na podlogu u suhom i mokrom stanju
Vlažnosna svojstva:
otpornost na ispiranje kišom
otpornosti prema atmosferskoj vlazi
otpornost na hidrostatki tlak
paropropusnost
Rezistentnost:
otpornost prema povišenim temperaturama
promjene boje pod djelovanjem sunca i kiše
otpornost prema brzom starenju
otpornost prema kemikalijama
Podloga na koju se nanosi žbuka za fasadu od sintetičkih materijala treba biti suha, bez masnih mrlja i prašine.
Temperatura okoline, podloge i materijala za vrijeme sušenja završnog sloja pročelja mora biti najmanje +50C, a kod silikatnih žbuka najmanje +70C.
Fasaderski radovi NE smiju se izvoditi po lošem vremenu (kiša, snjeg, magla, vjetar, temperatura ispod +3 stupnja C), koje bi moglo utjecati na kvalitetu radova.
Za radove na visini preko 2 m od poda mora se predhodno postaviti skela. Zaštitu od sunca izvesti pomoću jutene tkanine koja se pričvršćuje na fasadnu skelu.
Obračun fasaderskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
NAPOMENA: Skela je postavljena na gradilištu
12.1 | Fasadni sustav "etics" debljine 15,0 cm
Izrada kompaktnog fasadnog "etics" sustava preko AB zidova i rubova ploča. Izvesti povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju ''ETICS'' :
- polimer-cementno ljepilo 0,5 cm
‐ toplinska izolacija: ploče kamene vune kao KI FKD‐N Thermal ili sl. 15,0 cm
‐ polimer‐cementno ljepilo u dva sloja s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom 0,5 cm
‐ impregnacija
‐ završna obrada ‐ fasadna silikatna žbuka +boja
- bojanje završnog sloja silikatnom bojom
Količina u stavci je računata bez svih otvora na fasadi, a u zasebnoj stavci je dana obrada špalete. Završna boja u RAL-u, nijansa bijele sukladno tonu susjedne poluugrađene kuće. Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada fasade i sav pomoćni materijal je obuhvaćen ovom stavkom. Obračun po m2.
| fasada debljine 15 cm (uz odbijanje otvora ) | m2 | 404 | 54.9 | 22179.6
Nudimo EPS Roefix sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.2 | Bočna i prednja obrada parapetnog zida terase u prizemlju i terase uv. eteže d=5cm (VZ9)
Izrada fasade preko AB parapetnih zidova s unutrašnje strane terase.
Fasadu izvesti:
- polimer-cementno ljepilo
- toplinska izolacija:
ploče kamene vune za eliminaciju toplinskih mostova 5,0 cm
- polimer-cementno ljepilo u dva sloja s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom
- impregnacija
završna obrada
. Završna boja u RAL-u po izboru investitora i projektanta. Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada fasade i sav pomoćni materijal je obuhvaćen ovom stavkom. Obračun po m2.
| Fasada debljine 5 cm, visine 80 cm | m2 | 16.5 | 50.2 | 828.3
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.3 | Bočna i prednja obrada podnožja parapetnog zida terase u prizemlju i terase uv. eteže - (VZ 9.1)
Izrada fasade preko AB parapetnih zidova s unutrašnje strane terase.
Fasadu izvesti:
- jednoslojna hidroizolacijska TPO membrana, 0,15 cm
- polimer-cementno ljepilo 0,5 cm
- toplinska izolacija:
Fasadne ploče XPS 3,0 cm, visina podnožja 30 cm.
- polimer-cementno ljepilo u dva sloja s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom 0,5 cm
- impregnacija
završna obrada
Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada fasade i sav pomoćni materijal je obuhvaćen ovom stavkom.
| Obračun po m2. | m2 | 6.5 | 54 | 351
Nudimo Roefix XPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.4 | Obrada parapetnog zida ravnog neprohodnog krova ( unutarnja strane atike-VZ10)
Izrada fasade preko AB parapetnog zida atike.
Obradu izvesti:
- polimer-cementno ljepilo
- toplinska izolacija:
ploče kamene vune za eliminaciju toplinskih mostova 5,0 cm
polomercementna žbuka armirana staklenom mrežicom
završna obrada
Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada i sav pomoćni materijal je obuhvaćen ovom stavkom. Obračun po m2.
| debljine 5 cm, | m2 | 20 | 50.2 | 1004
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.5 | Fasadni sustav za podgled stropa iznad terase prizemlja d=10 cm (oznaka fizike M9)
Izrada kompletnog fasadnog "etics"sustava s donje strane ploča . Izvesti povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju ''ETICS''
- polimercementno ljepilo -toplinska izolacija - sastavljene ploče od kamene vune 10 cm - polimercementno ljepilo u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom - impregnacija - završni sloj silikatna žbuka i bojanje
U stavku uključene sve radnje, sav materijal, dobava, ugradnja, te sav pomoćni materijal do potpune gotovosti. U ovoj stavci posebnu pozornost posvetiti spoju vertikalnih i horizontalnih ETICS ploha odnosno ugradnju adekvatnih rubnih lajsni. Obračun po m2.
|  | m2 | 18.5 | 53.15 | 983.275
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.6 | Fasadni sustav za podgled stropa iznad natkrivenog balkona , d=12 cm (znaka fizike M6b)
Izrada kompletnog fasadnog "etics"sustava s donje strane ploča . Izvesti povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju ''ETICS''
- polimercementno ljepilo -toplinska izolacija - sastavljene ploče od kamene vune 12 cm - polimercementno ljepilo u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom - impregnacija - završni sloj silikatna žbuka i bojanje
U stavku uključene sve radnje, sav materijal, dobava, ugradnja, te sav pomoćni materijal do potpune gotovosti. U ovoj stavci posebnu pozornost posvetiti spoju vertikalnih i horizontalnih ETICS ploha odnosno ugradnju adekvatnih rubnih lajsni. Obračun po m2.
|  | m2 | 11.5 | 53.8 | 618.7
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.7 | Fasadni sustav za podgled predprostora stubišta i lifta , d=12cm (oznaka fizike zgrade M1)
Fasadni sustav za podgled predprostora stubišta i lifta , (oznaka fizike zgrade M1) - postavlja se ispod AB ploče (redoslijed od ploče prema dolje - van):
-polimer-cementno ljepilo u debljini 0,50 cm
-toplinska izolacija - lamele kamene vune u debljini 12,00 cm
-polimer-cementno ljepilo u dva sloja s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom u debljin 0,50 cm
-impregnacija
- završna obrada podgleda -glet+boja
U stavku uključene sve radnje, sav materijal, dobava, ugradnja, te sav pomoćni materijal do potpune gotovosti. U ovoj stavci posebnu pozornost posvetiti spoju vertikalnih i horizontalnih ETICS ploha odnosno ugradnju adekvatnih rubnih lajsni. Obračun po m2.
| Obračun po m2. | m2 | 24 | 40 | 960
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom, priprema za soboslikara
12.8 | Fasada za vanjski zid suterena prema otvorenom stubištu d=5 cm (oznaka fizike VZ3)
Izrada fasade zida suterena otvorenog stubišta .
-- hidroizolacija: fleksibilna elastomerna polimerbitumenska HI traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine na hladnom bitumenskom prednamazu d=1,0 cm -toplinska izolacija - sastavljene ploče od kamene vune 5,0 cm - polimercementno ljepilo u dva sloja sa alkalno otpornom staklenom mrežicom - impregnacija - završni sloj silikatna žbuka i bojanje
U stavku uključene sve radnje, sav materijal, dobava, ugradnja, te sav pomoćni materijal do potpune gotovosti. U ovoj stavci posebnu pozornost posvetiti spoju vertikalnih i horizontalnih ploha odnosno ugradnju adekvatnih rubnih lajsni. Obračun po m2.
|  | m2 | 17 | 50.2 | 853.4
| ploče debljine 12 cm | m2 | 131.5 | 53.8 | 7074.7
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom i Sisiputz 2mm HBW iznad 25
12.9 | Fasadni sustav "etics" debljine 5,0 cm - obloga greda u suterenu
Izrada kompaktnog fasadnog "etics" sustava preko AB greda suterena Izvesti povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju ''ETICS''
polimer‐cementno ljepilo
‐ toplinska izolacija: ploče kamene vune 5,0 cm
‐ polimer‐cementno ljepilo u dva sloja s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom 0,5 cm
‐ impregnacija ‐ cm
‐ završna obrada ‐ glet+boja
- bojanje završnog sloja silikatnom bojom
. Završna boja u RAL-u po izboru investitora i projektanta. Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada i sav pomoćni materijal je obuhvaćen ovom stavkom. Obračun po m2.
| obloga debljine 5 cm | m2 | 10 | 38.1 | 381
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom, priprema za soboslikara
12.10 | Fasadni sustav "etics" debljine 5,0 cm - sjeverno pročelje uz susjednu kuću (VZ7)
Izrada kompaktnog fasadnog "etics" sustava preko AB zidova. Izvesti povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju ''ETICS''
polimer‐cementno ljepilo
‐ toplinska izolacija: ploče kamene vune 5,0 cm
‐ polimer‐cementno ljepilo u dva sloja s utisnutom alkalno otpornom staklenom mrežicom 0,5 cm
‐ impregnacija ‐ cm
‐ završna obrada ‐ glet+boja
- bojanje završnog sloja silikatnom bojom
. . Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada i sav pomoćni materijal je obuhvaćen ovom stavkom. Obračun po m2.
| debljina 5 cm | m2 | 60 | 38.1 | 2286
Nudimo Roefix EPS sustav sa Unistarlight, udarnim tiplama, impregnacijom, priprema za soboslikara
12.11 | Dekorativni kameni elementi-obloga zida suterena ( VZ2)
Dobava i ugradnja kamenih ploča debljine 4 cm kao obloga zidova suterena. Ploče su hrapave površine pune brazdi i neravnina, kako bi stvorili željeni osjećaj prirodnog kamena u svom izvornom, nepravilnom izdanju. A sve u svrhu stvaranja kontekstualnog povezivanja s okolicom i njezinim urbanim elementima
Ovješena kamena ploča,sidrenje bušenjem kroz najviši dio vertikalne hidroizolacije, donji dio prislonjen i osiguran nanosom slojeva okolnog terena
Kamene ploče se izvode na sloj XPS .
| Obračun po m2 . | m2 | 22 |  | 0
Ne nudimo
12.12 | Obloga XPS suterena kao podloge za postavu deekorativnog kamena
Dobava i ugradnja ekstrudirane polistirenske pjene (XPS )prema normi HRN EN 13164, debljine d=10,0 cm, λ=0,033. XPS se izvodi u suterenu na hidroizolaciju koja je iskazana u izolatrskim radovima.
| Obračun po m2 . | m2 | 22 | 70 | 1540
Nudimo Roefix StoneEtics sustav
12.13 | Vanjske špalete
Dobava i izrada postava špaleta oko prozora i vrata izolacijskim pločama kamene vune (min. gustoća 110 kg/m3) prema HRN EN 13162, fasadni tip, debljina izolacije 2 cm. Ploče se naknadno lijepe građevinskim ljepilom na AB ili zidanu plohu. Rad uskladiti s ugradbom fasadne stolarije. Obračun po m` špalete.
| Nudimo u XPS-u | m` | 162 | 50 | 8100
12. | UKUPNO FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 47159.975