## Quotation
PONUDA
Naručitelj:
LIKA GRAD j.d.o.o. | [7 empty] | Datum: | 2024-10-28
Vivodinska 22, | [6 empty] | Broj ponude: |  | 28102024
Grad i poštanski broj: Zagreb, 10000
OIB: | 25237837904 | [5 empty] | Ponudu sastavio/la: |  | 02 - Ivan Čakarić
PREDMET: |  |  | Ponuda za energetsku obnovu dvorišnog pročelja Ilica 148
GRADILIŠTE: |  |  | Zagreb, Ilica 148
Rbr | NAZIV ARTIKLA / USLUGE |  |  |  |  | Jmj | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Dobava, postava, montaža i demontaža lakomontažne fasadne skele za vrijeme izvođenja fasaderskih radova. Cijelu skelu izvesti prema pravilima zaštite na radu. Obračun po m2 montirane površine skele uz fasadu. |  |  |  |  | m2 | 350 | 20 | 7000
2. | Otucanje stare trošne fasade do čiste cigle sa čišćenjem fuga, žbuka deponirana u dvorištu |  |  |  |  | m2 | 300 | 25 | 7500
3. | Pranje očišćene cigle pod pritiskom |  |  |  |  | m2 | 300 | 5 | 1500
4. | Demontaža klima uređaja sa zamjenom nosača istih te nakon izvedbe fasade ponovna montaža. U slučaju starih klima jedinica (nije moguće punjnje freonom), zamjena potrebna uz nabavu novih vanjskih jedinica (nabavlja Naručitelj) |  |  |  |  | kom | 5 | 400 | 2000
4. | Nakon izvedenih radova odvoz šute i smeća na gradski deponij sa iznosom na ulicu i utovarom |  |  |  |  | m3 | 25 | 250 | 6250
I. | PRIPREMNI RADOVI | [6 empty] | UKUPNO: | 24250
II. | FASADERSKI RADOVI
1. | Nabava, dobava materijala te izrada ETICS fasadnog sustava fasadne izolacijske ploče od kamene vune λ ≤ 0,035 W/mK. Obrada vanjskih površina armirajućim slojem polimernog morta StarContactLight sa utisnutom alkalno-otpornom mrežicom 160g/m2 , tako da mrežica bude u vanjskoj trećini sloja koji ne smije biti tanji od 4-5 mm. Stavka uključuje i obradu svih uglova i špaleta plastičnim kutnim profilima kao zaštite od mehaničkog oštećenja, te ugradnju okapnih profila iznad otvora i po svim rubovima podgleda, balkona i sokla, ugradnja prozorskih priključnih APU profila, te zaštitu i čišćenje stolarije. Izrada strukturne zavšne žbuke SilikatTop - granulacije 2,0 mm uz predhoodno nanošenje impregnacije, boje po izboru Investitora (HBW iznad 25). Obračun za kompletan rad i materijal do pune gotovosti po m2 izvedene fasade. | [7 empty] | 0
a) | ETICS sustav - MW 12 cm |  |  |  |  | m2 | 350 | 82 | 28700
a) | ETICS sustav - XPS 8 cm |  |  |  |  | m2 | 12 | 70 | 840
b) | Ugradnja Gutmann aluminijskik hlupčica u natur boji |  |  |  |  | m' | 26 | 70 | 1820
II. | FASADERSKI RADOVI | [6 empty] | UKUPNO: | 31360
REKAPITULACIJA
I. | PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 24250
II. | FASADERSKI RADOVI | [7 empty] | 31360
| UKUPNO: | [7 empty] | 55610
| PDV (25%) | [7 empty] | 13902.5
| SVEUKUPNO: | [7 empty] | 69512.5
Napomena: |  | Ponuda je okvirnog karaktera te ne odražava stvarno stanje buduće izvedbe. Obračun fasaderskih radova prema fasaderskim normama i prema stvarno izvedenih količinama. Cijene ovisne o tečaju EUR i ovisne su o povećanju cijena dobavljača. Prije ugovaranja potrebno napraviti pregled gradilišta, Naručitelj osigurava struju 220V i priključak vode te mjesto za manipulaciju materijala i parkirna mjesta za vozila i radnike. Prije izvedbe skelarskih radova potrebno omogućiti pristup od min 100cm okomito na pročelje podlogu za postavljanje skele i čvrstu podlogu. U cijeni najam za vrijeme izvođenja fasaderskih i ugovorenih radova. Svaki dodatni kalendarski dan na zahtjev Naručitelja se dodatno obračunava 0,1 € / m2 / dan. Potrebno RAL ugradnju prozora, instalacije (rasvjeta itd) te strojarske instalacije (klima uređaj) napraviti prije izvedbe fasade. Ograda balkona treba biti skraćena za debljinu fasade + 5cm za obradu zida te napraviti novi produljeni nosač stupa.
Opcija ponude 45 dana. Ponuda vrijedi do |  |  |  | 2024-12-12
Plaćanje nakon izvršenih radova u roku od |  |  |  | 30 | dana od primopredaje radova.
vlasnik
VLADO ČAKARIĆ

## Račun
web: www.zbuka.hr ¦ email: zbuka@zbuka.hr
mob: 098/470-254 ¦ 099/500-8881 ¦ 099/623-8878
tel: 01/3457-691 fax: 01/3464-542
OIB: 53051615930 ¦ Zagreb, Ilica 506, 10090
Račun br.81/PJ1/1-2018
Kupac:
[5 empty] | Datum izdavanja: |  | 20.12.2018.
Tehnika d.d. |  |  |  |  | Vrijeme: |  | 15:09
Ulica grada Vukovara 274 |  |  |  |  | Datum dospijeća: |  | 2019-01-19
10000 Zagreb
OIB: | 73037001250
R - 1
NA TEMELJU: |  | Narudžbenice br.28/2018
GRADILIŠTE: |  | F11277 SPG Podbrežje A6
Rbr | NAZIV ARTIKLA / USLUGE |  | Jmj | KOLIČINA | CIJENA | POPUST | UKUPNO
1 | Radovi - fasaderski po ponudi Žbuka Obrt za graditeljstvo Samo rad od 3.12. - 17.12.2018. |  | m2 | 59.9941 | 220 | 0% | 13198.71
[6 empty] | UKUPNO | 13198.71
Prijenos porezne obveze sukladno čl.75 st.3a) i čl. 78 st. 7 zakona o PDV-u.
Način plaćanja: |  | Transakcijski račun
IBAN ZABA: |  | HR1423600001101532118
Model: |  | 00
Poziv na broj: |  | Račun br.81/PJ1/1-2018
VLADO ČAKARIĆ