## KJ 1
PROJEKT IZRADIO:
Anicet d.o.o.
Zelenjak 76
10.000 Zagreb
Ured: V. Ravnice 10, 10.000 Zagreb
tel/fax: 01 29 10 990; mob: 098 38 50 14
e-mail: anicet.zg@gmail.com
M.P.
GRAĐEVINA: |  | STAMBENA ZGRADA Kraljice Jelene 1, 10 000 Zagreb k.č. 7036, k.o. Centar Novi
INVESTITOR: |  | SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE
Palmotićeva 56, Zagreb
FAZA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK - SANACIJA PROČELJA STAMBENE ZGRADE KRALJICE JELENE 1, ZAGREB
PROJEKT: |  | SANACIJA ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA
OZNAKA PROJEKTA: |  | TD: 09/25
TROŠKOVNIK IZRADIO: |  | SVEMIR ANIĆ, dipl.ing.građ.
SURADNICI: |  | DORA LUETIĆ, mag.ing.arh.
ADRIAN LIZAČIĆ, mag.ing.aedif.
DIREKTOR: |  | SVEMIR ANIĆ
Zagreb, travanj 2025.
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijene u ovome troškovniku uključuju sve troškove vezane za pojednine vrste radova i podrazumjevaju sav potrebni rad, materijal, naknadu za alat, sve pripremne, prateće i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte, postavu i skidanje svih potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere koje proističu iz zaštite na radu i sl. U cijene su uračunata i sva zakonska davanja, pripomoć kod obrtničkih radova te troškovi svih potrebnih ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati odredbama Zakona o građevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 ). Ukoliko se rabi materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Ukoliko se rabi materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Prije davanja ponude ponuditelj može obići i detaljno pregledati lokaciju i zgradu koja je predmet nabave. Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju i zgradu, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao istu ( zonu obuhvata ) i pripadajuće područje te da je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi sa lokacijom ili sa onim što može utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog ponudio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj kasnije nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat sa svim okolnostima vezanim uz lokaciju i predmetnu zgradu. Ponuđena cijena za pojedinu troškovničku stavku je fiksna i nepromjenljiva do potpunog dovršenja radova.
O svom trošku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu, izvođač će svakodnevno za vrijeme odvijanja radova održavati red i čistoću na površinama koje koriste kao gradilište te otpremati sav građevinski i otpadni materijal. Čišćenje treba obaviti tako da se ne nanesu mehanička i kemijska oštećenja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera i predstavnika GZZSKP te sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Odnosno, sve izmjene trebaju biti ugovorene u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prilikom uvođenja u posao izvođač je dužan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta. Izvođač se dužan pridržavati Zakona o gradnji, Pravilnika o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i Zakona o gradnji u dijelu koji se odnosi na izvođača radova, te svih ostalih važećih pravilnika i propisa. Sukladno članku 54. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 ) Izvođač radova je u cijelosti odgovoran za: - gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom - uporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore navedene obaveze Izvođača.
Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu sirovinu a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište. Sve radove izvoditi uz stalni stručni nadzor naručitelja i konzervatorski nadzor GZZSKP.
6.1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVNSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
A. | ULIČNO PROČELJE
1. | PRIPREMNI RADOVI
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa svim mjerama zaštite radnika, prolaznika i stanara. Skela u svemu mora odgovarati postojećim propisima zaštite na radu i zaštite prolaznika i stanara. Sav materijal za izradu skele mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima. Na skelu je potrebno postaviti svu potrebnu signalizaciju: rasvjetu, putokaze i slično. Nacrt i proračun skele treba predočiti nadzornom inženjeru te ishoditi suglasnost nadležnih službi za postavljanje skele i zauzimanje javno-prometne površine. Skela mora sadržavati tunel za prolaz pješaka i stanara u kuću. Skela mora ispunjavati slijedeće zahtjeve: - koristiti ispravne čelične cijevi i spojnice - koristiti ispravnu građu od drveta - fiksirati i učvrstiti skelu za fasadne zidove građevine na mjestima otvora - osigurati zaštitu od pada predmeta, materijala i alata sa skele, te na skelu postaviti svu potrebnu signalizaciju Skelu izraditi od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima. Radne platforme će se izvesti od mosnica debljine 4,8 cm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. Uz podnožje ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. Vanjsku stranu skele prekriti jutenim ili PVC prekrivačima i osigurati od udara groma, skelu je potrebno osigurati protiv deformacija, udara vjetra u svakom polju i protiv prevrtanja. Skela se oslanja i učvršćuje vijcima M 12 preko metalnih podložnih papuča i fosni u čvrstu i stabilnu podlogu. Tipska fasadna skela izrađuje se iz aluminijskih H profila visine 200 cm, širine ovisno o proizvođaču skele i elemenata dijagonala za prostornu krutost skele. Gazne plohe izvode se iz tipskih radnih platformi ( čelične, drvene ili kombinirane ) ili iz dasaka platica debljine 48 mm od crnogorice II. klase max. duljine 3.50 m. Učvršćenje u objekt se vrši u visini podova tipskim sidrima.
Za ugrađene materijale pribaviti potrebne ateste. Izvoditelj može koristiti samo kvalificirano osoblje i mora primjenjivati sve propisane mjere zaštite i propisanu zaštitnu opremu. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kompletne obnove pročelja s tim da skelu mogu koristiti svi sudionici koji izvode radove na pročelju bez posebne nadoplate. Ukoliko za pričvršćenje skele bude nužno koristiti stambeni ili poslovni prostor ili krov susjedne zgrade ( sanacije zabatnog zida zgrade ) izvođač je dužan uz suglasnost investitora ishoditi i suglasnost korisnika.
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama ili jednakovrijednima: - HRN C.B3.021. - čelik - HRN C.B5.021. - valjani čelični profili - HRN D.C1.021-041. - rezana građa - HRN M.B4.020-100. - čavli - HRN EN 10210 - toplovaljani čelik S235 - HRN EN 10025-2:2007 - IPE profili ČE 24 ( Č.0361 ) - čelik
U jediničnu cijenu treba uključiti: - sav rad oko postave i skidanja skele - izradu statičkog računa i nacrta montaže skele - dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele, čišćenje i odvoz smeća nakon skidanja skele - postavu signalizacije i njezino održavanje - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - odžavanje skele za vrijeme trajanja radova - pripremno-završne radove - naknadu za zauzimanje javno-prometne površine Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele zaštititi PVC folijom debljine 0,2 mm, kako prilikom otucanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
1.1. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu.
Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja.
Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, podrum, prizemlje i četiri kata.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli.
Izvođač je dužan ishoditi suglasnost za postavljanje skele i zauzimanje javne površine od nadležne institucije.
Obračun po m² ortogonalne projekcije skele.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
| a/ dobava, dostava i postava | m2 | 870
| b/ najam skele ( 870 m² ortogonalne projekcije ) | mjesec | 8
| c/ demontaža i odvoz | m2 | 870
1.2. | Dobava, montaža, skidanje i otprema tunela za prolaz pješaka izrađenog iz bešavnih cijevi sa horizontalnim ukrućenjima. Visina tunela do 4,00 m, širine do 2,00 m. Pokrov izraditi od dva reda mosnica položenih jedna do druge, te preko spojeva istih postaviti po jednu mosnicu. Preko mosnica postaviti krovnu Ijepenku br. 120 sa preklopima min. 10 cm, alternativno PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu signalizaciju ( rasvjeta, putokazi i sl.). Izvođač radova je dužan izvesti ograđeni prostor sa odlaganje materijala.
Obračun po m² horizontalne projekcije površine. U cijenu uračunati naknadu za zauzimanje javno-prometnih površina.
| a/ dobava, dostava i postava | m2 | 90
| b/ najam skele (90 m² horizontalne projekcije) | mjesec | 8
| c/ demontaža i odvoz | m2 | 90
1.3. | Dobava, postava i skidanje nakon završenih radova, zaštite prozora na pročelju PVC folijom 0,2 mm koja se pričvršćuje okvirima od letvica na doprozornike. Ovisno o potrebi PVC folije mijenjati, izvoditi višeslojno ( uračunato u cijenu stavke ), tj. jediničnom cijenom obuhvatiti i sva eventualna skidanja/demontaže te ponovna vraćanja/montaže folije. Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan materijal i rad do potpune gotovosti.
Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan materijal i rad do potpune gotovosti.
| Obračun po m² izvršene zaštite. | m2 | 215
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
1. | PRIPREMNI RADOVI - suvlasnici | EUR
1. | PRIPREMNI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
1. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i sl. treba izvoditi sa osobitom pozornošću i pri tome, u pravilu, treba koristiti ručni alat. Žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Sljubnice je potrebno očistiti skobama. Na određenim mjestima potrebno je ostaviti repere. Vijenci se ne otucavaju prije no što se detaljno snime profilacije i izrade šablone, koje je potrebno uračunati u cijenu. Izmjere i otisci se uzimaju sa očuvanih profila, sa kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanešene žbuke. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema prizemlju. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju te ih, po stručnoj osobi, treba zaštititi u skladu sa propisima. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sav potrebni rad i materijal - sve transporte - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - troškove pripremno-završnih radova Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 0% - SUVLASNICI 100%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
2.1. | Pažljiva demontaža pojedinih elemenata pročelja i njihovo odlaganje na privremenu deponiju za ponovnu ugradnju.
Obračun po komadu i m¹.
| a/ portafon | kom | 1
| b/ lampa iznad ulaznih vrata | kom | 1
| c/ pločica s kućnim brojem | kom | 1
| d/ metalni držač novina | kom | 1
| e/ razni kablovi | m¹ | 60
| f/ vanjska klima jedinica | kom | 3
| g/ gromobranska traka sa nosačima | m¹ | 40
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
2.2. | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 4-6 cm.
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Obračun po m² ortogonalne projekcije površine ne računajući otvore prozora i vrata do 3 m².
2.2.1. | ravna žbuka - kompletno otucanje:
| a/ žbuka po etažama ( lođa uključena ) | m2 | 400
| b/ žbuka ograde balkona po etažama - vanjska i unutrašnja strana | m2 | 176
| c/ žbuka parapeta lođa po etažama | m2 | 58
| d/ žbuka podgleda balkona po etažama | m2 | 50
| e/ žbuka podgleda ulaznog portala i lođe | m2 | 8.5
| f/ žbuka sokla | m2 | 49
| g/ špalete prozora podruma - š. 15 cm | m¹ | 43
2.2.2. | profilirani vijenci - kompletno otucanje:
a/ završni krovni vijenac, streha ( ravna gornja strana, ravno čelo, ravan podgled )
| ­ r.š. 100-120 cm | m¹ | 45
| ­ šablona | komplet | 1
2.3. | Pažljiva demontaža fasadne obloge od salonitnih ploča i postojeće drvene potkonstrukcije.
Svi radovi vezano za demontažu salonitnih ploča i svih elemenata koji sadrže azbest, kao i zbrinjavanje građevinskog otpada vrše se sukladno Zakonu o gos
Zabranjeno je svako bacanje, struganje, bušenje, razbijanje ili lomljenje ploča.
Prije demontaže potrebno je snimiti rastere i izraditi radionički nacrt u kojem je potrebno ucrtati i ventilacijske otvore na pločama, što je potrebno uključiti u cijenu demontaže.
Prije nego se počne s uklanjanjem azbestcementnih ploča, ploče je potrebno prije zahvata ili prije pomicanja namočiti. Močenje se izvodi raspršivanjem ili škropljenjem s raspršivačima niskog pritiska. Nije dopušteno špricanje vode pod visokim pritiskom. Azbestna vlakna koja su se nakupila na radnim plohama potrebno je namočiti tako da nastane gusta smjesa koju se može odstraniti lopaticom u polietilen vreću ( PE ). Vreća se mora nepropusno zatvoriti ili zalijepiti.
Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Kuke, vijke ili čavle s kojima su ploče bile učvršćene valja ukloniti tako da se pritom ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se ne smiju rabiti svrdla, pile ili alati za kidanje s velikom brzinom. Ako se ploče na mogu ukloniti bez uporabe alata, važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre ( high efficiency particulate air ). Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata.
Uklonjene se ploče ne smiju bacati s pročelja. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima.
Ploče se na tlu ponovno namoče s obje strane, a zatim se slažu na drvene palete. Palete se zatim ovijaju polietilenskom folijom koja se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama. Nakon uklanjanja materijal se ne smije drobiti.
Prilikom rada sa salonitnim pločama obvezna je primjena osobnih zaštitinih sredstava ( maske, rukavice, zaštitna odjeća i dr. )
Područje s kojega su se uklanjale ploče, mora se dobro pregledati da još negdje ne bi ostali otpaci. Drvenu konstrukciju, nakon uklanjanja ploča, potrebno je pažljivo očistiti usisavačem koji ima HEPA filtar. Ako izvođač nema takav usisavač, navedeni se elementi moraju obrisati mokrom krpom. Upotrijebljene se krpe nakon obavljenoga posla odlažu u PE vreću. Voda u posudama u kojima su se prale krpe mora se nakon čišćenja izliti u odvod preko mokre krpe koja služi kao filtar. I ta se krpa zatim odlaže u PE vreću.
Na tlu se svaka vreća s otpacima stavlja u još jednu PE vreću koja se nepropusno zaljepljuje i označava naljepnicom Azbestni otpad.
Prikupljanje i odvoz nastalog otpada vrši se od strane tvrtke registrirane za gospodarenje otpadom, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, te Zakonu o gospodarenju otpadom.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Radove obavljati isključivo u prisutnosti nadzornog inženjera.
| Obračun po m². | m2 | 160
2.4. | Demontaža postojećih dotrajalih fiksnih žaluzina na pročelju skupa sa nosačima. Prije odvoza na deponiju potrebno je detaljno snimiti i izraditi radionički nacrt za izradu novih prema postojećima, te izradu radioničkog nacrta uračunati u jediničnu cijenu. U cijenu stavke uključiti sav vertikalni i horizontalni prenos do gradilišne deponije
Obračun po komadu.
| a/ dim. 200x140 cm | kom | 5
| b/ dim. 80x140 cm | kom | 5
2.5. | Razbijanje svih slojeva podova balkona do zdrave betonske ploče.
Stavka obuhvaća razbijanje svih slojeva poda, prijenos šute na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m². | m2 | 43
2.6. | Pranje zidova vodom pod tlakom nakon otucanja žbuke, skupa sa krovnim i razdjelnim vijencima.
| Obračun po m². | m2 | 1005
2.7. | Razbijanje naknadno postavljenih podnih i zidnih keramičkih pločica ulaznog predprostora i odlaganje na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m². | m2 | 16
2.8. | Prijenos šute i otpadnog materijala od mjesta rada na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m³. | m3 | 63
2.9. | Utovar i prijevoz šute i otpadnog materijala i istovar na deponij. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.
| Obračun po m³. | m3 | 63
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE - suvlasnici | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE - Grad Zagreb | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
Svi zidarski i fasaderski radovi radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije ( N.N. 17/17, 75/20 ) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( N.N. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 ).
Pročelja se žbukaju produžnim cementnim mortom 1:3:9 sa prosijanim pjeskom sa zaglađenom završnom obradom. Prije nanošenja grube žbuke, na očišćenu, isprašenu i opranu površinu zida od opeke izvodi se prskanje šprica od rijetkog cementnog morta 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj grube žbuke debljine 30-40 mm. Završni sloj žbuke je plemenita mineralna žbuka. Prije nabacivanja završnog sloja, produžnu žbuku potrebno je prevući fasaderskom daščicom da se poravnaju eventualne neravnine. Tako pripremljena i osušena žbuka vlaži se vodom. Završni sloj se nanosi u sloju debljine 15 -20 mm. Nakon sušenja od približno dva do tri dana ( može i ranije, ovisno o brzini sušenja tj. dok gornji sloj postigne izvjesnu čvrstoću tako da se ne lijepi za alat ) žbuku je potrebno ostrugati čeličnim nožem za šeranje tako da ploha bude jednaka i jednolična. Prašinu, koja se slegla na površini nakon struganja, treba očistiti mekom četkom potežući prema dolje da se postigne što ujednačeniji izgled pročelja. Nakon nanošenja žbuke fasadu treba tri dana lagano prskati čistom vodom.
Zidarsko-fasaderske radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi spriječavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojavu svih oštećenja na dijelovima pročelja na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti u vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupa žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Za završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja treba odobriti predstavnik Konzervatorskog odjela i nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove - sav rad i materijal potreban za izvedbu pojedine stavke opisa - ispiranje i kvašenje površine zida - sav otežani rad za izvedbu profilacije - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja - sav potreban horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta - primjena svih mjera zaštite na radu - sve obveze vezane za radnu snagu i materijal
Treba se pridržavati važećih propisia i normi ili jednakovrijednih: - građevinski gips HRN B.C1.030, B.C8.030 - građevinsko vapno HRN B.C1.020, 8.C8.042 - cement HRN 8.C8.015, 022-026 - portland cement HRN B.C8.011 - pijesak HRN B.C8.030 - mortovi HRN U.M2.010, U.M2.012
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
3.1. | Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih opadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u produžnom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku.
Obračun po m² sanitarnog zida i m¹ sanirane istake vijenaca, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
| ­ zidovi | m2 | 8
| ­ krovni vijenac, streha | m¹ | 4
3.2. | Izvedba "šerane" fasade uličnog pročelja sa kojeg je otucana stara žbuka debljine 4,0-6,0 cm, u svemu prema postojećoj izvornoj žbuci i prema odredbama konzervatorskog nadzora.
Prije nanošenja grube žbuke na očišćenu, isprašenu i opranu površinu miješanog zida prska se rijetki cementni špric 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj produžne grube žbuke 1:3:9, debljine 3,00 - 4,00 cm.
Završni sloj žbuke izvesti plemenitom mineralnom žbukom koja mora biti otporna na atmosferilije i postojana na svjetlost. Žbukanje se izvodi u sloju debljine 15 - 20 mm, te se nakon sušenja struže čeličnim nožem za šeranje. Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta i fino zaribana. Sve površine treba obvezatno impregnitarati sredstvom za impregnaciju tri dana prije nanošenja žbuke.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Žbuku nanositi kontinuirano mokro do mokrog na cijelu plohu. U periodu toplog vremena površinu lagano vlažiti vodom naredna 3 dana. Loši vremenski uvjeti nepovoljno utječu na kvalitetu radova, što znači da se žbuka ne smije nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše.
U cijenu uračunati sav potrebni pribor, rad i materijal, zaštitu stolarije, stakla i metala, a u svemu prema uputama proizvođača i trenutno važećim građevinskim normama za kvalitetu izvođenja fasaderskih radova.
Obračun po m² ortogonalne projekcije površine ne računajući otvore prozora i vrata do 3 m².
3.2.1. | ravna žbuka:
| a/ žbuka po etažama ( lođa uključena ) | m2 | 400
| b/ žbuka ograde balkona po etažama - vanjska i unutrašnja strana | m2 | 176
| c/ žbuka parapeta lođa po etažama | m2 | 58
| d/ žbuka podgleda balkona po etažama | m2 | 50
| e/ žbuka podgleda ulaznog portala i lođe | m2 | 8.5
3.2.2. | profilirani vijenci:
a/ završni krovni vijenac, streha ( ravna gornja strana, ravno čelo, ravan podgled )
| ­ r.š. 100-120 cm | m¹ | 45
3.3. | Izvedba pranog kulira na soklu uličnog pročelja sa kojeg je otucana stara žbuka debljine 4,0 - 6,0 cm, u svemu prema postojećoj izvornoj žbuci i prema odredbama konzervatorskog nadzora.
Prije nanošenja grube žbuke na očišćenu, isprašenu i opranu površinu zida prska se rijetki cementni špric 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj produžne grube žbuke 1:3:9, debljine 3,00 - 4,00 cm.
Završni sloj žbuke nanosi se na grubu žbuku u debljini od 1,5 - 2,0 cm sa oblucima u boji i dimenzijama što sličnijim izvornim.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Obračun po m² ortogonalne projekcije površine ne računajući otvore prozora i vrata do 3 m².
| a/ ravna žbuka sokla | m2 | 49
| b/ špalete prozora podruma - š. 15 cm | m¹ | 43
3.4. | Izvedba cementne glazure u nagibu sa gornje strane prozorskih klupčica, a prije montaže limenih opšava klupčica.
| Obračun po m². | m2 | 16
3.5. | Dobava materijala i izrada ventiliranog fasadnog sustava na fasadnim zidovima po etažama sa završnom oblogom od vlaknocementnih ploča debljine 10,0 mm.
Raster ploče završne obloge u skladu sa postojećim stanjem i prema detaljnom radioničkom nacrtu koji izrađuje izvođač radova a odobravaju nadzorni inženjer i predstavnik GZZSKP-a.
Završna obrada fasadne obloge tvorničkim plastificiranjem. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora na osnovu predočenih uzoraka.
U jediničnu cijenu stavke uključen sav potreban montažni i spojni pribor te brtvljenje do pune estetske gotovosti i funkcionalnosti.
| Obračun po m². | m2 | 160
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema važećim pravilnicima. Prije izvedbe izvođač može od naručitelja zatražiti eventualna objašnjenja. Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa. Tolerancija razvijenih širina limova - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 5,0 cm.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65 mm, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati slijedećim standardima ili jednakovrijednim: - cinčani lim HRN G.E4.020 - pocinčani lim HRN C.B4.081 - čelični lim HRN C.B4.011-017, HRN C.B4.054 - bakreni lim HRN C.B4.500, HRN C.B4.020 - olovni lim HRN C.B4.040 - aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050-051, HRN C.C4.060-062, HRN C.C4.120
Limarske elemente krovne limarije - horizontalne žljebove sa porubnim limovima i olučne vertikale izvesti iz pocinčanog lima min debljine 0,55 mm a opšave različitih istaknutih elemenata na pročelju izvesti cinkotit limom min debljine 0,65 mm. Razvijene širine pojedinih elemenata kao i oblik istih kontrolirati na objektu. Za sve iskazane razvijene širine potrebno je uzeti toleranciju min 5 cm, odnosno prave razvijene širine limova će biti utvrđene nakon postavljanja fasadne skele. Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim 3 cm od obrađenog pročelja sa okapom od 3 cm. Na unutrašnjem rubu opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm. Stavkama su obuhvaćeni držaći okapnica te sva ostala spojna i pričvrsna sredstva. Metalne dijelove kao što su držači žljeba, okapnica i sl. antikorozivno zaštititi i završno bojati uljanom bojom prije ugradnje. Sve spojeve lima sa fasadom silikonizirati.
Obračun izvršenih radova vrši se u cijelosti prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ", a kao jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m¹ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, - sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, - svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, - čišćenje okoliša nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
4.1. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava raznih limarskih elemenata od cinkotit lima na pročelju objekta. Sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona zaštititi bitumenskom ljepenkom.
Obračun po m¹.
| a/ opšav gornje plohe novog ventiliranog fasadnog sustava - r.š. 20 cm | m¹ | 181
| b/ limeni opšav klupčica prozora po etažama - r.š.33 cm | m¹ | 125
| c/ limeni opšav ograde balkona i parapetnih zidova lođa po etažama - r.š. 33 cm | m¹ | 101
4.2. | Demontaža postojeće, dobava, izrada i montaža nove kvadratne olučne cijevi s obujmicom od pocinčanog lima - r.š. 56 cm.
Uključivo obujmice za učvršćivanje u zid, spoj na ležeći žljeb, te spoj na postojeće lijevano željezne kanalizacijske cijevi koje su iznad tla.
| Obračun po m¹. | m¹ | 57
4.3. | Demontaža postojećeg, dobava, izrada i montaža novog visećeg četvrtastog žljeba od pocinčanog lima - r.š.40 cm.
U stavku uračunati demontažu i ponovnu montažu deponiranog crijepa u širini 1 m od žljeba.
| Obračun po m¹. | m¹ | 45
4.4. | Demontaža postojećeg, dobava, izrada i montaža novog obložnog lima krovnog vijenca od dvostruko falcanog pocinčanog lima - r.š.120 cm.
| Obračun po m¹. | m¹ | 45
4.5. | Demontaža postojećih, dobava, izrada i montaža novih rigalica balkona i lođa po etažama od cinkotit lima - l=25 cm, Ø 40 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 36
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
4. | LIMARSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata ( N.N. br. 69/06 ) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( N.N. 128/15, 70/18, 73/18 ).
Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, vrata i prozora, na pročelju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamjeniti novim prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku. Tolerancija pri izradi novih prozora i vrata - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 3,0 cm. Pri izradi novog elementa u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa ugradnjom, pripadajućim okovom, ostakljenjem i završnom obradom. Jedinična cijena još treba obuhvaćati sav potrebni rad i materijal, sve vertikalne i horizontalne transporte, zaštitni premaz lanenim uljem te sve pomoćen radove i sitni i spojni materijal. Potrebno se pridržavati slijedećih normi ili jednakovrijednih: - HRN D.E1.012 - vanjska stolarija - HRN M.B1.024 i 510 - vijci za drvo - HRN D.E8.193 i 235 - vodonepropusnost i hermetičnost
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
5.1. | Stolarski pregled te zamjena dijelova konstrukcije izvornih drvenih prozora pročelja na mjestima većih oštećenja, prema odredbama konzervatorskog nadzora. Demontaža, izrada i ugradnja novih dijelova,u svemu kao izvorni, na postojeći dio konstrukcije.
Obračun po m¹
| a/ sudarna letva | m¹ | 8.5
| b/ doprozornik | m¹ | 12
| c/ donji dio prozorskog krila | m¹ | 6
5.2. | Stolarsko pripasivanje izvornih drvenih prozorskih krila na pročelju zgrade, da se mogu normalno otvarati i zatvarati. U cijenu su uključeni i potrebna čišćenja, fiksiranja stolarije i sitni stolarski popravci te pripasivanje okova.
| Obračun po kom. | kom | 8
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
5.3. | Dobava i montaža profilirane brtve na krilima izvornih drvenih prozora radi spriječavanja prodora oborinske vode.
| Obračun po m¹. | m¹ | 43
5. | STOLARSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI
Bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troškovniku, HRN i tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova. Prije početka radova izvođač je dužan uzeti mjere na građevini, te nakon toga pristupiti izradi bravarije. Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Ukoliko se nakon uzimanja mjera na gradilištu uoče značajne razlike u odnosu na mjere u nacrtima, potrebno je obavijestiti nadzornog inženjera. Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu građevinske bravarije moraju odgovarati slijedećim normama ili jednakovrijednim: - C.K6.020 - okruglo željezo - C.B3.024 - kvadratno željezo - C.B3.025 - plošno željezo - C.B0.500 - profilno željezo - C.B4.110 - čelični limovi - C.C4.060 - rebrasti limovi od aluminija - C.C3.020 - profili od aluminija
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
6.1. | Detaljan pregled, demontaža, popravak i podmazivanje, poliranje, lakiranje i ponovna montaža izvornog ispravnog okova.
| Obračun po komadu. | kom | 10
6.2. | Izrada, dostava i montaža novog okova u svemu kao izvorni.
| Obračun po komadu. | kom | 6
6.3. | Detaljan pregled, demontaža, popravak i podmazivanje, poliranje i lakiranje i ponovna montaža postojećih ispravnih izvornih panti.
| Obračun po komadu. | kom | 20
6.4. | Izrada, dostava i montaža novih panti u svemu kao izvorni.
| Obračun po komadu. | kom | 12
6.5. | Detaljan pregled, demontaža, popravak i pripasavanje, poliranje, lakiranje i ponovna montaža bravarskih elemenata pročelja.
Obračun po komadu.
| a/ rešetke podrumskih prozora - dim. 65x65 cm | kom | 15
| b/ metalna vrata atomskog skloništa - dim. 80x80 cm | kom | 1
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
| c/ ograda francuskog prozora u visokom prizemlju - dim. cca 100x85 cm | kom | 1
| d/ zaštitna mreža na stropu niše glavnih ulaznih vrata - dim. 150x80 cm | kom | 1
6.6. | Izrada, dostava i ugradnja novih fiksnih metalnih žaluzina na pročelju skupa sa nosačima koji se sidre u nosivi zid.
Žaluzine u svemu kao izvorne.
Stavka obuhvaća kompletan rad i metrijal.
Obračun po komadu.
| a/ dim. 200x140 cm | kom | 5
| b/ dim. 80x140 cm | kom | 5
6. | BRAVARSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu koji je izvođač dužan prirediti prije početka radova poštujući sve preporuke proizvođača materijala i predstavnika Zavoda. Uzorke moraju odobriti predstavnik Zavoda i nadzorni inženjer upisom u Građevinski dnevnik. Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišenja od rđe i premazivanja temeljnom bojom. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili paljenjem, nakon čega se stolarija brusi, natapa firnisom, kita te ponovo brusi. Jedinična cijena obuhvaća sva rad i materijal, sve troškove nabave i transporta, skidanje i ponovnu postavu vanjskih krila, izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ispitati kvalitetu podloge i ukoliko ona nije pogodna za rad mora o tome, pismenim putem, obavjestiti naručitelja radova. Boju žbuke, boju stolarije i boju bravarije će iz ton karte proizvođača odrediti predstavnik GZZSKP-a, a nakon provedenih konzervatorskih istraživanja na svim elementima pročelja i izrade elaborata. Prilikom izrade žbuke izvođač se dužan pridržavati uputa proizvođača.
Naknadne reklamacije radi nekvalitete podloge neće se uvažavati. Popis normi i propisa kojih se treba pridržavati ili jednakovrijednih: - HRN U.F2.013 - tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova - HRN U.F2.012 - tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova - HRN B.C1.030 - gips - HRN H.K2.015 - kalijev sapun - HRN B.C1.020 - hidratizirano vapno - HRN H.C5.020 - firnis lanenog ulja - HRN H.C1.034 - cinkov kromat - HRN H.C1.002 - uljane boje i lakovi - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
7.1. | Ličenje izvorne građevinske stolarije po etažama građevine, samo vanjska krila i vanjski doprozornici, sa koje je 100 % skinuta stara boja paljenjem aparatom za plin, nanošenjem uljne boje u dva naliča, sa prethodnim temeljnim ličenjem, brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljanim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila.
Ton i boja po izboru konzervatorskog nadzora.
| Obračun po m². U količine su uračunati propisani koeficijenti i dodaci, te se nikakvi drugi neće priznati. | m2 | 41
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
7.2. | Ličenje bravarskih elemenata pročelja nanošenjem uljane boje u dva naliča uz prethodno brušenje i čišćenje, popravak minijumom nahrđalih dijelova, brušenje i kitanje oštećenja i udubina. Ton i boja po izboru GZZSKP.
Obračun po m².
| a/ rešetke podrumskih prozora - dim. 65x65 cm - 15 kom | m2 | 19.5
| b/ metalna vratašca atomskog skloništa - dim. 80x80 cm - 1 kom | m2 | 2
| c/ ograda balkonskih vrata u visokom prizemlju - dim. cca 100x85 cm - 1 kom | m2 | 2.6
| d/ zaštitna mreža na stropu ulaznog portala - dim. cca 150x80 cm - 1 kom | m2 | 3.6
7.3. | Dobava i dostava materijala i ličilačka obrada vanjskog plašta roleta uličnog pročelja radi tonskog ujednačavanja uličnih roleta. Ton prema izboru nadzornog predstavnika GZZSKP.
Podlogu pripremiti pranjem, koristeći blagi rastvor deterdženta u cilju uklonjaja prašine ili nečistoća. Nakon pranja podlogu treba dobro isprati i ostaviti da se potpuno osuši.
Tako pripremljenu podlogu treba lagano izbrusiti finim brusnim papirom a zatim impregnirati sredstvom po preporuci proizvođača.
Boja se nanosi četkom, valjkom ili sprejom u 2 tanka sloja. Nakon sušenja prvog nanosi se drugi sloj premaza. Temperatura obrade mora biti iznad +5°C temperature zraka i površine podloge.
Bojati dvokomponentnom bojom za plastične predmete.
| Obračun po m². | m2 | 202
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - suvlasnici | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO | EUR
8. | OSTALI RADOVI
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
8.1. | Ponovna montaža odloženih elemenata pročelja nakon potrebnih popravaka i ličenja.
Obračun po komadu i m¹.
| a/ portafon | kom | 1
| b/ lampa iznad ulaznih vrata | kom | 1
| c/ pločica s kućnim brojem | kom | 1
| d/ metalni držač novina | kom | 1
| e/ vanjska klima jedinica - montirati obvezno untar balkona | kom | 3
| f/ gromobranska traka sa nosačima | m¹ | 40
8.2. | Dobava i dostava materijala i izrada zaštitinog antigrafitnog premaza koji se nanosi na pročelje zgrade do visine h=4,0 m tako da ne utjječe na izgled površine na koju se nanosi.
Materijal mora biti paropropustan, pH neutralan i transparentan, bez sjaja i koji se prilagođava materijalu pročelja na koje se nanosi.
Podloga mora biti suha, čista, čvrsta, građevinski pripremljena te impregnirana.
Materijal se nanosi valjkom u tankom sloju. Nakon sušenja nanosi se drugi sloj premaza. Temperatura obrade mora biti iznad +5°C temperature zraka i površine zida.
| Obračun po m2 | m2 | 170
8.3. | Izrada poda balkona po etažama.
Stavka obuhvaća izradu nove hidroizolacije i izradu nove glazure.
Stavka uključuje i nabavu, dostavu i postavu završnog sloja plohe balkona u svemu kao izvorna, uključivo i sokl.
Stavka uključuje sav rad i materijal, utovar i odvoz viška materijala.
Površina balkona je 3,0 m².
| Obračun po kompletu | komplet | 12
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
8.4. | Dobava i ugradnja prozorskog stakla za zamjenu puknutih dijelova za ostakljivanje prozora, uključivo skidanje oštećenog stakla i sve potrebne predradnje. Jediničnom cijenom obuhvaćena su i sva potrebna ukrućenja i kitanja, te odlaganje otpadana gradilišnu deponiju.
| Obračun po m². | m2 | 8
8.5. | Dobava, dostava i postava podnih i zidnih ploča od umjentnog kamena u svemu kao izvorne. Postava u građevinsko ljepilo. Postavljanje ploča ortogonalno, fuga na fugu, reške širine do 3 mm, zafugirati vodoodbojnom pigmentnom masom za fugiranje u boji po odabiru prredstavnika GZZSKP.
Opločenje se izvodi u ulaznom predprostoru stambene zgrade.
Cijena obuhvaća sav rad i materijal i troškove križića, PVC kutnih lajsni, fug mase i fugiranja i obrade špaleta oko otvora.
Cijena obuhvaća i ravnanje i zidarsku pripremu podloge za postavu ploča.
Ploče u svemu kao izvorne i po izboru napredstavnika GZZSKP.
| Obračun po m2 | m2 | 16
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 0% - SUVLASNICI 100%
8.6. | Izrada usjeka u zidu, dobava i postava plastičnih cijevi Ø20 mm za provlačenje antenskih kablova.
Obračun po komadu i m¹
| a/ dobava i uvlačenje kablova | m¹ | 60
| b/ izrada proboja kroz zid i zidarska obrada s unutrašnje strane | kom | 10
| c/ izrada antenskog priključka sa unutrašnje strane zida | kom | 10
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
8.7. | Dobava materijala, dostava i montaža zaštite od ptica koja je izrađen od nepromjenjivog materijala na bazi polimetilmetakrilata ili polistirena sa šiljcima od nehrđajućeg čelika.
Postavlja se na čistu i zdravu podlogu, a ljepljenje se vrši silikonskim kitom. Standardna dužina jednog komada iznosi 33 cm.
Obračun po m¹
| a) opšav gornje plohe ventilirane fasade u zoni ispod balkona | m¹ | 85
8. | OSTALI RADOVI - suvlasnici | EUR
8. | OSTALI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
8. | OSTALI RADOVI - UKUPNO | EUR
9. | RESTAURATORSKI RADOVI
Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obaviti će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili restauracijom u radionici. Točan opseg radova i način izvedbe utvrditi će se nakon postavljanja skele, kada će biti moguće na licu mjesta utvrditi stanje svakog pojedinog elementa. Sanacija na građevini izvesti će se upotrebom štuko-mase ili drugog materijala u kojem su izvedeni izvorni elementi i to u slučajevima kada je osnova elementa zadovoljavajuće čvrsto će, a nedostaju manji dijelovi pojedinog elementa. Upotrebljeni materijal treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, otpornost na smrzavanje, vodootpornost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati pomoću armature iz nehrđajučeg čelika. Elementi koji nedostaju ili su oštećenja takva da na građevini nije moguća sanacija, zamijeniti će se novima. Po jedan primjerak svakog različitog elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik za izradu kalupa. Potreban broj odljeva uzraditi će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. Navedena smjesa treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od nehrđajućeg materijala.
Elementi se ugrađuju u tijeku izvedbe zidarsko-fasaderskih radova tj. nakon što se izvede gruba žbuka. Postavljaju se na očišćenu i čvrstu podlogu ( najčešće zid od pune opeke s kojeg je otucana žbuka ). Učvršćuju se odgovarajućim klinovima od nehrđajućeg materijala. Nakon postave treba po potrebi obaviti retuš ( na spojevima pojedinih dijelova ili ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje ) i izvesti sloj fine žbuke, s time da se pazi da ne dođe do naknadnih oštećenja elemenata. Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama i prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti ugrađenih materijala ( atesti, norme ) Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i pomoćni materijal - troškove transporta i prijenosa do mjesta rada - skidanje elemenata koji služe kao izvornici - uzimanje otisaka - izradu kalupa - izradu odljeva sa potrebnom armaturom za učvršćenje - postavu na građevini
Napomena: Prije početka radova potrebno je izvršiti detaljan pregled dekorativnih elemenata na pročelju te utvrditi način i opseg sanacije. Stavka uključuje i uzimanje potrebnih mjera i iscrtavanje detalja, pranje i čišćenje do nulte forme, popravak eventualnih oštećenja, uzimanje kalupa, uzoraka boje i žbuke te analiza njihovog sastava i načina nanošenja. Sve radnje te odabir materijala i boja mora odobriti predstavnik GZZSKP.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 80% - SUVLASNICI 20%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
9.1. | Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija.
Prema odredbama konzervatorskog zavoda učiniti konzervatorske sonde na ravnim površinama katova i u zoni sokla ( kamena žbuka ), na prozorskim klupčicama, te stolariji i bravariji.
Stavka uključuje i izradu elaborata istražnih radova sa nacrtima istraživanja sa ucrtanim i opisanim nalazima.
| Obračun po sondi. | kom | 5
9. | RESTAURATORSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
9. | RESTAURATORSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
9. | RESTAURATORSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
REKAPITULACIJA - ULIČNO PROČELJE
6.1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ( SUVLASNICI )
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | EUR
8. | OSTALI RADOVI | EUR
9. | RESTAURATORSKI RADOVI | EUR
A. | ULIČNO PROČELJE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - suvlasnici | EUR
6.1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ( GRAD ZAGREB )
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | EUR
8. | OSTALI RADOVI | EUR
9. | RESTAURATORSKI RADOVI | EUR
A. | ULIČNO PROČELJE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE
1. | PRIPREMNI RADOVI
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa svim mjerama zaštite radnika, prolaznika i stanara. Skela u svemu mora odgovarati postojećim propisima zaštite na radu i zaštite prolaznika i stanara. Sav materijal za izradu skele mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima. Na skelu je potrebno postaviti svu potrebnu signalizaciju: rasvjetu, putokaze i slično. Nacrt i proračun skele treba predočiti nadzornom inženjeru te ishoditi suglasnost nadležnih službi za postavljanje skele i zauzimanje javno-prometne površine. Skela mora sadržavati tunel za prolaz pješaka i stanara u kuću. Skela mora ispunjavati slijedeće zahtjeve: - koristiti ispravne čelične cijevi i spojnice - koristiti ispravnu građu od drveta - fiksirati i učvrstiti skelu za fasadne zidove građevine na mjestima otvora - osigurati zaštitu od pada predmeta, materijala i alata sa skele, te na skelu postaviti svu potrebnu signalizaciju Skelu izraditi od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima. Radne platforme će se izvesti od mosnica debljine 4,8 cm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. Uz podnožje ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. Vanjsku stranu skele prekriti jutenim ili PVC prekrivačima i osigurati od udara groma, skelu je potrebno osigurati protiv deformacija, udara vjetra u svakom polju i protiv prevrtanja. Skela se oslanja i učvršćuje vijcima M 12 preko metalnih podložnih papuča i fosni u čvrstu i stabilnu podlogu. Tipska fasadna skela izrađuje se iz aluminijskih H profila visine 200 cm, širine ovisno o proizvođaču skele i elemenata dijagonala za prostornu krutost skele. Gazne plohe izvode se iz tipskih radnih platformi ( čelične, drvene ili kombinirane ) ili iz dasaka platica debljine 48 mm od crnogorice II. klase max. duljine 3.50 m. Učvršćenje u objekt se vrši u visini podova tipskim sidrima.
Za ugrađene materijale pribaviti potrebne ateste. Izvoditelj može koristiti samo kvalificirano osoblje i mora primjenjivati sve propisane mjere zaštite i propisanu zaštitnu opremu. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kompletne obnove pročelja s tim da skelu mogu koristiti svi sudionici koji izvode radove na pročelju bez posebne nadoplate.
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama ili jednakovrijednim: - HRN C.B3.021. - čelik - HRN C.B5.021. - valjani čelični profili - HRN D.C1.021-041. - rezana građa - HRN M.B4.020-100. - čavli - HRN EN 10210 - toplovaljani čelik S235 - HRN EN 10025-2:2007 - IPE profili ČE 24 ( Č.0361 ) - čelik
U jediničnu cijenu treba uključiti: - sav rad oko postavi iskidanja skele - izradu statičkog računa i nacrta montaže skele
.- dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele, čišćenje i odvoz smeća nakon skidanja skele - postavu signalizacije i njezino održavanje - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - odžavanje skele za vrijeme trajanja radova - pripremno-završne radove - naknadu za zauzimanje javno-prometne površine Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele zaštititi PVC folijom debljine 0,2 mm, kako prilikom otucanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
1.1. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu.
Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja.
Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, podrum, prizemlje i pet katova.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli.
Obračun po m² ortogonalne projekcije skele.
| a/ dobava, dostava i postava | m2 | 535
| b/ najam skele ( 535 m² ortogonalne projekcije ) | mjesec | 8
| c/ demontaža i odvoz | m2 | 535
1.2. | Dobava, postava i skidanje nakon završenih radova, zaštite prozora na pročelju PVC folijom 0,2 mm koja se pričvršćuje okvirima od letvica na doprozornike. Ovisno o potrebi PVC folije mijenjati, izvoditi višeslojno ( uračunato u cijenu stavke ), tj. jediničnom cijenom obuhvatiti i sva eventualna skidanja/demontaže te ponovna vraćanja/montaže folije.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Jediničnom cijenom obuhvatiti kompletan materijal i rad do potpune gotovosti.
| Obračun po m² izvršene zaštite. | m2 | 67
1. | PRIPREMNI RADOVI - suvlasnici | EUR
1. | PRIPREMNI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
1. | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i sl. treba izvoditi sa osobitom pozornošću i pri tome, u pravilu, treba koristiti ručni alat. Žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Sljubnice je potrebno očistiti skobama. Na određenim mjestima potrebno je ostaviti repere. Vijenci se ne otucavaju prije no što se detaljno snime profilacije i izrade šablone, koje je potrebno uračunati u cijenu. Izmjere i otisci se uzimaju sa očuvanih profila, sa kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanešene žbuke. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema prizemlju. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju te ih, po stručnoj osobi, treba zaštititi u skladu sa propisima. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sav potrebni rad i materijal - sve transporte - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - troškove pripremno-završnih radova Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 0% - SUVLASNICI 100%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
2.1. | Pažljiva demontaža pojedinih elemenata pročelja i njihovo odlaganje na privremenu deponiju za ponovnu ugradnju.
Obračun po komadu i m¹.
| a/ metalni nosač užadi za sušenje rublja | kom | 1
| b/ razni kablovi i plastične kanalice | m¹ | 40
| c/ vanjska klima jedinica | kom | 5
| d/ gromobranska traka sa nosačima | m¹ | 25
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
2.2. | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 3-5 cm. Prije otucanja žbuke potrebno je očistiti pročelje od suhe vegetacije i izvršiti detaljno snimanje profilacija na vučenim profilacijama u žbuci i izraditi šablone ( od vodootporne špere ).
Po izradi šablona treba ih pregledati predstavnik GZZSKP-a, parafirati ih te potvrditi njihovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Na određenim mjestima ostavljaju se reperi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Obračun po m² ortogonalne projekcije površine ne računajući otvore prozora i vrata do 3 m² i m¹ špaleta prozora i vrata.
2.2.1. | ravna žbuka - kompletno otucanje postojeće žbuke
| a/ žbuka po etažama | m2 | 370
| b/ žbuka sokla od pranog kulira visine 125 cm i 270 cm | m2 | 41
| c/ žbuka podgleda balkona | m2 | 1.5
| d/ puna ograda balkona - vanjska i unutrašnja strana | m2 | 5
| e/ špalete prozora i balkonskih vrata po etažama - š.20 cm | m¹ | 195
| f/ špalete prozora podruma - š. 15 cm | m¹ | 16
2.3. | Demontaža postojeće stubišne stijene skupa sa podkonstrukcijom i ostkljenjem i odlaganje na privremeni gradilišni deponij.
Obračun po m².
| a/ stubišna stijena, osmerodijelna - dim. 460x182 cm - kom 1 | m2 | 8.5
| b/ stubišna stijena, dvanaestodijelna - dim. 460x290 cm - kom 6 | m2 | 80
2.4. | Razbijanje svih slojeva poda balkona do zdrave betonske ploče.
Stavka obuhvaća razbijanje svih slojeva poda, prijenos šute na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m². | m2 | 1
2.5. | Pranje zidova vodom pod tlakom nakon otucanja žbuke.
| Obračun po m². | m2 | 480
2.6. | Prijenos šute i otpadnog materijala od mjesta rada na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m³. | m3 | 24
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
2.7. | Utovar i prijevoz šute i otpadnog materijala i istovar na deponij. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.
| Obračun po m³. | m3 | 24
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE - suvlasnici | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE - Grad Zagreb | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
Svi zidarski i fasaderski radovi radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije ( N.N. br. 01/07, 76/07, 153/13, 17/17 ), Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( N.N. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 ), Zakonu o zaštiti od požara ( NN 92/10,114/22 ) i ( NN 29/13, 87/15 ).
Ploče od kamene vune lijepimo na ravnu, tvrdu, suhu i čistu podlogu. Za utrošak ljepila po normativu fasadni zid mora biti ravan do odstupanja ±0,5 cm na dužini 3 m. Površine sa većim neravninama je potrebno prethodno izravnati sa grubim vapneno-cementnim mortom. Betonske zidove je potrebno prije lijepljenja termoizolacijskih ploča premazati sa odgovarajućom impregnacijom.
Izolacijske ploče se lijepe na fasadni zid s desna na lijevo i odozdo nagore. Ploču sa nanesenim ljepilom blago pritisnemo uz zid i poravnamo je do susjedne ploče. Ugaona ploča mora biti položena tako, da seže za svoju debljinu +2 cm preko ugla objekta. Polažu se sa pomakom vertikalnih spojeva, tako da se sa ostatkom lijeve ugaone ploče počne lijepiti novi red na desnoj strani. Pomak vertikalnih spojeva mora biti bar 30 cm. Za ravnanje ploča koristi se dužu drvenu ili metalnu letvu. Udaranje i snažno pritiskanje nije dopušteno, jer tako se istiska ljepilo, tako da ploča na tom mjestu izgubi spoj sa podlogom. Eventualne tačkaste izbočine na zidu rješavamo brušenjem ploče sa unutrašnje strane, tako da vanjska površina ostane cijela. Dodatno pričvršćivanje izvodi se sidrenjem PVC pričvršćivačima izravno na izolacijske ploče. Broj pričvršćivača i način sidrenja ovisi od stanja podloge, a obvezno je na visinama zida iznad 8 m. Prethodno je potrebno mehanički očistiti sve slabo prilijepljene dekorativne premaze, špriceve, žbuke, a kod betona je potrebno paziti na oplatna ulja.
Ploče se gletaju odgovarajućom metalnom gladilicom i rabiciraju sa preklopom mrežice min 10 cm. Na svim uglovima i oko otvora ugrađuje se metalna kutna lajsna za fasade. Prvi sloj glet mase je debljine 1,5 cm i mora se sušiti min 24 sata. Drugi sloj glet mase nanosi se kada je prvi sloj potpuno suh i završno se fino zaglađuje te suši min 24 sata. Završna obrada je silikatna žbuka boje i granulacije po izboru projektanta. Završni sloj se nanosi na potpuno suhu, ravnu i čistu podlogu koja je predhodno impregnirana odgovarajućim prednamazom. Radovi na fasadi se mogu izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja sunca i oborina.
Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavke. U jediničnu cijenu radova poterbno je obračunati: - sve pripremne i završne radove - sav rad i materijal potreban za izvedbu pojedine stavke opisa - ispiranje i kvašenje površine zida - sav otežani rad za izvedbu profilacije - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja - sav potreban horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta - primjena svih mjera zaštite na radu - sve obveze vezane za radnu snagu i materijal
Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati ili jednakovrijednih: - građevinski gips HRN B.C1.030, B.C8.030 - građevinsko vapno HRN B.C1.020, 8.C8.042 - cement HRN 8.C8.015, 022-026 - portland cement HRN B.C8.011 - pijesak HRN B.C8.030 - mortovi HRN U.M2.010, U.M2.012
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
3.1. | Popravak oštećenih dijelova zida nastalih opadanjem opeke i demontažpm stubišne stijene. Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u produžnom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku.
| Obračun po m² sanitarnog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. | m2 | 12
3.2. | Dobava i dostava materijala i polaganje ploča od fasadne kamene vune debljine 10 cm kao toplinske izolacije zidova dvorišnog pročelja.
Tvrde ploče od kamene vune dimenzija 120x60 cm za toplinsku izolaciju zidova pročelja.
Tipli za mehaničko učvršćenje trebaju biti takve duljine da su svojim većim dijelom ubušeni u opeku ili beton.
Proizvod se mora odlikovati visokom paropropusnošću, potpunom negorivošću i postojanošću na visoke temperature, vodoodbojnošću, otpornošću na starenje te kemijskom neutralnošću.
Ploče se postavljaju na zidove pročelja u svemu prema uputama proizvođača. Postava se izvodi ljepljenjem polimerno-cementnim ljepilom točkasto i po rubovima ploče, mehaničkim učvršćenjem ( 6-8 spojnica/m² ).
Stavka obuhvaća sav rad i materijal uključujući spojni pribor, obradu spojeva PUR pjenom i brušenje spojeva.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Materijal mora zadovoljavati slijedeće zahtjeve: • protupožarna izolacija, potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1 • toplinska izolacija, niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti 0,035 W/mK • zvučna izolacija, odlična apsorpcija zvuka, gusta, vlaknasta struktura materijala • visoka paropropusnost - µ=1 • vodoodbojnost - impregnirana vlakna • trajna dimenzionalna postojanost i kompaktnost • elastičnost na udarce i vibracije • otpornost na mikroorganizme • otpornost na kemikalije • zanemariv temperaturni rad • prirodnost - kamena vlakna • zdravstvena i ekološka besprijekornost
Stavka obuhvaća i nabavu, dovoz i montažu standardnih fasadnih aluminijskih kutnih i okapnih profila sa rabic mrežicom.
| Obračun po m². | m2 | 370
3.3. | Dobava i dostava materijala i polaganje lamela i ploča od fasadne kamene vune debljine 3 cm kao toplinske izolacije špaleta i čela, podgleda i ograda balkona.
Stavka obuhvaća sav rad i materijal uključujući spojni pribor, obradu spojeva PUR pjenom i brušenje spojeva.
Tvrde ploče od kamene vune dimenzija 120x20 cm za toplinsku izolaciju špaleta. Proizvod se mora odlikovati visokom paropropusnošću, potpunom negorivošću i postojanošću na visoke temperature, vodoodbojnošću, otpornošću na starenje te kemijskom neutralnošću.
Ploče i lamele se postavljaju na špalete otvora i zidove pročelja u svemu prema uputama proizvođača. Postava se izvodi ljepljenjem polimerno-cementnim ljepilom točkasto i po rubovima ploče, mehaničkim učvršćenjem ( 6-8 spojnica/m² ).
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
Materijal mora zadovoljavati slijedeće zahtjeve: • protupožarna izolacija, potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1 • toplinska izolacija, niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti 0,035 W/mK • zvučna izolacija, odlična apsorpcija zvuka, gusta, vlaknasta struktura materijala • visoka paropropusnost - µ=1 • vodoodbojnost - impregnirana vlakna • trajna dimenzionalna postojanost i kompaktnost • elastičnost na udarce i vibracije • otpornost na mikroorganizme • otpornost na kemikalije • zanemariv temperaturni rad • prirodnost - kamena vlakna • zdravstvena i ekološka besprijekornost
Tipli za mehaničko učvršćenje trebaju biti takve duljine da su svojim većim dijelom ubušeni u opeku ili beton.
Stavka obuhvaća i nabavu, dovoz i montažu standardnih fasadnih aluminijskih kutnih i okapnih profila sa rabic mrežicom.
Obračun po m² i m¹.
| a/ sokl visine 125 cm i 270 cm | m2 | 41
| b/ podgled balkona | m2 | 1.5
| c/ puna ograda balkona - vanjska i unutrašnja strana | m2 | 5
| d/ špalete prozora i balkonskih vrata po etažama - š.20 cm | m¹ | 195
| f/ špalete prozora podruma - š. 15 cm | m¹ | 16
3.3. | Gletanje preko izolacijskih ploča odgovarajućom glet masom u dva sloja sa rabiciranjem cijele površine rabic pletivom.
Rad se izvodi u svemu prema uputama proizvođača.
Stavka obuhvaća sav rad i materijal uključujući potrebne kutne i okapne metalne fasadne profile te čišćenje nakon izvedenih radova.
Obračun po m² i m¹.
| a/ zidovi po etažama | m2 | 370
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
| b/ sokl visine 125 cm i 270 cm | m2 | 41
| c/ podgled balkona | m2 | 1.5
| d/ puna ograda balkona - vanjska i unutrašnja strana | m2 | 5
| e/ špalete prozora i balkonskih vrata po etažama - š.20 cm | m¹ | 195
| f/ špalete prozora podruma - š. 15 cm | m¹ | 16
3.4. | Nanošenje završnog silikatnog sloja fasade veličine zrna 3 mm u boji što sličnijoj izvornoj.
Završni sloj se nanosi na potpuno suhu, ravnu i čistu površinu uz prethodnu impregnaciju podloge odgovarajućim prednamazom koji je uključen u cijenu.
Stavka obuhvaća sav rad i materijal te čišćenje nakon izvedenih radova.
Obračun po m² i m¹.
| a/ zidovi po etažama | m2 | 370
| b/ podgled balkona | m2 | 1.5
| c/ puna ograda balkona - vanjska i unutrašnja strana | m2 | 5
| d/ špalete prozora i balkonskih vrata po etažama - š.20 cm | m¹ | 195
3.5. | Nanošenje završnog sloja akrilatne žbuke zaribane strukture, zrno 3 mm, u zoni sokla, u tonu po izboru predstavnika GZZSKP.
Žbuka se nanosi na reprofilirani sokl izveden termoizolacijom od kamene vune debljine 10 cm ( 2x5 cm ), na način da sokl ima isti odnos prema ravnini pročelja kao i prije sanacije.
Završni sloj se nanosi na potpuno suhu, ravnu i čistu površinu uz prethodnu impregnaciju podloge odgovarajućim prednamazom koji je uključen u cijenu.
Stavka obuhvaća sav rad i materijal te čišćenje nakon izvedenih radova.
| Obračun po m². | m2 | 44
3.6. | Izvedba cementne glazure u nagibu sa gornje strane profilacija i prozorskih klupčica, a prije montaže limenih opšava klupčica, vijenaca i profilacija na pročelju.
| Obračun po m². | m2 | 20
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
3.7. | Rekonstrukcija postojećih ventilacijskih rupa na dvorišnom pročelju u nivou krovnog nadozida. Ventilacijske rupe se sastoje od cijevi kružnog profila Ø 160 mm u koje je potrebno fiksirati nove PVC cijevi manjeg profila produžene za debljinu novih slojeva toplinske izolacije.
U jediničnu cijenu uračunati izradu novog detalja koji uključuje produljenje za debljinu novih slojeva, sav rad i materijal.
| Obračun po komadu. | kom | 40
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti premavažećim pravilnicima. Prije izvedbe izvođač može od naručitelja zatražiti eventualna objašnjenja. Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa. Tolerancija razvijenih širina limova - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 5,0 cm.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65 mm, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati slijedećim standardima ili jednakovrijednim: - cinčani lim HRN G.E4.020 - pocinčani lim HRN C.B4.081 - čelični lim HRN C.B4.011-017, HRN C.B4.054 - bakreni lim HRN C.B4.500, HRN C.B4.020 - olovni lim HRN C.B4.040 - aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050-051, HRN C.C4.060-062, HRN C.C4.120
Limarske elemente krovne limarije - horizontalne žljebove sa porubnim limovima i olučne vertikale izvesti iz pocinčanog lima min debljine 0,55 mm a opšave različitih istaknutih elemenata na pročelju izvesti cinkotit limom min debljine 0,65 mm. Razvijene širine pojedinih elemenata kao i oblik istih kontrolirati na objektu. Za sve iskazane razvijene širine potrebno je uzeti toleranciju min 5 cm, odnosno prave razvijene širine limova će biti utvrđene nakon postavljanja fasadne skele. Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim 3 cm od obrađenog pročelja sa okapom od 3 cm. Na unutrašnjem rubu opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm. Stavkama su obuhvaćeni držaći okapnica te sva ostala spojna i pričvrsna sredstva. Metalne dijelove kao što su držači žljeba, okapnica i sl. antikorozivno zaštititi i završno bojati uljanom bojom prije ugradnje. Sve spojeve lima sa fasadom silikonizirati.
Obračun izvršenih radova vrši se u cijelosti prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ", a kao jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m¹ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, - sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, - svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, - čišćenje okoliša nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
4.1. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava raznih limarskih elemenata od pocinčanog lima na pročelju objekta. Sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona zaštititi bitumenskom ljepenkom.
Obračun po m¹.
| a/ limeni opšav klupčica prozora po etažama - r.š.33 cm | m¹ | 64
| b/ okapnica ogradnih zidova balkona - r.š.40 cm | m¹ | 3.5
| c/ okapnica nadozida ravnog krova - r.š.50-60 cm | m¹ | 15
4.2. | Demontaža i odlaganje postojeće okrugle olučne cijevi s obujmicom od pocinčanog lima - r.š. 33 cm = Ø10 cm i ponovna montaža nakon izrade toplinskog sustava.
| Obračun po m¹. | m¹ | 50
4.3. | Demontaža postojećih, dobava, izrada i montaža novih rigalica balkona i lođa po etažama od cinkotit lima - l=25 cm, Ø 40 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 2
4. | LIMARSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata ( N.N. br. 69/06 ) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( N.N. 128/15, 70/18, 73/18 ).
Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, vrata i prozora, na pročelju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamjeniti novim prema opisima stavaka troškovnika i mjerama uzetim na licu mjesta. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku. Tolerancija pri izradi novih prozora i vrata - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 3,0 cm. Pri izradi novog elementa u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa ugradnjom, pripadajućim okovom, ostakljenjem i završnom obradom. Jedinična cijena još treba obuhvaćati sav potrebni rad i materijal, sve vertikalne i horizontalne transporte, zaštitni premaz lanenim uljem te sve pomoćen radove i sitni i spojni materijal. Potrebno se pridržavati slijedećih normi ili jednakovrijednih: - HRN D.E1.012 - vanjska stolarija - HRN M.B1.024 i 510 - vijci za drvo - HRN D.E8.193 i 235 - vodonepropusnost i hermetičnost
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
5.1. | Montaža novih alu stubišne stijene isporučene na gradilište.
Stavka uključuje sav rad, materijal i potrebna spojna sredstva.
Obračun po komadu.
| a/ stubišna stijena, osmerodijelna ALU - dim. 460x182 cm | kom | 1
| b/ stubišna stijena, dvanaestodijelna ALU - dim. 460x290 cm | kom | 6
5.2. | Izrada i dostava nove alu stubišne stijene izrađene što sličnije izvornoj sa sličnim rasporedom fiksih i otklopnih prozora .
Prije izrade otvora konzervatorski nadzor mora pregledati i ovjeriti nacrte.
Ostakljenje dvostrukim Low E staklom, 4+12+4 mm, šupljine punjene inertnim plinom.
Stavka obuhvaća izmjeru na licu mjesta, izradu radioničkih nacrta, nabavu materijala, izradu prozora u radionici i dovoz na gradilište.
Obračun po komadu.
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
| f/ stubišna stijena, osmerodijelna ALU - dim. 460x182 cm | kom | 1
| g/ stubišna stijena, dvanaestodijelna ALU - dim. 460x290 cm | kom | 6
5.3. | Stolarski pregled te zamjena dijelova konstrukcije izvornih drvenih prozora pročelja na mjestima većih oštećenja, prema odredbama konzervatorskog nadzora. Demontaža, izrada i ugradnja novih dijelova,u svemu kao izvorni, na postojeći dio konstrukcije.
Obračun po m¹
| a/ sudarna letva | m¹ | 2
| b/ doprozornik | m¹ | 12
| c/ donji dio prozorskog krila | m¹ | 6
5.4. | Stolarsko pripasivanje izvornih drvenih prozorskih krila na pročelju zgrade, da se mogu normalno otvarati i zatvarati. U cijenu su uključeni i potrebna čišćenja, fiksiranja stolarije i sitni stolarski popravci te pripasivanje okova.
| Obračun po kom. | kom | 18
5.5. | Dobava i montaža profilirane brtve na krilima izvornih drvenih prozora radi spriječavanja prodora oborinske vode.
| Obračun po m¹. | m¹ | 90
5. | STOLARSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI
Bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troškovniku, HRN i tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova. Prije početka radova izvođač je dužan uzeti mjere na građevini, te nakon toga pristupiti izradi bravarije. Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Ukoliko se nakon uzimanja mjera na gradilištu uoče značajne razlike u odnosu na mjere u nacrtima, potrebno je obavijestiti nadzornog inženjera. Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu građevinske bravarije moraju odgovarati slijedećim normama ili jednakovrijednim: - C.K6.020 - okruglo željezo - C.B3.024 - kvadratno željezo - C.B3.025 - plošno željezo - C.B0.500 - profilno željezo - C.B4.110 - čelični limovi - C.C4.060 - rebrasti limovi od aluminija - C.C3.020 - profili od aluminija
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
6.5. | Detaljan pregled, demontaža, popravak i pripasavanje, poliranje, lakiranje i ponovna montaža bravarskih elemenata pročelja.
Obračun po komadu.
| a/ rešetke podrumskih prozora - dim. 65x65 cm | kom | 4
| b/ metalna vratašca atomskog skloništa - dim. 80x80 cm | kom | 1
| c/ metalna stubišna vrata, jednokrilna - dim. 100x210 cm | kom | 1
6. | BRAVARSKI RADOVI - suvlasnici | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu koji je izvođač dužan prirediti prije početka radova poštujući sve preporuke proizvođača materijala i predstavnika Zavoda. Uzorke moraju odobriti predstavnik Zavoda i nadzorni inženjer upisom u Građevinski dnevnik. Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišenja od rđe i premazivanja temeljnom bojom. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili paljenjem, nakon čega se stolarija brusi, natapa firnisom, kita te ponovo brusi. Jedinična cijena obuhvaća sva rad i materijal, sve troškove nabave i transporta, skidanje i ponovnu postavu vanjskih krila, izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ispitati kvalitetu podloge i ukoliko ona nije pogodna za rad mora o tome, pismenim putem, obavjestiti naručitelja radova. Boju žbuke, boju stolarije i boju bravarije će iz ton karte proizvođača odrediti predstavnik GZZSKP-a, a nakon provedenih konzervatorskih istraživanja na svim elementima pročelja i izrade elaborata. Prilikom izrade žbuke izvođač se dužan pridržavati uputa proizvođača.
Naknadne reklamacije radi nekvalitete podloge neće se uvažavati. Popis normi i propisa kojih se treba pridržavati ili jednakovrijednih: - HRN U.F2.013 - tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova - HRN U.F2.012 - tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova - HRN B.C1.030 - gips - HRN H.K2.015 - kalijev sapun - HRN B.C1.020 - hidratizirano vapno - HRN H.C5.020 - firnis lanenog ulja - HRN H.C1.034 - cinkov kromat - HRN H.C1.002 - uljane boje i lakovi - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 60% - SUVLASNICI 40%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
7.1. | Ličenje izvorne građevinske stolarije po etažama građevine, samo vanjska krila i vanjski doprozornici, sa koje je 100 % skinuta stara boja paljenjem aparatom za plin, nanošenjem uljne boje u dva naliča, sa prethodnim temeljnim ličenjem, brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljanim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila.
Ton i boja po izboru konzervatorskog nadzora.
Obračun po m². U količine su uračunati propisani koeficijenti i dodaci, te se nikakvi drugi neće priznati.
| a) prozori po etažama | m2 | 80
| b) podrumski prozori | m2 | 7
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
7.2. | Ličenje bravarskih elemenata pročelja nanošenjem uljane boje u dva naliča uz prethodno brušenje i čišćenje, popravak minijumom nahrđalih dijelova, brušenje i kitanje oštećenja i udubina. Ton i boja po izboru GZZSKP.
Obračun po m².
| a/ rešetke podrumskih prozora - dim. 65x65 cm - kom 4 | m2 | 5.1
| b/ metalna vratašca atomskog skloništa - dim. 80x80 cm - kom 1 | m2 | 2
| c/ metalna stubišna vrata, jednokrilna - dim. 100x210 cm - kom 1 | m2 | 6.3
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - suvlasnici | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO | EUR
8. | OSTALI RADOVI
SUFINANCIRANJE: GRAD ZAGREB 0% - SUVLASNICI 100%
r.b. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed.cijena | ukupno
8.1. | Ponovna montaža odloženih elementa pročelja nakon potrebnih popravaka i ličenja.
Obračun po komadu.
| a/ metalni nosač užadi za sušenje rublja | kom | 1
| b/ vanjska klima jedinica | kom | 5
| c/ gromobranska traka sa nosačima | m¹ | 25
8.2. | Izrada usjeka u zidu, dobava i postava plastičnih cijevi Ø20 mm za provlačenje antenskih kablova.
Obračun po komadu i m¹.
| a/ dobava i uvlačenje kablova | m¹ | 40
| b/ izrada proboja kroz zid i zidarska obrada s unutrašnje strane | kom | 8
| c/ izrada antenskog priključka sa unutrašnje strane zida | kom | 8
8.3. | Izrada poda balkona.
Stavka izradu nove hidroizolacije i izradu nove glazure.
Stavka uključuje i nabavu, dostavu i postavu završnog sloja plohe balkona u svemu kao izvorna, uključivo i sokl.
Stavka uključuje sav rad i materijal, utovar i odvoz viška materijala.
Površina balkona je 1,2 m²
| Obračun po kompletu. | komplet | 1
8. | OSTALI RADOVI - suvlasnici | EUR
8. | OSTALI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
8. | OSTALI RADOVI - UKUPNO | EUR
REKAPITULACIJA - DVORIŠNO PROČELJE
6.1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ( SUVLASNICI )
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | EUR
8. | OSTALI RADOVI | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - suvlasnici | EUR
6.1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ( GRAD ZAGREB )
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | EUR
8. | OSTALI RADOVI | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - Grad Zagreb | EUR
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
( REKAPITULACIJA - SUVLASNICI ) + (REKAPITULACIJA - GRAD ZAGREB )
6.1. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
A. | ULIČNO PROČELJE
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | EUR
8. | OSTALI RADOVI | EUR
9. | RESTAURATORSKI RADOVI | EUR
A. | UKUPNO - ULIČNO PROČELJE | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE
1. | PRIPREMNI RADOVI | EUR
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE | EUR
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI | EUR
4. | LIMARSKI RADOVI | EUR
5. | STOLARSKI RADOVI | EUR
6. | BRAVARSKI RADOVI | EUR
7. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI | EUR
8. | OSTALI RADOVI | EUR
B. | UKUPNO - DVORIŠNO PROČELJE | EUR
6. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
6. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - SUVLASNICI
A. | ULIČNO PROČELJE | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE | EUR
6. | SUVLASNICI UKUPNO ( bez PDV-a ) | EUR
6. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - GRAD ZAGREB
A. | ULIČNO PROČELJE | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE | EUR
6. | GRAD ZAGREB UKUPNO ( bez PDV-a ) | EUR
6. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA - SUVLASNICI + GRAD ZAGREB
A. | ULIČNO PROČELJE | EUR
B. | DVORIŠNO PROČELJE | EUR
6. | SUVLASNICI + GRAD ZAGREB UKUPNO ( bez PDV-a ) | EUR
| PDV - 25% | EUR
6. | SVEUKUPNO ( SUVLASNICI + GRAD ZAGREB ) - sa PDV-om | EUR