## Naslovnica
INVESTITOR: | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
OIB: 95131524528
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ZGRADE U DONJEM LAĐEVCU
NA k.č. 431/2 k.o. Donji Lađevac, U SVRHU PRENAMJENE
U BRANITELJSKI CENTAR U SLUNJU
LOKACIJA: | Donji Lađevac
k.č. 431/2 k.o. Donji Lađevac
T.D.: | 01/2025
Z.O.P.: | 01/2025
MAPA T
TROŠKOVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA
1. FAZA
|  |  | Glavni projektant: |  | Dina Rajković, dipl.ing.arh.
Troškovnik građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova:
|  |  | Izradio: | Zdravko Stepić, ing.arh.
Troškovnik prometnica, parkirališta i pješačkih površina:
|  |  | Izradio: | Ivana Cestar Breški, mag.ing.aedif.
Troškovnik vodovoda i kanalizacije:
|  |  | Izradio: | Vlado Herout, mag. ing. aedif.
Troškovnik strojarskih instalacija
|  |  | Izradilo: | Luka Čižmek mag.ing.mech.
Troškovnik vertikalnog transporta:
|  |  | Izradio: | Rok Pietri mag.ing.arch.nav.
Troškovnik fotonaponske elekt., elektroinstal. i vatrodojave:
|  |  | Izradio: | Ivan Sović,ing el.
Direktor:
Dina Rajković, dipl.ing.arh.
lipanj, 2025.

## Opci uvjeti
OPĆI UVJETI
Napomena - opći uvjeti vrijede za sve grupe radova
U skladu sa odredbama čl. 209. i čl. 210. ZJN 2016 daju se sljedeće napomene koje se odnose na sve stavke ovog Troškovnika:
U troškovničkim stavkama gdje su zbog potrebe dovoljne preciznosti i razumljivosti traženoga navedeni materijali, proizvodi i/ili oprema (roba), Ponuditelji slobodno mogu ponuditi jednakovrijedne materijale, proizvode i/ili opremu (robu), a koji moraju zadovoljiti minimalnim traženim karakteristikama koji su navedeni u stavci troškovnika pod „kriteriji jednakovrijednosti“. Ukoliko Ponuditelj ne navede jednakovrijedno rješenje smatra se da je prihvatio navedeno.
Uz navedene norme kojima se dokazuju tražene tehničke specifikacije, značajke i/ili svrha, Ponuditelji slobodno mogu ponuditi jednakovrijedan način zadovoljavanja zahtjeva koji su definirani tehničkim specifikacijama.
Ukoliko Ponuditelji nudi jednakovrijedna rješenja mora ih čitljivo upisati u za to predviđen prostor pored navoda "jednakovrijedno".
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmetne nabave su tehničke i vizualne karakteristike definirane u pojedinim troškovničkim stavkama.
Ukoliko tijekom izvođenja radova Ponuditelj, odnosno Izvođač koji je ponudio jednakovrijedno rješenje (navedeno u prethodnim točkama), ne bude u mogućnosti ga realizirati iz bilo kojeg razloga, tada će predložiti i dati na odobrenje odgovornim osobama drugi materijal, proizvod, opremu (robu) i/ili normu koja je isto tako jednakovrijedna ili izvesti rješenje navedeno u stavci bez prava na izmjenu jedinične cijene ili roka.
Nacrti, tehnički opisi i troškovnik čine cjelinu projekta prema kojima se izvode radovi. Sve odredbe koji su navedene u njima smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika. U slučaju neusklađenosti, radovi se izvode prema projektnom rješenju koje je definirano glavnim projektom ukoliko odgovorni projektant ne naloži drugačije.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obveza je za ponuditelja.
Ponuditelj je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, a u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe i otkloniti ih prije davanja ponude.
Ponuditelj podnošenjem ponude potvrđuje da je tehničku dokumentaciju proučio i razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnov za izgradnju.
Nepoznavanje bilo kojeg od dijelova projekta kojeg je ponuditelj imao na uvid tijekom davanja ponude neće se prihvatiti kao razlog za naknadno povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi ili produljenja roka.
U slučaju da ponuditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska jednakovrijedna rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Ukoliko se stavkom troškovnika navodi materijal ili dr. koji nije obuhvaćen propisima, onda se ima u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te priložiti potrebne garancije i ateste od za to ovlaštenih ustanova.
Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi potrebni materijali i radovi (osnovni i pomoćni) kao i sve nabave/dobave i transporti na gradilištu, odvozi na deponij te ishođenje sve potrebne dokumentacije, ukoliko opisom troškovničke stavke nije drugačije definirano.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita ab konstrukcija) ili visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda (ispumpavanje), ukoliko se radi o podzemnoj vodi.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne potvrde, ateste i sl., a tijekom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano važećom zakonskom i tehničkom regulativom.

## 1.Građevinsko-obrt radovi
T.D.: 01/2025
lipanj, 2025.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
R.BR. | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO (EUR)
NAPOMENA
Sastavni dio ovog troškovnika su i "Opći uvjeti izvođenja radova za građevinsko-obrtničke radove". Izvoditelj je dužan pridržavati se svih odredbi iz priloženih i navedenih uvjeta, te se smatra da su svi radovi, način izvođenja i postupanja Izvoditelja navedeni u uvjetima, sadržani u cijeni ponuđenih stavaka.
13. | FASADERSKI RADOVI
NAPOMENE / OPĆI UVJETI
Izvoditelj radova dužan je pridržavati se općih propisa i važećih standarda za ovu vrstu radova, opisa troškovnika i pravilima struke
Fasaderski radovi podrazumijevaju izradu plemenitih žbuka, plastičnih žbuka i radove sa specijalnim tvornički pripremljenim mortovima za žbukanje fasada. Osnovni materijali i mortovi koji se dobivaju njihovim mješanjem moraju odgovarati propisanim normama i standardima. Radovi se moraju izvoditi u skladu sa standardom HRN U.F2.010, ili jednakovrijednom. Pri upotrebi tvornički pripremljenih mortova pri radu se mora poštovati naputak proizvođača.
Kontaktni sustav fasade pogodan je za podloge od opeke, betona, plinobetonskih blokova, gotovih betonskih elemenata itd. Može se također primjeniti na starim neizoliranim pročeljima zadovoljavajuće čvrstoće. Uključuje fasadne ploče od kamene vune izabrane debljine prema opisima u stavkama, ljepilo, mrežicu, završno dekorativni sloj uz pripadajući predpremaz, te sav potreban pribor: letvica za podnožje u debljini ploče, zaštitni kutnici za uglove i prozore. U stručnu organizaciju gradilišta ubraja se i propisno skladištenje svih kompnenti koji čine sustav za toplinsku izolaciju. Niti u ljepilo, niti u završne slojeve nije dozovljeno primješavanje bilo kakvih dodataka (npr. sredstvo protiv smrzavanja).
Toplinske izolacije sustava prema
- HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena - Specifikacija ili jednakovrijedno. - HRN EN 13500: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune - Specifikacija ili jednakovrijedno. - HRN EN 13162: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija ili jednakovrijedno.
- HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija ili jednakovrijedno.
- HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi o ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija ili jednakovrijedno.
- HRN EN 13172: Toplinsko-izolacijski proizvodi - Vrednovanje sukladnosti ili jednakovrijedno __________________
- HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka ili jednakovrijedno.
- HRN EN 15824: Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva ili jednakovrijedno. - HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar ili jednakovrijedno. - HRN EN 13495: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Određivanje otpornosti na obrađene površine ili jednakovrijedno.
Odvođenje oborinske vode uskladiti s radovima na fasadi. Moraju biti izvedeni svi unutarnji radovi žbukanja, postavljanje cementne glazure itd. moraju biti izvedeni, a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača. Svi staklarski radovi moraju bti završeni. Prozorske klupčice moraju biti postavljene tako da budu najmanje 3 cm udaljene od novopostavljene fasade. Sve vanjske instalacije, ugradbene priključnice, itd. moraju biti postavljene. Vremenske prilike imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova! Temepratura zraka, podloge i materijala ne smije biti ispod +5°C, a kod rada sa silikatnim žbukama ispod + 8°C. Ova temperatura vrijedi kako za radove ugradnje, tako i za vrijeme protvrdnjavanja materijala. Radovi se ne smiju izvoditi pod direktnim sunčevim zračenjem, vjetrom ili oborinama. Pri izvedbi sustava na skelu pročelja treba postaviti odgovarajuću zaštitu: jutu i sl.
Podloga mora biti čvrsta (nosiva), čista i suha (bez obzira da li je stara ili nova). Podloga mora biti ravna, okomito i vodoravno, provjeriti libelom (neravnine do 1 cm mogu se izravnati ljepilom, a veće od toga podložnom žbukom). Spojnice moraju biti zapunjene. S betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata, te sve masnoće ako ih ima.
Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice otporne na alkalije. Kod obrade fasade žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača.
Žbukanja moraju biti izvedena stručno i naročito precizno, ivice ožbukanih elemenata moraju bez odstupanja pratiti zadanu formu (horizontala, vertikala, kosina, krivulja). Izložene ivice ojačavaju se tipskim aluminijskim perforiranim "L" profilom.
Obloge zidova s toplinskim izolacijama
- mineralna vuna (MW) HRN EN 14303:2016, ili jednakovrijedno. - ekspandirani polistiren (EPS) HRN EN 14309:2016, ili jednakovrijedno. - ekstrudirani polistiren (XPS) HRN EN 14307:2016, ili jednakovrijedno.
Sokl građevine se izvodi od ploča XPS-a visine do 50,0 cm od okolne površine uređenog terena. XPS se pričvršćuje na zid s pričvrsnicama s plastičnim ili čeličnim klinom ovisno o završnom sloju. Toplinska se izolacija obodnih građevinskih dijelova zgrade ispod razine zemlje, nastavlja do razine zemlje rubnog osnovnog profila (izrađen od perforiranog nekorodirajućeg Al lima, debljine 1mm). Na XPS se nanosi građevinsko ljepilo u dva sloja s alkalno postojanom staklenom mrežicom ili žičanom mrežicom veličine očica 5x5mm koja treba biti izvedena u dva sloja.
Prije početka izvedbe izvoditelj je dužan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Sve radove u izvedbe horizontalnih i vertikalnih oblaganja i detalja s njima povezanim koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti prema preporuci i tehnološkim rješenjima istog.
Zbog specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja opisanih materijala ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Bez obzira na vrstu obloga, izvoditelj je obvezan dobaviti: uputu za postavljanje; uvjete pripreme i stanja podloge; uputu za uporabu i rad; način održavanja obloge u uporabi.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju obvezno biti ispitani i certifikati priloženi. Ukoliko ne postoje domaće norme, treba priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi DIN ili EN.
Izvoditelj radova obvezan je prije početka ugradbe uručiti potrebne certifikate u svezi gore navedene HRN-e odgovarajućoj nadležnoj službi. Zabranjena je ugradba prije predočenja važećih certifikata.
Cijenom pojedine stavke treba obuhvatiti sve što je potrebnu za izvedbu funkcionalne i kvalitetne zidne i stropne obloge, uključivo sve posebice nespecificirane elemente, materijale i detalje koji su tehnologijom i detaljima proizvođača nužni za punu funkcionalnost i traženu kvalitetu, iako to stavkom troškovnika nije posebno navedeno.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale); sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih; sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe; sva potrebna uskladištenja i zaštite; sva osiguranja radova i materijala; kao i sve ostalo posebno specificirano u opisu stavke troškovnika; sve potrebne zaštitne konstrukcije, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Obračun prema normama za fasaderske radove; "Otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se i njihove uložine se ne obračunavaju. Kod otvora veličine 3,0 do 5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2 a uložine se ne obračunavaju posebno. Kod otvora veličine preko 5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2, a uloćine se obračunavaju posebno."
Potrebno je koristiti proizvode iz istog "sustava" proizvođača, zbog međusobne kompatibilnosti elemenata. U svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke.
U jedniničnoj cijeni obračunati su svi početni, završni, uglovni profili za obradu čela zdova i špaleta, okapnice i dilatacijski profili, kao i spojna i vezna sredstva.
13.1. | Dobava i izrada kontaktne obloge fasade na podnožju - fasadnih zidova građevine iznad kote budućeg uređenog terena
Podnožje sokl zgrade izvodi se u istoj ravnini kao i ostatak pročelja iznad.
Na suhu i očišćenu podlogu izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploče ekstrudiranog polistirena XPS različitih debljina.
gustoće 30kg/m3, odležane ploče, hrapave površine, rubovi ploča su profilirani zbog polaganja i spoja ploča međusobno, ljepljene na izvedenu hidroizolaciju i učvršćene iznad izolacije tipskim pričvrsnicama
Ekstrudirani polistiren XPS, λ=0,034 W/mK prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno.
- klasa zapaljivosti E
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja debljine 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20 cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru Projektanta iz kataloga odabranog proizvođača.
- klasa zapaljivosti A1
U cijeni stavke obuhvaćena je obrada, svi početni, završni, uglovni, okapnice i dilatacijski profili, kao i spojna i vezna sredstva.
Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača, uključivo impregnacija prije završnog sloja.
Sve kompletno izvesti do pune gotovosti, sve prema sustavu Etics HRN EN 13500 ili jednakovrijedno.
s ugradbom prema nacrtu i uputama proizvođača odabranih materijala.
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
Izvodi se u visini do 50 cm od uređenog terena, ili do poda balkona, terasa i ravnih krovova.
Oznaka u projektu: ZT3
Obračun po m² kompletne izvedbe.
| - Podnožje fasadnih zidova - nivo prizemlja i suterena, na terasama, nadvišenjima pročelja iznad nadozida, pri podu terasa, loggia i sl., XPS debljine 20 cm | m2 | 134.5 | 74 | 9953
| - Obloga istaka stupova radi dovođenja u istu ravninom s ostatkom pročelja, XPS debljne 10 cm | m2 | 1.45 | 60 | 87
| - Obloga istaka stupova radi dovođenja u istu ravninom s ostatkom pročelja, XPS debljne 8 cm | m2 | 1.2 | 57 | 68.4
| - Obloga čela istaka kosih stupova dvorane, sa skošenim XPS-om, ukupne debljine s ravnim XPS-om 12 do 16 cm (skošeni XPS na površini kosih stupova 1 do 4 cm debljine. | m2 | 1.1 | 70 | 77
13.2. | Dobava i izrada ETICS fasade na opečne i arm-bet. fasadnim zidovima i parapetima.
Na suhu i očišćenu podlogu, izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploča kamene vune, fasadne ploče za kontaktne sustave 100kg/m3, prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Fasadne ploče, vlakna okomita na površinu zida. Proizvod se odlikuje visokom paropropusnošću, potpuno je negoriv, postojan je na vrlo visoke temperature, vodoodbojan, pravilno ugrađen otporan na starenje te je kemijski neutralan.
Protupožarna izolacija potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1
Toplinska izolacija niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK
ili jednakovrijedno.
- kamena vuna ukupne debljine 20,0 cm.
- klasa zapaljivosti A2-s1, do
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ = 0,7W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja koji ne smije biti tanji od 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru projektanta uz suglasnost Investitora.
- klasa zapaljivosti A1
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
U jediničnoj cijeni stavke, za otvore manje od 5,0 m2, uključena je izrada špaleta debljina 5,0 do 8,0 cm.
Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača, uključivo impregnacija prije završnog sloja.
Sve kompletno izvesti do pune gotovosti, sve prema sustavu Etics HRN EN 13500 ili jednakovrijedno.
Oznaka u projektu VZ1,VZ2, VT2a, VZ3, VZ4, VZ5 i VZ7.
| Obračun po m² kompletne izvedbe. | m2 | 1609 | 67 | 107803
13.3. | Dobava i izrada ETICS fasade - fasadna obloga istaknutih armirano-betonskih stupova sportske dvorane.
Na suhu i očišćenu podlogu, izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploča kamene vune, fasadne ploče za kontaktne sustave 100kg/m3, prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Fasadne ploče, vlakna okomita na površinu zida. Proizvod se odlikuje visokom paropropusnošću, potpuno je negoriv, postojan je na vrlo visoke temperature, vodoodbojan, pravilno ugrađen otporan na starenje te je kemijski neutralan.
Protupožarna izolacija potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1
Toplinska izolacija niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK
ili jednakovrijedno.
- kamena vuna a debljina 5,0 i 8,0 cm.
- klasa zapaljivosti A2-s1, do
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ = 0,7W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja koji ne smije biti tanji od 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru projektanta uz suglasnost Investitora.
- klasa zapaljivosti A1
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača, uključivo impregnacija prije završnog sloja.
Sve kompletno izvesti do pune gotovosti, sve prema sustavu Etics HRN EN 13500 ili jednakovrijedno.
Obračun po m² kompletne izvedbe.
| - kamena vuna debljine 8,0 cm - obloga bočnih strana stupova dvorane (zapadno pročelje) | m2 | 15.3 | 53 | 810.9
| - kamena vuna debljine 5,0 cm - obloga čelnih strana stupova dvorane, i bočnih strana stupova na istočnom pročelju | m2 | 20.85 | 48 | 1000.8
13.4. | Dobava i izrada ETICS fasade na istaknutim dijelovima i arm-bet. stupova na zidovima.
Na suhu i očišćenu podlogu, izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploča kamene vune, fasadne ploče za kontaktne sustave 100kg/m3, prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Fasadne ploče, vlakna okomita na površinu zida. Proizvod se odlikuje visokom paropropusnošću, potpuno je negoriv, postojan je na vrlo visoke temperature, vodoodbojan, pravilno ugrađen otporan na starenje te je kemijski neutralan.
Protupožarna izolacija potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1
Toplinska izolacija niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK
ili jednakovrijedno.
- sloj kamene vune debljine 8,0 cm, i slojevi ukupne debljine 9,0 cm
- klasa zapaljivosti A2-s1, do
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ = 0,7W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja koji ne smije biti tanji od 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru projektanta uz suglasnost Investitora.
- klasa zapaljivosti A1
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača, uključivo impregnacija prije završnog sloja.
Sve kompletno izvesti do pune gotovosti, sve prema sustavu Etics HRN EN 13500 ili jednakovrijedno.
Izvodi se na istaknutim dijelovima A.B. stupova, na zapadnom i istočnom pročelju, kako bi se na cijelom potezu od osi 1 do osi 13 izvelo pročelje u jedinstvenoj ravnini, bez istaka.
Obračun po m² kompletne izvedbe.
| - kamena vuna debljine 8,0 cm | m2 | 35.6 | 53 | 1886.8
| - slojevi kamene vune ukupne debljine 9,0 cm | m2 | 28.8 | 55 | 1584
13.5. | Dobava i postava dodatih slojeva kamene vune na dijelu zapadnog pročelja sportske dvorane u nišama radi izravnanja ravnine pročelja preko kosih stupova (do donje ravnine prozora).
Kamena vuna istih svojstava i tehničkih karakteristika kao i u prethodnoj stavci.
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
Obračun po m² kompletne izvedbe.
| - kamena vuna debljine 5 cm - bez završnog sloja fasade - postava ispod završne kamene vune debljine 20 cm, na koju se stavlja fasadni završni sloj. | m2 | 79.3 | 50 | 3965
| - kamena vuna debljine 4 cm - bez završnog sloja fasade - postava ispod završne kamene vune debljine 20 cm, na koju se stavlja fasadni završni sloj. | m2 | 12 | 57.68 | 692.16
| - kamena vuna debljine 3 cm - bez završnog sloja fasade - postava ispod završne kamene vune debljine 20 cm, na koju se stavlja fasadni završni sloj. | m2 | 5.5 | 45 | 247.5
13.6. | Dobava i postava ETICS fasade na špaletama.
Na suhu i očišćenu podlogu, izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploča kamene vune, fasadne ploče za kontaktne sustave 100kg/m3, prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Fasadne ploče, vlakna okomita na površinu zida. Proizvod se odlikuje visokom paropropusnošću, potpuno je negoriv, postojan je na vrlo visoke temperature, vodoodbojan, pravilno ugrađen otporan na starenje te je kemijski neutralan.
Protupožarna izolacija potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1
Toplinska izolacija niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK
ili jednakovrijedno.
- kamena vuna debljina 3,0 i 8,0 cm
- klasa zapaljivosti A2-s1, do
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ = 0,7W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja koji ne smije biti tanji od 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru projektanta uz suglasnost Investitora.
- klasa zapaljivosti A1
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača, uključivo impregnacija prije završnog sloja.
Sve kompletno izvesti do pune gotovosti, sve prema sustavu Etics HRN EN 13500 ili jednakovrijedno.
Obračun se odnosi isključivo na prozorske otvore veličine preko 5,0 m2, sukladno građevinskim normama za fasaderske radove.
Obračun po m1 kompletne izvedbe.
| - Špalete širine 20 do 23 cm, debljine 8 cm | m1 | 6.4 | 30 | 192
| - Špalete širine 28 do 31 cm, debljine 3 cm | m1 | 21 | 23 | 483
| - Špalete širine 28 do 31 cm, debljine 8 cm | m1 | 40.4 | 28 | 1131.2
13.7. | Dobava i ugradnja skošenih i ravnih XPS ploča s vertikalnom postavom s pričvrsnicama, u debljinama od 10 do 60 mm,(10 - 20 mm, 20 - 30 mm, 30 - 40 mm, 40 - 50 mm i 50 -60 mm), koje se postavljaju vertikalno na čela kosih stupova sportske dvorane radi izravnanja ravnine pročelja (na zapadnom pročelju).
Izvoditi u kombinaciji s podlaganjem ravnih i skođenih XPS ploča.
Na suhu i očišćenu podlogu izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploče ekstrudiranog polistirena XPS različitih debljina.
Toplinska provodljivost 0,035 W/mK.
- klasa zapaljivosti E
gustoće 30kg/m3, odležane ploče, ljepljene na očišćenu podlogu i učvršćene na A.B. stup tipskim pričvrsnicama
U jediničnoj cijeni uključen je sav potreban rad i materijal, kao i rezanje ploča radi pripasivanja do potpune gotovosti stavke.
Na XPS ploče postavlja se sloj kamene vune debljine 5,0 cm, na koju se postavlja završni fasadni sloj, a koji je sadržan u zasebnoj stavci.
Obračun po m2 kompletne izvedbe.
| - XPS ploče (skošene) - (d = 10 do 60 mm) | m2 | 6.8 | 50 | 340
| - XPS ploče - ravne - d= 10 mm | m2 | 1.6 | 50 | 80
| - XPS ploče - ravne - d= 20 mm | m2 | 2.3 | 40 | 92
| - XPS ploče - ravne - d= 50 mm | m2 | 3.2 | 44 | 140.8
13.8. | Dobava i izrada ETICS fasade, horizontalnog podgleda terase prizemlja, podgleda istaka loggia na 1. katu i podgleda stropa loggia, pločama kamene vune debljine 8,0 cm.
Na suhu i očišćenu podlogu, izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploča kamene vune, fasadne ploče za kontaktne sustave 100kg/m3, prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Fasadne ploče, vlakna okomita na površinu zida. Proizvod se odlikuje visokom paropropusnošću, potpuno je negoriv, postojan je na vrlo visoke temperature, vodoodbojan, pravilno ugrađen otporan na starenje te je kemijski neutralan.
Protupožarna izolacija potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1
Toplinska izolacija niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK
ili jednakovrijedno.
- vuna ukupne debljine 8,0 cm.
- klasa zapaljivosti A2-s1, do
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ = 0,7W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja koji ne smije biti tanji od 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20 cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru projektanta uz suglasnost Investitora.
- klasa zapaljivosti A1
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
U stavci je uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke.
Oznaka u projektu: K2b, K4, M4
| Obračun po m² kompletne izvedbe. | m2 | 109.4 | 50 | 5470
13.9. | Dobava i izrada ETICS fasade, horizontalnog podgleda glavnog ulaza prizemlja, a, pločama kamene vune debljine 20,0 cm.
Ostali opis i uvjeti izvođenja, isti kao i u prethodnoj stavci.
Oznaka u projektu: M2
| Obračun po m² kompletne izvedbe. | m2 | 4.27 | 65 | 277.55
13.10. | Dobava i izvedba završne fasadne obrade čela loggia / balkona, i čela konzolnih, krovnih istaka na dvorani, u sistemu ETICS fasadnog sustava na suhu i prethodno očišćenu, otprašenu površinu zidova, izvoditi u slojevima kako slijedi:
Na suhu i očišćenu podlogu, izvoditi u slojevima kako slijedi:
- polimercementno ljepilo, armirano debljine 0,5cm, λ=0,7 W/mK
- klasa zapaljivosti A1
- ploča kamene vune, fasadne ploče za kontaktne sustave 100kg/m3, prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno.
Fasadne ploče, vlakna okomita na površinu zida. Proizvod se odlikuje visokom paropropusnošću, potpuno je negoriv, postojan je na vrlo visoke temperature, vodoodbojan, pravilno ugrađen otporan na starenje te je kemijski neutralan.
Protupožarna izolacija potpuno negoriv materijal - razred reakcije na požar A1
Toplinska izolacija niska vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK
ili jednakovrijedno.
- kamena vuna debljina 2,0 i 5,0 cm.
- klasa zapaljivosti A2-s1, do
Lijepljenje ploča nanošenjem polimernocementnog morta (mineralni, prirodno bijeli mort) za lijepljenje i armiranje, trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča (min 40% ravnomjerna pokrivenost ploče). Ploče se min.3-5 dana nakon lijepljenja dodatno mehanički pričvršćuju pričvrsnicama (udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za mehaničko pričvršćenje toplinsko -izolacijskih ploča min 8 kom/m2). Na kutovima objekta izolacijske ploče se preklapaju na izmjeničan vez, a potom se na te bridove, kao i bridove otvora, postavljaju PVC kutnici sa mrežicom, ili okapni profil na horizontalne bridove. Na kutovima otvora (prozora, stijena, vrata,..) obaviti dijagonalna armiranja trakama armaturne staklene mrežice min. dimenzije 20x40cm.
- polimercementni morta 1100kg/m3 debljine 0,5cm, λ = 0,7W/mK, armiran staklenom mrežicom s postavom u sredini sloja koji ne smije biti tanji od 0,5 cm.
- klasa zapaljivosti A1
- završni sloj je silikonska žbuka debljine 0,20cm pigmentirana, kvalitete, teksture, boje i tona po odabiru projektanta uz suglasnost Investitora.
- klasa zapaljivosti A1
Sve prema preporuci odabranog proizvođača.
Sve što nije obuhvaćeno ovim opisom, izvesti prema uputama proizvođača komponenti certificiranog sustava, sukladno nacionalnim normama, te smjernicama za izradu ETICS sustava HUPFAS-a.
Sve komponente sustava moraju se ugraditi od istog proizvođača, uključivo impregnacija prije završnog sloja.
Sve kompletno izvesti do pune gotovosti, sve prema sustavu Etics HRN EN 13500 ili jednakovrijedno.
Obračun po m² kompletne izvedbe.
| - čela loggia / balkona - d = 2,0 cm | m2 | 3.67 | 44 | 161.48
| - čela konzolnih istaka konzola krova dvorane, d = 5,0 cm | m2 | 14.27 | 48 | 684.96
13.11. | Dobava i ugradnja vanjskog, fasadnog dilatacijskog PVC profila (u istoj ravnini), za kontaktni fasadni sustav, s polukružnim, udubljenim, fleksibilnim profilom, koji omogućava horizontalna rastezanja do 10 mm.
Boja prema odabiru Projektanta, iz raspoloživog kataloga odabranog proizvođača.
| Obračun po m1 kompletne izvedbe. | m1 | 8.4 | 17 | 142.8
13.12. | Dobava i ugradnja vanjskog, fasadnog dilatacijskog PVC profila za kontaktni fasadni sustav (kut 90 stupnjeva -unutarnji), s polukružnim, udubljenim, fleksibilnim profilom, koji omogućava horizontalna rastezanja do 10 mm.
Boja prema odabiru Projektanta, iz raspoloživog kataloga odabranog proizvođača.
| Obračun po m1 kompletne izvedbe. | m1 | 20.15 | 17 | 342.55
| FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 137713.9
| REKAPITULACIJA: |  |  |  | EUR
13. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 137713.9
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 137713.9
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET:
ZAGREB, Grahorova 15
OIB: 53768441939
ZAGREB, Grahorova 15
OIB: 53768441939
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb 1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ZGRADE U DONJEM LAĐEVCU NA k.č. 432/1 k.o. Donji Lađevac,
U SVRHU PRENAMJENE U BRANITELJSKI CENTAR U SLUNJU
TROŠKOVNIK RADOVA 1. FAZE
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET:
ZAGREB, Grahorova 15
OIB: 53768441939
ZAGREB, Grahorova 15
OIB: 53768441939
INVESTITOR :
GRAĐEVINA :
PREDMET:
ZAGREB, Grahorova 15
OIB: 53768441939
ZAGREB, Grahorova 15
OIB: 53768441939